ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000

Приложение № 1

к Электронной версии контракта

№  ____________  от  ______________  2026 г.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71

Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания Контракта.

Сведения о включенных в стоимость товара: Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | функциональные, технические и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-5 | КТРУ: 28.29.22.110-00000014 - Огнетушитель ОКПД 2: 28.29.22.110: Огнетушители Соответствие товара ГОСТ: ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Вид (по типу огнетушащего вещества); Порошковый (ОП). Возможность перезарядки; Перезаряжаемый. Назначение по классу пожара; АВСЕ. Тип; Переносной. Номинальная масса огнетушащего вещества, кг:; ≥ 0.5 и ≤ 5. Тип по принципу создания избыточного давления газа; Закачной (з). Вид огнетушащего порошка; АВСЕ. Полная масса переносного огнетушителя, кг; > 2 и ≤ 10. Вид огнетушащей струи; Распыленная. Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению, Вольт; ≤ 1000. *Гарантия на момент поставки; не менее 12 месяцев. *Комплектация; руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на товар, гибкий шланг. | шт | 15 |

*Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика

Требования к упаковке Товара: Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

Поставщик обязан заменить Товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

Особенности исполнения контракта.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.