ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара
1. Общие сведения
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»
Инициатор закупки (структурное подразделение): служба главного инженера
Наименование объекта закупки: поставка насоса (агрегатированного)
 консольного К20/30 4КВт 2900об/мин 3х380-415В/50 Гц
2. Наименование, количество и характеристики товара
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требуемые характеристики (показатели и их значения)

	1
	Насос агрегатированный консольный К 20/30 4КВт 2900об/мин 3х380-415В/50 Гц
	шт.
	1
	Номинальный напор: 30 м 
Номинальный расход: 20 м3/ч 
Материал корпуса насоса: чугун 
Материал рабочих колес: чугун 
Материал вала: нерж. сталь
Мощность электродвигателя: 4КВт;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Напряжение: 3х380-415В/50 Гц.
Степень защиты (IP): IP55
Направление вращения ротора насоса левое, против часовой стрелки, если смотреть со стороны электродвигателя.


3. Требования к качеству, безопасности и новизне товара
· Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без дефектов.
· Соответствие требованиям Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 с климатическим исполнении У3.1 по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ Р 52743-2007.
· Наличие сертификатов / деклараций о соответствии, если товар подлежит обязательной оценке соответствия.
· Гарантийный срок на товар: не менее 18мес.
4. Требования к комплектности, упаковке и маркировке
· Комплектность: насосный агрегат в сборе, паспорт, сертификат, гарантийный талон.
· Маркировка: таблички (шильдики) на электродвигателе и насосе.
5. Условия, место и сроки поставки
Место поставки: г. Рязань, ул. Циолковского, д.5, корп.1 
Срок поставки: сентябрь 2026г.
Условия поставки: доставка транспортом поставщика, погрузо-разгрузочные работы, занос.
6. Порядок приёмки товара
· Приёмка по количеству, качеству, комплектности и соответствию ТЗ; 
· Сопроводительные документы:  товарная накладная/УПД, паспорт, сертификаты, гарантийный талон.
· Оформление документа о приёмке (акта).
7. Прочие условия
Страна происхождения товара: Россия 
Исполнитель (специалист контрактной службы): __________________ / ___________________ /
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