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1. Место оказания услуг: Российская Федерация, Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское, ФКУ «Волгоградская ПБСТИН» Минздрава России, в рабочие дни с 800 до 1400  часов. 
2. Общие требования к оказанию услуги: виды, объемы, технологическая последовательность ремонта определяются требованиями эксплуатационной документации на оборудование и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской федерации, установленном к данному виду работ.
3. Перечень холодильного оборудования, подлежащего ремонту, и перечень работ:
3.1. Холодильная камера с низкотемпературной сплит-системой Polair SB 109S:

- замена компрессора – 1 шт;
- замена фильтра – 1 шт;
- замена вентилятора обдува – 1 шт;
- заправка хладагентом.
3.2. Холодильник Stinol – 102L:

- определение и устранение утечки в фреоновой магистрали;
- замена фильтра – 1 шт;
- заправка хладагентом.
4. Цель закупки: целью закупки является текущий ремонт для дальнейшего поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии. Все расходные материалы, комплектующие, используемые при ремонте, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, входить в расходы Исполнителя и включены в цену услуги.
5. Условия оказания услуги: все работы должны выполняться в соответствии со специальными требованиями, изложенными в нормативных документах на ремонт оборудования. При проведении работ по ремонту Исполнитель соблюдает правила техники безопасности, действующие на объекте, правила пожарной безопасности, а также:
- предоставляет и согласовывает с Заказчиком график проведения работ;
- выполняет работы в присутствии представителя Заказчика.
Работы по ремонту оборудования оказываются с использованием необходимых инструментов, расходных материалов, контрольно-измерительных приборов, стоимость всех необходимых материалов входит в стоимость услуги, приобретаются и доставляются до места работ силами и средствами Исполнителя. 
6. Срок гарантий качества: в течение 3-х рабочих дней с момента обращения Исполнитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все недостатки, выявленные Заказчиком после проведенных Исполнителем работ:

- на результаты услуги: не менее 3 месяцев с момента подписания акта приёмки оказанных услуг; 

- на материалы, комплектующие изделия и оборудование: не менее 6 месяцев.
7. Срок оказания услуги: в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

