Приложение №1
к государственному контракту

№ 100141356126100252
от __ мая 2026

Описание объекта закупки
1. Предмет контракта: Поставка материала упаковочного.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по __.__.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики
	Значение

	1. 
	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий 
	упак
	20
	«СтериТ» Бумага мешочная УММ, лист, 78 г/м², 1060*1060 мм, 5 кг или эквивалент
	Соответствие

	2. 
	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий 
	упак
	5
	«СтериТ» бумага крепированная стандартная УМК-С, лист зелёный, 60 г/м², 600*600мм, 500 листов или эквивалент
	Соответствие


