Идентификационный код закупки:261561004244156100100100170000000244

Описание объекта закупки

Поставка кондиционера

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Количество, шт. | ОКПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер LERAN AC 933 или эквивалент | Тип – сплит-система; Тип внутреннего блока – настенный; Обслуживаемая площадь – не менее 25 кв.м.; Тип хладагента – R32; Цвет – белый; Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы – не менее 25,5 см; Фильтры тонкой очистки воздуха – воздушный; Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы в упаковке не менее 26,7 см; Потребляемая мощность при охлаждении – не более 810 Вт; Обогрев – наличие; Турборежим – наличие; Мощность охлаждения – не менее 2600 Вт. Производительность Охлаждающая способность - не менее 9000 BTU/ч; Мощность охлаждения – не менее 2600 Вт; Мощность обогрева – не менее 2600 Вт; Максимальный воздушный поток внутреннего блока – не менее 580 куб.м/ч; Количество скоростей воздушного потока – не менее 5 шт.; Режимы работы Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция; Режим вентиляции - да; Ночной режим - да; Автоматический режим - да; Режим осушения воздуха - да; Режим приточной вентиляции - нет; Турборежим - да; Обогрев - да; Режим энергосбережения – да; Дополнительные режимы: режим нагрева до 8 градусов, тихий режим; Функции Регулировка направления воздушного потока – да; Регулятор скорости вращения вентилятора – да; Функция iFEEL (Follow me) – да; Самоочистка внутреннего блока – да. Уровень шума Минимальный уровень шума внутреннего блока - не более 32 дБ; Максимальный уровень шума внутреннего блока – не более 37 дБ. | 1 | 28.25.12.130 |

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по

ее заполнению, требования к участникам закупки

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупкидо окончания установленного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Для подтверждения страны происхождения тех товаров, по которым в извещении об осуществлении данной закупки(в печатной форме извещения в разделе «Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ») установлено ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в т.ч. поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, участник закупки представляет в составе заявки следующие информацию и (или) документы:

| Продукция | Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара |
| --- | --- |
| Кондиционер | Для товаров из Российской Федерации: Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 для целей осуществления закупок(данная информация должна содержаться в реестровой записи только при закупке тех товаров, в отношении которых в разделе «Примечания» Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов) для целей осуществления закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ) - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня) (данная информация должна содержаться в реестровой записи только при закупке товаров, указанных в позициях 195, 197 - 199 и 203 приложения N 2 ПП РФ № 1875) Для товаров из государств - членов Евразийского экономического союза: Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: -информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза(данная информация должна содержаться в реестровой записи только при закупке тех товаров, в отношении которых правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов) - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня) (данная информация должна содержаться в реестровой записи только при закупке товаров, указанных в позициях 195, 197 - 199 и 203 приложения N 2 ПП РФ № 1875) По 31 августа 2025 г. включительно, при осуществлении закупок товаров, указанных в позициях 362 - 399 приложения № 2 к ПП РФ 1875, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, наряду с вышеуказанной информацией, также является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (подп. «в» п. 10 ПП РФ № 1875). |
| Товары из стран ЕАЭС, не указанные в позициях 1–433 приложения № 2 подп. «з» п. 3 ПП РФ № 1875 | Наименование страны происхождения товара, указываемое в порядке, предусмотренном подпунктом «б»пункта 2 части 1 статьи 43 Закона№ 44-ФЗ |
| Иностранный товар подп. «з» п. 3 ПП РФ № 1875 | Наименование страны происхождения товара, указываемое в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, кроме случаев, перечисленных в пункте 3 № 1875, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из ЕАЭС |

### в) Для получения ПРЕИМУЩЕСТВ товарам российского происхождения по всем позициям товаров, включенным в объект закупки, участник закупки представляет в составе заявки следующие информацию и (или) документы:

- для подтверждения происхожденияв стране ЕАЭС товаров, не указанных в позициях 1 - 146 приложения № 1, позициях 1 - 433 приложения № 2 ПП РФ №1875,                   а также для подтверждения происхождения товара из иностранного государства (за исключением случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза) - наименование страны происхождения товара в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе;

- для подтверждения происхождения в стране ЕАЭС товаров, указанных в позициях 1 - 146 приложения № 1, позициях 1 - 433 приложения № 2 ПП РФ № 1875- документы, предусмотренные в пп. а) и б) настоящего пункта;

- для подтверждения происхождения вышеуказанных товаров из иностранного государства (за исключением случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов ЕАЭС)   - наименование страны происхождения товара в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе.

В случае отсутствия в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных в настоящем пункте, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

5. В случае, если в извещении о закупке установлено требование в части обеспечения заявки и  участником закупки является юридическое лицо, зарегистрированное на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическое лицо, являющееся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - участники закупки), заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

При этом, такой участник закупки признается непредоставившим обеспечение заявки на участие в закупке в случае непоступления денежных средств, информация и документы о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на участие в закупке, до даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения открытого конкурса в электронной форме), даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае проведения открытого аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме) на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. При этом заявка на участие в закупке, поданная таким участником закупки, отклоняется в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 7 части 12 статьи 48 Федерального закона 44-ФЗ.

2. Устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупки не является иностранным агентом;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

### В случае если в части в Техническом задании указаны следующие понятия и знаки:

### 1) «не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

### 2) «не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

### 3) «более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

### 4) «менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

### 5) «превышает/превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

### 6) «не превышает/не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

### 7) «ниже», «меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

### 8) «свыше», «выше», «больше», «лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

### 9) «не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

### 10) «от... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения;

### 11) значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения;

### 12) «не уже» – означает диапазон равно или больше установленного значения и включает минимальное значение;

### 13) «не шире» – означает диапазон равно или менее установленного значения и включает максимальное значение;

### 14) «<» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

### 15) «>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

### 16) «≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

### 17) «≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

### В случае, если в части II «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей «не менее, не более, не менее и не более, менее, более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть, должна, не менее – не более, не ниже, не выше, от, до, превышает, превышать, не превышает, не превышать, ниже, меньше, свыше, выше, больше, лучше, не уже, уже, шире, не шире, либо,(в любых словосочетаниях и падежах), <, >, <, >, то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретную характеристику товара (товара предлагаемого к поставке или поставляемого при  выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

### В случае, если в Техническом задании указаны значения показателей «и/или», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать одно или несколько значений показателей.