Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

1 Общая информация об объекте закупки:
	Код по ОКПД2/КТРУ
	26.51.43.117 Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые / Содержащаяся в КТРУ информация не применяется в связи с отсутствием в каталоге позиций, необходимых для описания объекта закупки


1.1. Требования к комплектности и характеристикам (параметрам) поставляемого товара
Таблица 1. Требования к комплектности объектов закупки

	№ п/п
	Наименование требуемого товара
	Количество требуемого товара
	Единица измерения
	Наименование товара, предлагаемого участником 
	Количество товара, единица измерения,предлагаемого участником
	Страна происхождения товара, предлагаемого участником

	1
	Преобразователь напряжения измерительный быстродействующий 
	1
	шт.
	Указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, предлагаемый участником; наименование производителя (рекомендуется в 44-ФЗ), в соответствии с требованиями к заявке
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2
	Преобразователь напряжения компактный
	1
	шт.
	Указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, предлагаемый участником; наименование производителя (рекомендуется в 44-ФЗ), в соответствии с требованиями к заявке
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке


Таблица 2. Требования к характеристикам (параметрам) поставляемого товара

	№ 
Пункта
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Значение характеристики, предлагаемоеучастником
	Единица измерения характеристики, предлагаемая участником

	1
	Требования к преобразователю напряжения измерительному быстродействующему

	1.1
	Назначение оборудования
	Многоканальный скоростной сбор данных с различных измерительных устройств в реальном времени
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.2
	Максимальная частота преобразования АЦП
	≥10 
	МГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.3
	Количество аналоговых каналов
	≥4
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.4
	Поддиапазоны измерения напряжения ±3,0; ±1,0; ±0,3 В с независимой настройкой для каждого канала
	Соответствие
	---
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.5
	Тип аналоговых входов АЦП
	С «общей землёй», экрани-рованный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.6
	Нижняя частота полосы пропускания тракта преобразования
	0
	Гц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.7
	Типичное отношение сигнал-шум канала АЦП
	≤73
	дБ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.8
	Максимальная частота преобразования АЦП на один аналоговый канал 
	≥2,5 
	МГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.9
	Устойчивость к перегрузкам входным измерительным сигналом напряжения постоянного тока
	≥10
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.10
	FIFO буфер данных
	8 
	Мбайт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.11
	Режимы синхронизации
	Частоты преобразования АЦП, старта сбора данных (по цифровому и аналоговым сигналам)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.12
	Разрядность АЦП
	14
	бит
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.13
	Пределы допускаемой относительной основной погрешности частоты преобразований АЦП
	0,005
	процент
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.14
	Количество цифровых входов
	16
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.15
	Количество цифровых выходов
	16
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.16
	Полоса пропускания
	≥5
	МГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.17
	Возможность питания внешних устройств напряжением 12 В
	Наличие
	---
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.18
	Совместимость с модульной системой сбора показателей давления, температуры и напряжения Л Кард, имеющейся у заказчика
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.19
	Интерфейс подключения к компьютеру
	USB
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	1.20
	Наличие поверки
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2
	Требования к преобразователю напряжения компактному

	2.1
	Назначение 


	Преобразования напряжения в цифровой код и цифрового кода в напряжение
	---
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.2
	Максимальная частота преобразования 
	≥120
	кГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.3
	Разрядность аналогово-цифрового преобразователя (АЦП)
	≥12
	бит
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.4
	Количество каналов АЦП (с «общей землей»)
	8
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.5
	Входное сопротивление АЦП в одноканальном режиме
	≥20 000 000
	Ом
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.6
	Встроенный микроконтроллер с разрядностью 32 бита
	Наличие
	---
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.7
	Количество каналов цифро-аналогового преобразователя (ЦАП)
	≥1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.8
	Разрядность ЦАП
	8
	бит
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.9
	Интерфейс подключения к компьютеру
	USB
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке

	2.10
	Наличие поверки
	Нет
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указывается участником в заявке
	Указывается участником в заявке


2. Срок и место поставки товара

2.1. Срок поставки товара: с момента заключения Контракта в течение 45 календарных дней.
Срок поставки Товара включает доставку Товара Заказчику.
2.2. Место поставки товара:119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к.3.

Номер кабинета: 1.

Этаж: 1.

Лифт (да/нет): нет (не требуется)
3. Стандарт товаров

3.1 Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать требованиям действующих государственных и межгосударственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в настоящем Техническом задании; 

3.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

3.3 Товар должен быть поставлен Заказчику в рабочие дни Заказчика с 8:30 до 17:30 с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Процесс поставки и разгрузки товара не должен препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

3.3.1. Поставщик должен планировать выполнение такелажных работ (при их наличии) таким образом, чтобы завершить их в рабочие часы Заказчика (п. 3.3 настоящего Технического задания).

3.3.2. В случае несоблюдения Поставщиком условий настоящего раздела Технического задания Заказчик вправе отказать в приемке товара. 

3.3.3. Поставляемый товар должен быть новым (то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.4 Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.

3.5 Поставщиком оформляются документы о приемке Товара в соответствии с условиями Контракта. 

3.5.1. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику комплект документов на русском языке в составе:

- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;

- оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);

- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и/или производителя Товара;
- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены, товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.7 Поставляемый Товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь остаточный срок годности (или службы) не менее 1 (одного) года с момента поставки товара (подписания обеими сторонами Акта приема-передачи Товара).

3.8 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных настоящим Техническим заданием и проектом Контракта.

3.9 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.10 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно настоящему Техническому заданию.

3.11 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

3.12 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3.13. Все необходимые материалы и оборудование, для осуществления сборки и установки поставляемых Товаров, предоставляются Поставщиком.

3.14. Поставщик обязан поставить новое, не ранее 2024 года выпуска оборудование, не бывшее в эксплуатации, без внесения конструктивных изменений, не поврежденное, отвечающее всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющее сертификаты качества (соответствия), инструкции по эксплуатации (при наличии), серийно выпускаемое, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

3.15. Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Оборудования для обеспечения его сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки.

4 Объем и сроки гарантий качества

4.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара или в соответствии с гарантийным талоном производителя. В случае если производитель не установил срок гарантии качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара.В случае наступления гарантийного случая расходы по транспортировке, доставке, такелажным работам в отношении Товара несет Поставщик.
4.2 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

4.3 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания.

5 Требования к безопасности товара

5.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара;

- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

5.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Техническом задании.

5.4 Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. 

5.5 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

6 Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям настоящего Технического задания.

6.2 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

6.3 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

6.4 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

6.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

6.6 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с актами, указанными в настоящем Техническом задании.

7 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

7.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

7.3 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

7.4 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

7.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

7.6 Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Упаковка.

7.7 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

7.8 Постановление Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

7.9 Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

7.10 ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 (в случае применимости соответствующих документов). 

8. Прочие условия

8.1. Поставщик выражает своё согласие на осуществление проверок Поставщика Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля.

Ответственный за составление технического задания:
Советник директора





______________________


/В.С. Неудачина./
