II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители углекислотные ОУ - 1 | Модель огнетушителя: ОУ-1. Масса заряда: 0.95 кг. Длина струи 2 м. Конструкция огнетушителя: Переносной. Тип запуска: Ручной. Класс очага возгорания: B,C,E. Огнетушащее вещество: СО2 (двуокись углерода). Огнетушащая способность по классу В: 13В. Температура эксплуатации, °C: от -50°С до +50°С. Защищаемая площадь (до), м2: 10 кв. м. Ширина : 92 мм. Высота: 400 мм. Масса: 4.5 кг. Материал: Сталь. Комплектация огнетушителя Раструб, Паспорт, Огнетушитель. Цвет: красный. | Штука | 10 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | Тип устройства: Дымовой пожарный извещатель оптико-электронный точечный. Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью: от 0,05 до 0,2. Инерционность срабатывания, не более: 9 сек. Оптический индикатор состояния: красный. Способ тестирования: Кнопкой на корпусе. Напряжение питания извещателя от источника постоянного тока: от 9 до 30 В. Диапазон рабочих температур извещателя: -45...+55°С. Средний срок службы: 10 лет. Габаритные размеры: Ø94x47 мм. Масса: 0,21 кг. Монтаж: Накладной на потолок. | Штука | 30 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара | Декларация/ Сертификат соответствия |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. |