ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиатор биметаллический OGINT 500х80 мм 8 секций или эквивалент | Радиатор биметаллический Тип товара-Радиаторы биметаллические, боковое подключение Цвет-белый Площадь обогрева (кв.м.)-11.8 Количество секций- 8 Ширина (мм)- 600 Межосевое расстояние (мм)-500 Ширина секции (мм)-80 Высота секции (мм)-556 | шт | 5 |
| 2 | Труба полипропиленовая РВК PN25 армированная алюминием Ø32мм 2м или эквивалент | Труба полипропиленовая РВК PN25 армированная алюминием Ø32мм Назначение-для горячей воды, отопления Длина (мм)- 2000 Диаметр (мм)- 32 | м | 50 |
| 3 | Муфта комб. VALFEX полипропиленовая d 32 мм, наруж резьба ¾ или эквивалент | Муфта комб. полипропиленовая d 32 мм, наруж резьба 3/4, Тип - Муфта для труб Расположение резьбы - наружная Диаметр трубы (мм)- 32 мм Максимальное рабочее давление (бар)-25 бар Максимальная рабочая температура (°С)-90гр, | шт | 30 |
| 4 | Тройник VALFEX PP-R переходной белый 32/32/32 или эквивалент | Тройник PP-R переходной белый 32/32/32- предназначен для надёжного соединения полипропиленовых труб в системах водоснабжения и отопления. Материал изделия- полипропилен, Тип фитинга -угольник, Тип трубы- полипропилен Тип соединения подводки-наружная резьба Диаметр резьбы на входе-1/2" | шт | 30 |
| 5 | Угол полипропиленовый VALFEX 90° Ø32 мм или эквивалент | Тип тфитинга- Угольник, Материал-полипропилен, Угол наклона (град.)-90, Диаметр (мм)- 32, Длина (мм)-55, | шт | 30 |
| 6 | Монтажный комплект для радиатора Ogint ¾ c 3-мя кронштейнами или эквивалент | Монтажный комплект для радиатора состоит из 13 предметов и предназначен для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего коллекторов 3/4". В состав комплекта входят: пробка проходная, пробка проходная, заглушка, кран Маевского, ключ для крана Маевского, дюбель, кронштейн. Max температура -эксплуатации:110 °С, номинальное давление:10 бар, Цвет : белый | шт | 5 |
| 7 | Кран Маевского (ручной воздухоотводный клапан ½) | Используется для удаления копившегося воздуха в отопительных системах. диаметр крана (по резьбе) составляет соответственно 15 мм или 1/2" | шт | 80 |