Техническое задание

по закупке «Поставка лабораторной посуды»

Предмет закупки: Лабораторная посуда (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| № п/п | Наименование параметра |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2 - 25.99.29.190 Бюкс с крышкой |  | 20 |
|  | Объем, мл | 35 |  |
|  | Диаметр наружний, мм | 50 |  |
|  | Высота , мм | 20 |  |
|  | Материал | Алюминий |  |
| 2 | ОКПД 2 - 22.22.14.000 Банка |  | 5 |
|  | Объём, мл | 500 |  |
|  | Высота без крышки, мм | 118 |  |
|  | Диаметр банки (нижний / верхний), мм | 82 / 87 мм |  |
|  | Диаметр горла (внешний / внутренний), мм | 57 / 54 мм |  |
|  | Тип крышки | Завинчивающаяся |  |
|  | Материал изделия | Полиэтилентерефталат (ПЭТ) |  |
| 3 | ОКПД 2 - 22.22.14.000 Банка |  | 5 |
|  | Объем, мл. | 100 |  |
|  | Цена деления, мл. | 10 |  |
|  | Диаметр горла внутренний, мм. | 24 |  |
|  | Диаметр основания банки, мм. | 48 |  |
|  | Высота с крышкой, мм. | 96 |  |
|  | Материал изделия | Полипропилен |  |
|  | Тип крышки | Завинчивающаяся |  |
| 4 | ОКПД 2 - 22.22.14.000 Бутыль |  | 5 |
|  | Объем, мл | 250 |  |
|  | Цена деления, мл | 25 |  |
|  | Диаметр горла внутренний, мм | 32 |  |
|  | Диаметр основания, мм | 64 |  |
|  | Высота с крышкой, мм | 129 |  |
|  | Материал изделия | Полипропилен |  |
|  | Тип крышки | Завинчивающаяся |  |
| 5 | ОКПД-2 22.29.26.190 Банка |  | 5 |
|  | Объем, мл | 1000 |  |
|  | Высота, мм | 200 |  |
|  | Диаметр горловины, мм | 45 |  |
|  | Диаметр основания, мм | 93 |  |
|  | Материал изделия | Полиэтилен |  |
|  | Тип крышки | Завинчивающаяся |  |
| 6 | ОКПД-2 - 23.19.26.900 Склянка |  | 5 |
|  | Объем, мл | 2000 |  |
|  | Цена деления, мл | 100 |  |
|  | Материал крышки | химически стойкий полипропилен |  |
|  | Высота, мм | 263 |  |
|  | Внутренний диаметр горловины, мм | 30 |  |
|  | Диаметр основания, мм | 136 |  |
|  | Тип крышки | Завинчивающаяся |  |
| 7 | КТРУ 20.59.50.000-00000006 Индикаторная бумага |  | 2 |
|  | Диапазон измерения pH, min | ≤1 |  |
|  | Диапазон измерения pH, max | ≥12 |  |
|  | Количество в упаковке | ≥100 |  |
| 8 | ОКПД-2 - 23.19.26.900 Воронка ВФ-3 |  | 1 |
|  | Объём, мл | 25 |  |
|  | Диаметр, мм | 32 |  |
|  | Высота, мм | 130 |  |
|  | Пористость фильтра | ПОР 100 |  |
| 9 | ОКПД-2 23.44.11.110 Воронка Бюхнера |  | 1 |
|  | Материал воронки | Фарфор |  |
|  | Материал фильтра | Фарфор |  |
|  | Длина воронки, мм | 130 |  |
|  | Диаметр фильтра, мм | 80 |  |
|  | Диаметр стебля, мм | 18 |  |
|  | Длина стебля,мм | 60 |  |
|  | Размер отверстий фильтра, мм | 1,5 |  |
| 10 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Воронка |  | 2 |
|  | Объём, мл | 1000 |  |
|  | Конус горловины, мм | 29/32 |  |
|  | Исполнение | 3 (грушевидной формы) |  |
|  | Пробка | Наличие |  |
| 11 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Камера Горяева |  | 1 |
|  | Глубина камеры, мм | 0,1 |  |
|  | Объем камеры, мм³ | 0,9 |  |
|  | Площадь сетки, мм² | 9 |  |
|  | Сторона большого квадрата, мм | 0,2 |  |
|  | Сторона малого квадрата, мм | 0,05 |  |
|  | Сторона сетки, мм | 3 |  |
| 12 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колба мерная |  | 1 |
|  | Объем, мл | 100 |  |
|  | Обозначение конуса, | 10/19 |  |
|  | Диаметр шара,мм | 60 |  |
|  | Высота, мм | 170 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 1 |  |
|  | Пробка | Наличие |  |
| 13 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колба мерная |  | 5 |
|  | Объем, мл | 100 |  |
|  | Обозначение конуса | 10/19 |  |
|  | Высота, мм | 170 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Пробка | Наличие |  |
| 14 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колба мерная |  | 5 |
|  | Объем, мл | 100 |  |
|  | Диаметр горловины, мм | от 12 до 14 |  |
|  | Высота, мм | 170 |  |
|  | Исполнение | 1 |  |
| 15 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колба мерная |  | 10 |
|  | Объем, мл | 50 |  |
|  | Диаметр горловины, мм | от 10 до 12 |  |
|  | Высота, мм | 140 |  |
|  | Исполнение | 1 |  |
| 16 | 23.19.23.110-00000197 Колба плоскодонная (тип П) |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 100 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 17 | 23.19.23.110-00000196 Колба плоскодонная (тип П) |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 250 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 18 | 23.19.23.110-00000193 Колба плоскодонная (тип П) |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 500 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 19 | 23.19.23.110-00000187 Колба плоскодонная (тип П) |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1000 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 20 | 23.19.23.110-00000169 Колба плоскодонная (тип П) |  | 3 |
|  | Диаметр горловины, мм | 34 |  |
|  | Исполнение | 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 500 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 21 | 23.19.23.110-00000163 Колба плоскодонная (тип П) |  | 5 |
|  | Диаметр горловины, мм | 42 |  |
|  | Исполнение | 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1000 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 22 | 23.19.23.110-00000091 Колба круглодонная (тип К) |  | 1 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1000 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 23 | 23.19.23.110-00000099 Колба круглодонная (тип К) |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 100 |  |
|  | Обозначение конусов | 19/26 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 24 | 23.19.23.110-00000097 Колба круглодонная (тип К) |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 250 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 25 | 23.19.23.110-00000094 Колба круглодонная (тип К) |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 500 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 26 | 23.19.23.110-00000088 Колба круглодонная (тип К) |  | 2 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 2000 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 27 | 23.19.23.110-00000043 Колба грушевидная (тип Гр) |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 250 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 28 | 23.19.23.110-00000406 Колба коническая (тип Кн) |  | 10 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 100 |  |
|  | Обозначение конусов | 14/23 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 29 | 23.19.23.110-00000400 Колба коническая (тип Кн) |  | 10 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 250 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 30 | 23.19.23.110-00000396 Колба коническая (тип Кн) |  | 3 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 500 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 31 | 23.19.23.110-00000388 Колба коническая (тип Кн) |  | 3 |
|  | Исполнение | 1 (с взаимозаменяемыми конусами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1000 |  |
|  | Обозначение конусов | 29/32 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 32 | 23.19.23.110-00000363 Колба коническая (тип Кн) |  | 5 |
|  | Диаметр центральной горловины, мм | 34 |  |
|  | Исполнение | 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 500 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 33 | 23.19.23.110-00000369 Колба коническая (тип Кн) |  | 15 |
|  | Диаметр центральной горловины, мм | 34 |  |
|  | Исполнение | 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 100 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 34 | 23.19.23.110-00000366 Колба коническая (тип Кн) |  | 5 |
|  | Диаметр центральной горловины, мм | 34 |  |
|  | Исполнение | 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 250 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
| 35 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колонка хроматографическая |  | 2 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 10 |  |
|  | Рабочая длина, мм | 240 |  |
|  | Шлиф | 10/19 |  |
|  | Тип исполнения | С пробкой |  |
| 36 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колонка хроматографическая |  | 2 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 14 |  |
|  | Рабочая длина, мм | 200 |  |
|  | Шлиф | 14/23 |  |
|  | Тип исполнения | С пробкой |  |
| 37 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колонка хроматографическая |  | 2 |
|  | Внешний диаметр, мм | 9 |  |
|  | Толщина стенки (s), мм | 1,5 |  |
|  | Рабочая длина, мм | 200 |  |
| 38 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колонка хроматографическая |  | 5 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 10 |  |
|  | Рабочая длина, мм | 200 |  |
|  | Шлиф | 10/19 |  |
|  | Тип исполнения | С пробкой и краном |  |
| 39 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Мензурка |  | 3 |
|  | Объём, мл | 50 |  |
|  | Цена деления, мл | 5 |  |
|  | Высота, мм | 80 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 40 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Мензурка |  | 2 |
|  | Объём, мл | 100 |  |
|  | Цена деления, мл | 10 |  |
|  | Высота, мм | 100 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 41 | 23.19.23.110-00000790 Стакан лабораторный |  | 10 |
|  | Исполнение | 1 (с носиком) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1000 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Высокие (В) |  |
| 42 | 23.19.23.110-00000794 Стакан лабораторный |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с носиком) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 250 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Высокие (В) |  |
| 43 | 23.19.23.110-00000793 Стакан лабораторный |  | 2 |
|  | Исполнение | 1 (с носиком) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 400 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Высокие (В) |  |
| 44 | 23.19.23.110-00000792 Стакан лабораторный |  | 5 |
|  | Исполнение | 1 (с носиком) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 600 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Высокие (В) |  |
| 45 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Стакан лабораторный |  | 30 |
|  | Исполнение | 1 (с носиком) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 25 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Высокие (В) |  |
| 46 | 23.19.23.110-00000745 Стакан лабораторный |  | 10 |
|  | Исполнение | 1 (с носиком) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 25 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Низкие (Н) |  |
| 47 | 23.19.23.110-00000730 Стакан лабораторный |  | 5 |
|  | Исполнение | 2 (без носика) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 50 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Низкие (Н) |  |
| 48 | 23.19.23.110-00000729 Стакан лабораторный |  | 5 |
|  | Исполнение | 2 (без носика) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 100 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Низкие (Н) |  |
| 49 | 23.19.23.110-00000785 Стакан лабораторный |  | 5 |
|  | Исполнение | 2 (без носика) |  |
|  | Номинальная вместимость, мл | 100 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) |  |
|  | Тип | Высокие (В) |  |
| 50 | 23.19.23.110-00000825 Стаканчик для взвешивания |  | 10 |
|  | Тип | Высокие (СВ) |  |
|  | Обозначение конусов | 34/12 |  |
| 51 | 23.19.23.110-00000826 Стаканчик для взвешивания |  | 10 |
|  | Обозначение конусов | 24/10 |  |
|  | Тип | Высокие (СВ) |  |
| 52 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 10 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,01 |  |
|  | Тип | 1 (неполный слив) |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая) |  |
|  | Класс точности | 2 (без установленного времени ожидания) |  |
| 53 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 10 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 2 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,02 |  |
|  | Тип | 1 (неполный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая) |  |
| 54 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Холодильник лабораторный шариковый |  | 2 |
|  | Материал | термостойкое стекло (ТС) |  |
|  | Длина, мм | 300 |  |
|  | Шлиф керна и муфты, мм | 29/32 |  |
|  | Количество шаров, шт. | 6 |  |
| 55 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 10 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 5 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,05 |  |
|  | Тип | 2 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая) |  |
|  | Класс точности | 2 (без установленного времени ожидания) |  |
| 56 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 10 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 10 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,1 |  |
|  | Тип | 2 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая) |  |
|  | Класс точности | 2 (без установленного времени ожидания) |  |
| 57 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 10 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 25 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,2 |  |
|  | Тип | 2 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая) |  |
|  | Класс точности | 2 (без установленного времени ожидания) |  |
| 58 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,01 |  |
|  | Тип | 2 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая) |  |
|  | Класс точности | 1 |  |
| 59 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 5 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,05 |  |
|  | Тип | 2 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 1 |  |
| 60 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 10 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,1 |  |
|  | Тип | 2 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 1 |  |
| 61 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1 |  |
|  | Цена деления | 0,01 |  |
|  | Длина пипетки | 360 |  |
|  | Тип | 3 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (с делениями, прямая) |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 62 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 2 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,02 |  |
|  | Тип | 3 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая) |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 63 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 5 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,05 |  |
|  | Тип | 3 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 1 (прямая), |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 64 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 10 |  |
|  | Цена деления, мл | 0,1 |  |
|  | Тип | 3 (полный слив). |  |
|  | Исполнение | 2 (с расширением) |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 65 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 1 |  |
|  | Длина, мм | 280 |  |
|  | Исполнение | 1 |  |
|  | Класс точности | 1 |  |
| 66 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 6 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 100 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 67 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 5 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 68 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 10 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 69 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 25 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 70 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пипетка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 50 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 71 | 23.19.23.110-00000575 Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4) |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 10 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) . |  |
|  | Обозначение конусов | 14/23 |  |
| 72 | 23.19.23.110-00000574 Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4) |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 15 |  |
|  | Стойкость стекла | Термически стойкое стекло (ТС) . |  |
|  | Обозначение конусов | 14/23 |  |
| 73 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пробирка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 5 |  |
|  | Исполнение | 2 (цилиндрическая со шлифом) |  |
|  | Цена деления, мл | 0,2 |  |
|  | Шлиф | 14/23 |  |
| 74 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пробирка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 10 |  |
|  | Цена деления шкалы, мл | 0,2 |  |
|  | Шлиф | 14/23 |  |
|  | Исполнение | 2 (цилиндрическая со шлифом) |  |
| 75 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пробирка |  | 5 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 20 |  |
|  | Цена деления шкалы, мл | 0,2 |  |
|  | Шлиф | 14/23 |  |
|  | Исполнение | 2 (цилиндрическая со шлифом) |  |
| 76 | 23.19.23.110-00000637 Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1) |  | 10 |
|  | Диаметр | 16 мм |  |
|  | Высота | 150 мм |  |
|  | Стойкость стекла | Химически стойкое стекло (ХС) . |  |
| 77 | 23.19.23.110-00000607 Пробирка остродонная (тип П3) |  | 10 |
|  | Номинальная вместимость, мл | 25 |  |
|  | Стойкость стекла | Химически стойкое стекло (ХС) . |  |
| 78 | 22.29.29.190-00000051 Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская) |  | 5 |
|  | Диаметр, мм | ≥ 15 и < 20 |  |
|  | Назначение | Центрифужная |  |
|  | Наличие градуировки | Да |  |
|  | Наличие крышки/пробки | Да |  |
|  | Наличие поля для записи | Да |  |
|  | Объем, мл | ≥ 15 и < 20 |  |
|  | Тип по форме | Коническая |  |
| 79 | ОКПД-2 22.21.29.120 Трубка |  | 20 |
|  | Диаметр внутренний, мм: | 5 |  |
|  | Толщина стенки, мм: | 1,5 |  |
| 80 | ОКПД-2 22.21.29.120 Трубка |  | 20 |
|  | Диаметр внутренний, мм: | 8 |  |
|  | Толщина стенки, мм: | 1,5 |  |
| 81 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 5 |
|  | Объем: мл | 10 |  |
|  | Цена деления: мл | 0,2 |  |
|  | Обозначение конуса: | 10/19 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 82 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 10 |
|  | Объем: мл | 25 |  |
|  | Цена деления: мл | 0,5 |  |
|  | Обозначение конуса: | 14/23 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 83 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 2 |
|  | Объем: мл | 500 |  |
|  | Цена деления: мл | 5 |  |
|  | Обозначение конуса: | 29/32 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 84 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 1 |
|  | Объем: мл | 1000 |  |
|  | Цена деления: мл | 10 |  |
|  | Обозначение конуса: | 45/40 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 85 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 1 |
|  | Объем: мл | 1000 |  |
|  | Цена деления: мл | 10 |  |
|  | Исполнение | 1 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 86 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 5 |
|  | Объем: мл | 10 |  |
|  | Цена деления: мл | 0,2 |  |
|  | Исполнение | 1 |  |
|  | Класс точности | 1 |  |
| 87 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 5 |
|  | Объем: мл | 25 |  |
|  | Цена деления: мл | 0,5 |  |
|  | Исполнение | 3 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 88 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 5 |
|  | Объем: мл | 100 |  |
|  | Цена деления: мл | 1,0 |  |
|  | Исполнение | 3 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 89 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 5 |
|  | Объем: мл | 250 |  |
|  | Цена деления: мл | 2,0 |  |
|  | Исполнение | 3 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 90 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 1 |
|  | Объем: мл | 500 |  |
|  | Цена деления: мл | 5,0 |  |
|  | Исполнение | 3 |  |
|  | Класс точности | 2 |  |
| 91 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Цилиндр |  | 1 |
|  | Объем: мл | 1000 |  |
|  | Цена деления: мл | 10,0 |  |
|  | Исполнение | 2 |  |
|  | Класс точности | 1 |  |
|  | Обозначение конуса | 45/40 |  |
| 92 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Пробирка |  | 1 |
|  | Объем: мл | 100 |  |
|  | Обозначение конуса | 29/32 |  |
|  | Диаметр, мм | 34 |  |
|  | Высота, мм | 170 |  |
| 93 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Чаша |  | 1 |
|  | Объем, мл | 3500 |  |
|  | Диаметр основания, мм | 230 |  |
| 94 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Фильтрующая способность, с | 45 |  |
|  | Диаметр фильтра, см | 5,5 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 95 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Фильтрующая способность, с | 45 |  |
|  | Диаметр фильтра, см | 7 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 96 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Фильтрующая способность, с | 45 |  |
|  | Диаметр фильтра, см | 9 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 97 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Фильтрующая способность, с | 45 |  |
|  | Диаметр фильтра, см | 11 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 98 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Фильтрующая способность, с | 45 |  |
|  | Диаметр фильтра, см | 12,5 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 99 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Фильтрующая способность, с | 45 |  |
|  | Диаметр фильтра, см | 15 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 100 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 5,5 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 100 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 101 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 7 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 100 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 102 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 9 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 100 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 103 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 11 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 100 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 104 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 12,5 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 100 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 105 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 15 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 100 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 106 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 5,5 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 26 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 107 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 7 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 26 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 108 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 9 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 26 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 109 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 11 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 26 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 110 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 12,5 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 26 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 111 | ОКПД-2 17.12.43.112 Фильтры |  | 5 |
|  | Диаметр фильтра, см | 15 |  |
|  | Фильтрующая способность, с | 26 |  |
|  | Белые бумажные круги | да |  |
|  | Упаковка 100 штук | да |  |
| 112 | 20.59.50.000-00000007 - Индикаторная бумага |  | 3 |
|  | Диапазон измерения pH, min | ≤1 |  |
|  | Диапазон измерения pH, max | ≥12 |  |
|  | Количество в упаковке | ≥100 |  |
| 113 | 17.21.12.000-00000001 Пакет бумажный |  | 1000 |
|  | Вид материала | Бумага крафтовая |  |
|  | Длина , мм | > 200 и ≤ 250 |  |
|  | Наличие жесткого дна | нет |  |
|  | Тип ручки | Без ручки |  |
|  | Ширина, мм | ≥ 100 и ≤ 150 |  |
| 114 | ОКПД-2 25.99.29 Совок |  | 1 |
|  | Диаметр, мм | 100 |  |
|  | Общая длина, мм | 330 |  |
|  | Материал | нержавеющая сталь |  |
|  | Ручка | Облегченная |  |
| 115 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Эксикатор |  | 1 |
|  | Диаметр эксикатора, мм | 150 |  |
|  | Объем, л | 1,5 |  |
|  | С краном | Да |  |
|  | Диаметр носика крана, мм | 12-10 |  |
| 116 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Эксикатор |  | 1 |
|  | Диаметр эксикатора, мм | 180 |  |
|  | Объем, л | 3,0 |  |
|  | С краном | Да |  |
|  | Диаметр носика крана, мм | 12-10 |  |
| 117 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Эксикатор |  | 1 |
|  | Диаметр эксикатора, мм | 150 |  |
|  | Объем, л | 1,5 |  |
|  | С краном | Нет |  |
| 118 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Фильтр |  | 1 |
|  | Пористость, мкм | 16-40 |  |
|  | Диаметр, мм | 40 |  |
|  | Высота (толщина), мм | 3,5 |  |
| 119 | ОКПД 2 - 23.19.23.110 Колонка хроматографическая |  | 2 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 7 |  |
|  | Рабочая длина, мм | 200 |  |
|  | Шлиф | 10/19 |  |
|  | Тип исполнения | С пробкой и краном |  |

Требования, предъявляемые к качеству поставляемого товара

Поставляемые товары должны соответствовать:

ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные»;

ГОСТ 8682-93 «Посуда лабораторная стеклянная. Шлифы конические взаимозаменяемые»

Поставщик обязан подготовить товар к передаче Заказчику: упаковать надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать товар. В любом случае поставляемый товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя (при наличии).

Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при требуемых условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна исключать возможность повреждений поставляемого товара. Каждая транспортная упаковка поставляемого товара должна содержать товар одного класса опасности и сопровождаться соответствующей маркировкой на поставляемый товар. Маркировка каждого вида товара должна позволять четко идентифицировать товар согласно товарно-транспортной накладной и сопроводительной документации.

Поставляемая лабораторная посуда (далее Товар) должны соответствовать требованиям, установленным данным Техническим заданием. Не допускается поставка Товара, который был в употреблении, в ремонте, у которого была осуществлена замена составных частей.

С 2021 года мерная посуда выпускается с заводским номером и свидетельством, внесённым в АРШИН. До 2021 года на мерную посуду наносится клеймо поверки.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать всем характеристикам завода-изготовителя. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу (ТУ) на данный вид Товара, если требование установлено законодательством Российской Федерации. На Товаре не должно быть механических повреждений, дефектов.

Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Документы, передаваемые вместе с товаром в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, а также соответствие качеству товара

- сертификат качества/ паспорт качества производителя на товар (или иной документ, подтверждающий качество товара).

Копии указанных документов должны быть на русском языке и прилагаться вместе с товаром на каждую серию/партию поставляемого товара, для которого требованиями законодательства РФ предусмотрены процедуры государственной регистрации, сертификации, декларирования.

Главный специалист   							                                      Т.С.Савина