## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных медицинских материалов для нужд офтальмологического отделения стационара клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
№ п/п | Наименование медицинского изделия | КТРУ | Технические характеристики по КТРУ** | Дополнительные технические характеристики* |  |  | Единица измерения | Количество | № пункта и наименование НПА в соответствии с законом о ТР
|  |  |  | Наименование технической характеристики | Значение технической характеристики** | Обоснование к дополнительным характеристикам ***
1 | Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, одноразового использования | 32.50.13.110-00005061 | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки или простую рукоятку (без элементов управления). Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. | Назначение | Для использования при оперативных вмешательствах в офтальмологии | Как правило, канюля используется для гидродиссекции хрусталика в ходе операции факоэмульсификации катаракты | штука | 300 | ГОСТ Р 50444-2020 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 ГОСТ ISO 10993-11-2021 ГОСТ ISO 10993-4-2020 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-12-2023 ГОСТ МЭК 60601-1-2022
|  |  |  | Внешний диаметр, Ga | не менее 27 | Размерность определяет эргономику и функциональность применения канюли
|  |  |  | Длина канюли после изгиба, мм | не менее 8
2 | Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, одноразового использования | 32.50.13.110-00005061 | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки или простую рукоятку (без элементов управления). Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. | Назначение | Для использования при оперативных вмешательствах в офтальмологии | Используется для гидродиссекции хрусталика в ходе операции факоэмульсификации катаракты | штука | 300 | ГОСТ Р 50444-2020 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 ГОСТ ISO 10993-11-2021 ГОСТ ISO 10993-4-2020 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-12-2023 ГОСТ МЭК 60601-1-2022
|  |  |  | Внешний диаметр, Ga | не менее 27 | Размерность определяет эргономику и функциональность применения канюли
|  |  |  | Длина канюли после изгиба, мм | не менее 1,57
|  |  |  | Конструктивная особенность | тип Акахоши (Akahoshi style) | Обеспечивает безопасный способ выполнения гидродиссекции хрусталика
* |  | Описание товара сформировано с учетом пункта 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требований статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, так как в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики не установлены либо установлены в недостаточном объеме, который не позволяет определить соответствие Товара потребности Заказчика. Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, Заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупамых ТРУ в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. № 24-03-08/4090). Товар приобретается для системы офтальмологической хирургической Constellation® Vision System (дата выпуска – 2016г., производитель – "Алкон Лабораториз, Инк.", США), имеющегося и используемого Заказчиком.
** |  | При подаче заявки Участник закупки должен оставить описание из КТРУ без изменений. Позиция КТРУ помимо наименования, единицы измерения и характеристик содержит дополнительное описание, которое идентифицирует данный объект закупки изходя из потребности заказчика. Характеристики из данного описания редактировать не нужно. Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра является минимальным (не менее, от), максимальным (не более, до), сопровождается словами "не выше", "не ниже", "+/-", участник размещения заказа указывает конкретные (точные) параметры без слов "не менее", "не более", "не выше", "не ниже", "от", "до", "или", знаков "+/-" <,>. Если в техническом задании при описании значения показателя отсутствуют слова "не выше", "не ниже", «не менее», «не более», «от», «до» , «или», знаки "+/-" <, >, значит в отношении данных показателей, заказчик установил значения, которые не могут изменяться. Если показатели перечислены в техническом задании через «,», то значения данных показателей не могут изменяться, участник закупки указывает все характеристики показателя через «,» без изменения значений. Если показатели в Техническом задании устанавливаются в виде диапазона, то участник закупки указывает одно конкретное значение показателя в данном диапазоне, включая крайние значения. Если в виде диапазона установлены значения показателей рабочих температур, давления, плотности, напряжения, силы тока, сжатия, то значения данных показателей не могут изменяться. Участник закупки указывает их в виде диапазона, указанного в техническом задании.
*** |  | При подаче заявки Участник закупки может убрать данный столбец, в связи что он необходим для обоснования дополнительных характеристик, запрашиваемых Заказчиком для уточнения потребности Заказчика.
Адрес поставки МИ: |  | 672038, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (медицинский склад)
Сроки поставки МИ: |  | в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта
Документы к МИ: |  | обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкция по применению на русском языке.
Остаточный срок годности при поставке МИ: |  | не менее 12 месяцев на дату поставки
Источник финансирования: |  | 1 позиция | ВМП ОМС | 300 штук
|  | 2 позиция | ВМП ОМС | 300 штук