ДОГОВОР №

г. Сочи                                                                                                                «__» _______ 2026 года

Министерство иностранных дел Российской Федерации Представительство в г. Сочи, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя территориального органа – Представителя МИД России в г. Сочи Левченко Константина Константиновича, действующего  на  основании  Положения, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013                      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на условиях настоящего Договора обязуется оказать услуги по чистке кондиционеров в объеме, указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим Договором, за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату Услуги в установленных Договором порядке, форме и размере.

1.3. Адрес оказания услуг: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 42/2.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 настоящего Договора).

2.1.2. Исполнитель несет ответственность за действия работников в период оказания Услуг.

2.1.3 Услуги оказываются по заявкам.

2.1.4. Услуги оказываются с надлежащим качеством, соответствующим условиям Договора, санитарно-эпидемиологическими нормами и государственными стандартами.

2.1.5. Обеспечить надлежащее оказание Услуг, необходимые мероприятия по технике безопасности и устранить допущенные нарушения за свой счет.

2.1.6. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, находящемуся на объекте, при оказании Услуг, незамедлительно устранить данный ущерб за свой счет.

2.1.7. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих оказанию Услуг в соответствии с условиями Договора.

2.1.8. Выполнить в полном объеме и в срок все обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

2.2. Исполнитель в праве:

2.2.1. Самостоятельно организовывать процесс оказания Услуг

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Осуществить приемку оказанных Услуг.

2.3.2. Отказать Исполнителю в приемке оказанных Услуг в случае их ненадлежащего качества, в том числе порче и/или утраты имущества.

2.3.3. Своевременно произвести оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1 Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором.

2.4.1. Предъявлять Исполнителю претензии в случае ненадлежащего исполнения им условий настоящего Договора.

- СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Договор финансируется из средств Федерального бюджета, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Цена Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение №1)                        составляет: ___________ (__________) рублей ___ копеек. Цена Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.3. В стоимость Договора входит стоимость оказываемых услуг, расходов, связанных с оказанием услуг, а также расходов на уплату налогов с учетом НДС (при наличии), страхования, уплату пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

3.4. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком в срок не более 7-ми (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

3.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. Валюта расчетов – российский рубль.

3.4. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Договору Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ

4.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством оказанной услуги. Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки оказанной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. При выявлении Заказчиком недостатков оказанной услуги составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанной услуги, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае не направления Исполнителем представителя, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке и направляет его Исполнителю.

5. Порядок приемки услуг

5.1. Приёмка услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. По окончании оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику счет, два экземпляра акта оказанных услуг.

5.3. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 3 рабочих дней с даты исполнения обязательств по Договору и предоставления Исполнителем документов в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора.

Приемка результата исполнения Договора производится путем осуществления со стороны Заказчика следующих действий:

- уполномоченный представитель Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) оказанных услуг и представленных Исполнителем документов, необходимых для осуществления приемки услуг;

- по результатам осуществления указанных действий подписывается акт оказанных услуг, уполномоченным представителем Заказчика.

- в случае установления соответствия результата оказанных услуг и представленных Исполнителем документов требованиям Договора, Заказчиком подписываются документы о приемке услуг, представленные Исполнителем для осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Исполнителя, или Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки в письменной форме.

4.5. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям Договора, Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем.

4.6. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

4.7. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Договора по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.4. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, применяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.7. Исполнитель и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

6.8. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по обоюдному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

6.9. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия. А также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой создались данные обстоятельства, должна в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

7.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти календарных дней, Стороны обязуются в возможно короткий срок провести переговоры в целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Договора, либо для решения вопроса о расторжении договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору, но не позднее 15 декабря 2026 года.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Имущественные споры по настоящему Договору между Заказчиком и Исполнителем рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.3. Если в течение 20-ти календарных дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спорный вопрос по настоящему Договору, то любая из Сторон вправе потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ

10.1. Стороны обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи                 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции».

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов.

11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

11.5. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные.

11.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному Договору с каждой стороны.

11.7. Настоящий Договор имеет приложения, которые является неотъемлемой частью настоящего Договора:

# Приложение № 1 - Спецификация;

# Приложение № 2 – Техническое задание;

- адреса, банковские реквизиты и ПОДПИСИ СТОРОН:

| Государственный заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Представительство МИД России в г. Сочи, 354000, г. Сочи, ул. Советская, д.42/2, т.264-91-93, 264-83-55 sochi@mid.ru ИНН 2320211460 КПП 232001001 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород р/с 40102810745370000024 БИК 012202102 КС 03211643000000013241 Представитель МИД России в г. Сочи ____________________/ К.К. Левченко/ м.п. |  |

Приложение № 1

к Договору № _______

от «__» _____ 2026 года

Спецификация на

услуги по чистке кондиционеров

| № п/п | Марка кондиционера | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Newtek NT-65D07 | 1 |  |  |
| 2. | Daikin FTY22GV1B | 3 |  |  |
| 3. | Newtek NT-65D09 | 2 |  |  |
| 4. | Newtek NT-65D12 | 1 |  |  |
| 5. | Mitsubishi electric MSZ-HJ35VA | 1 |  |  |
| 6. | Midea MSE-09HR | 1 |  |  |
| 7. | Daikin FTX25JAV1NB | 1 |  |  |
|  | Итого: | 10 |  |  |

| Государственный заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Территориальный орган – Представительство МИД России в г. Сочи Представитель МИД России в г. Сочи ____________________/ К.К. Левченко/ м.п. |  |

Приложение № 2

к Договору № _______

от «__» _____ 2026 года

Техническое задание на услуги

по техническому обслуживанию кондиционеров

- Предмет договора.

ОКПД 2 - 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

КТРУ - 33.12.10.000-00000004

Количество – 10 шт.

Место оказания услуг: г. Сочи, ул. Советская, 42/2

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31 октября 2026 года

1.1. Оказание Услуг должно осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием, по заявкам Заказчика.

1.2. Все расходные материалы, оборудование и иные затраты Исполнителя на оказание Услуг входят в стоимость Услуг, в том числе услуги промышленного альпинизма и/или автовышки.

1.3. Работники Исполнителя, оказывающие услуги на высоте, должны иметь допуск к высотным работам и документ, подтверждающий прохождение предварительного медосмотра.

2. Содержание услуг и общие требования:

2.1. Комплексное техническое обслуживание сплит-систем (кондиционеров) включает в себя комплекс мероприятий, указанных в Таблице №1 к Техническому заданию.

2.2. Перечень сплит-систем (кондиционеров), передаваемых на комплексное техническое обслуживание приведен в Таблице №2 к Техническому заданию.

2.3. Услуги по обслуживанию сплит-систем (кондиционеров) по мере возникновения необходимости. Срок выполнения Услуг по техническому обслуживанию сплит-систем (кондиционеров) не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня получения Исполнителем заявки от Заказчика.

2.4. Подача заявок, осуществляется устно по телефону, в письменном виде по факсу, в электронном виде на адрес электронной почты. Исполнитель предоставляет номер для телефонной связи, номер для передачи факса, адрес электронной почты.

3. Порядок оказания услуг:

3.1. Все Услуги должны оказываться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями завода-изготовителя климатической техники, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.

3.2. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.

3.3. Все Услуги должны оказываться в присутствии ответственного представителя Заказчика.

3.4. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании всех видов Услуг.

3.5. Исполнитель несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками законодательства Российской Федерации.

3.6. Все Услуги должны оказываться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем вентиляционного оборудования.

3.7. Использование восстановленных запасных частей не допускается.

3.8. Перед выполнением работ, Исполнитель должен герметично укрыть оборудование и мебель Заказчика полиэтиленовой пленкой, а после выполнения работ Исполнитель обязан произвести удаление пленки и при необходимости, уборку помещения.

3.9. Исполнитель обязан применять технические средства для улавливания и сбора пыли, образующейся в процессе проведения работ, распространение и проникновение пыли в помещения недопустимо.

4. Требования к Исполнителю:

4.1. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и правил внутреннего распорядка при оказании услуг на территории Заказчика.

4.2. Наличие квалифицированного персонала, прошедшего обучение по обслуживанию климатической техники.

4.3. Исполнитель должен соблюдать инструкции производителя оборудования и действующих санитарных норм Российской Федерации.

4.4. Исполнитель в ходе оказания услуг должен использовать сертифицированные расходные материалы и средства дезинфекции.

4.5. Исполнитель предоставляет копии сертификатов на используемые материалы (по запросу Заказчика).

5. Требования к результатам услуг:

5.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, СНиП, технических условий, законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких Услуг.

5.2. По итогам технического обслуживания Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг или УПД.

6. Гарантийные обязательства:

6.1. Объем предоставляемых гарантий качества услуг:

6.1.1. Гарантийные обязательства распространяются на Услуги по техническому обслуживанию сплит-систем (кондиционеров) и составляют 12 (двенадцать) месяцев.

7. При выявлении в процессе оказания услуг неисправности оборудования, не связанное с проведением технического обслуживания или в случае, если требуется ремонт оборудования с заменой деталей, или оборудование не подлежит ремонту, Исполнитель обязан выявить причину и выдать соответствующее заключение - Акт о выявленных дефектах с указанием неисправности и предложением по ее устранению и передать его Заказчику до окончания срока оказания услуг.

# Таблица №1

| №п.п. | Описание услуг |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр, диагностика (замер давления, замер напряжения), проверка креплений, очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока, чистка корпуса, чистка фильтров чистящим средством с антибактериальным эффектом |
| 2 | Химическая чистка теплообменника, ванночки и крыльчатки чистящим средством с антибактериальным эффектом с разбором |
| 3 | Проверка работы слива конденсата, очистка дренажа (при необходимости), замена дренажа (при необходимости) |
| 4 | Химическая чистка дренажа чистящим средством с антибактериальным эффектом |
| 5 | Осмотр состояния теплоизоляции и фреонопроводов на предмет повреждений |
| 6 | Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока, и в местах штуцерных соединений фреонопроводов |
| 7 | Проверка давления хладагента в контуре и дозаправка контура до 100 грамм (при необходимости) |
| 8 | Проверка контура на наличие утечек с помощью течеискателя и устранение причин разгерметизации в случае необходимости |
| 9 | Проверка состояния лопастей вентиляторов |
| 10 | Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника |
| 11 | Диагностика и устранение посторонних шумов |
| 12 | Очистка от загрязнений и смазка движущихся частей |
| 13 | Осмотр оборудования на наличие внешних повреждений, проверка креплений, ограждений и конструкций наружного блока |
| 14 | Чистка теплообменников наружного блока от грязи и удаление посторонних предметов, препятствующих нормальному теплообмену |
| 15 | Мойка наружного блока кондиционера |
| 16 | Проверка работы «тэнов» подогрева масла в картере компрессора |
| 17 | Подтягивание резьбовых соединений проводов, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов |
| 18 | Чистка теплообменника и других узлов блока |
| 19 | Мойка теплообменника аппаратом высокого давления |
| 20 | Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования на отсутствие повреждений и необходимость производить подтяжку резьбовых соединений |
| 21 | Тестирование системы кондиционирования по потребляемому току (замер пускового и рабочего тока компрессора) |
| 22 | Контроль температуры сухого воздуха на входе/выходе внутреннего блока |
| 23 | Проверка механических и электрических элементов управления (выключатели, кнопки, реле) на загрязнение и исправность |
| 24 | Проверка работы электронной системы управления |
| 25 | Проверка исправности системы индикации |
| 26 | Тестирование пульта дистанционного управления |
| 27 | Проверка работы кондиционера во всех режимах, с контролем необходимых параметров, с апробированием защит и блокировок установленных элементов |
| 28 | Очистка от коррозии и загрязнений |
| 29 | Проверка устройства защиты от перегрева |
| 30 | Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора |

Таблица №2

| № п/п | Марка кондиционера | Кол-во, шт. | Адрес и этаж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Newtek NT-65D07 | 1 | г. Сочи, ул. Советская, д.42/2 (1 этаж) |
| 2. | Daikin FTY22GV1B | 3 | г. Сочи, ул. Советская, д.42/2 (1 этаж) |
| 3. | Newtek NT-65D09 | 2 | г. Сочи, ул. Советская, д.42/2 (3 этаж) |
| 4. | Newtek NT-65D12 | 1 | г. Сочи, ул. Советская, д.42/2 (3 этаж) |
| 5. | Mitsubishi electric MSZ-HJ35VA | 1 | г. Сочи, ул. Советская, д.42/2 (3 этаж) |
| 6. | Midea MSE-09HR | 1 | г. Сочи, ул. Советская, д.42/2 (3 этаж) |
| 7. | Daikin FTX25JAV1NB | 1 | г. Сочи, ул. Советская, д.42/2 (3 этаж) |
|  | Итого: | 10 |  |