Форма ФГУ ГГЭ РФ

«Утверждаю»

Зам. директора ФИЦ ПХФ и МХ РАН

_______________ Батурина Ю.С.

«____»_____________2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ №2
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-07-06)

на	Текущий ремонт кровли корпуса 2/3.	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ремонт примыкания к вытяжке в осях "Г/1-2".	
1	Устройство примыканий рулонных  кровель к вытяжной трубе высотой до 600 мм без фартуков	м	1.5			
Раздел 2. Ремонт кровли в осях А-Г/1-11.	
2	Устройство примыканий рулонных  кровель к стенам высотой до 800 мм без фартуков	м	16.4			
3	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	м2	169.36			
Раздел 3. Ремонт кровли в осях "А-Г/1-11".	
4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	м2	19			

Начальник  ИТУ АХО ФИЦ ПХФ и МХ РАН_____________/Малыгин И.В./     «____»_________________2026г.