ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки: поставка сантехнических товаров

- Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хомут для труб усиленный STALMAX LCP-R с виброгасителем | Материал оцинкованная сталь Модель LCP-R 195-205 (D200) Размер M12 195-205 мм (D200) Для высоких нагрузок да Диаметр трубы, мм 195-205 Температура эксплуатации, t (°C) от -50°C до +80°C | шт | 46 |
| 2 | Труба из сшитого полиэтилена D 20 | Материал полиэтилен Max давление 10 бар Толщина 2.8 мм Диаметр 20 мм | м | 100 |
| 3 | Муфта ПНД компр. соединительная c внутренней резьбой 20x3/4" | Тип фитинга муфта переходная Диаметр трубы 20 мм Тип резьбы внутренняя G3/4 | шт | 4 |
| 4 | Резьба 3/4", DN 20, сталь, L=40 | Резьба 3/4", DN 20, сталь, L=40 | шт | 4 |
| 5 | Лен сантехнический чесаный | Лен сантехнический чесаный | кг | 2 |
| 6 | Паста уплотнительная Unipak | Паста уплотнительная Unipak Вес упаковки, г 360 | шт | 3 |
| 7 | Прокладка паронитовая,Ду150 | Прокладка паронитовая, Ду150 Кольцевая | шт | 10 |
| 8 | Прокладка паронитовая,Ду100 | Прокладка паронитовая, Ду100 Кольцевая | шт | 10 |
| 9 | Прокладка паронитовая,Ду80 | Прокладка паронитовая, Ду80 Кольцевая | шт | 10 |
| 10 | Прокладка паронитовая,Ду65 | Прокладка паронитовая, Ду65 Кольцевая | шт | 10 |
| 11 | Прокладка паронитовая,Ду50 | Прокладка паронитовая, Ду50 Кольцевая | шт | 12 |

- Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 10 календарных дней с момента подписания Контракта.

- Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

- Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

- Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика.

- Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.