Наименование и описание объекта закупки и условия договора в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара

- Наименование объекта закупки: Поставка компонентов системы отопления.

- Требования к объекту закупки: Приобретаемый учреждением Товар указан в таблице № 1, требуется обеспечить соответствие поставляемых материалов и комплектующих прилагаемому Проекту внутренней системы отопления 2025-10-2.1-ОВ.

3. Функциональные и технические характеристики Товара, его количество указаны в Таблице 1:

Таблица 1

| Наименование товара | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| Радиатор алюминиевый (4 секции) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (4 секции) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Размер отверстий с резьбой под трубу для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 4 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 310 менее 321 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Радиатор алюминиевый (6 секций) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (6 секции) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Размер резьбы для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 6 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 460 менее 475 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Радиатор алюминиевый (8 секций) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (8 секции) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Штука |
|  |  | Размер резьбы для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 8 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 620 менее 630 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Радиатор алюминиевый (12 секций) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (12 секций) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Размер резьбы для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 12 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 930 менее 950 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Радиатор алюминиевый (14 секций) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (14 секций) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Размер резьбы для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 14 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 1100 менее 1130 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Радиатор алюминиевый (16 секций) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (16 секций) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Размер резьбы для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 16 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 1260 менее 1285 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Радиатор алюминиевый (20 секций) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (20 секций) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Размер резьбы для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 20 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 1560 менее 1610 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Радиатор алюминиевый (22 секции) ОКПД2 25.21.11.130 | Радиатор алюминиевый (22 секции) A 500/100 Допускается поставка эквивалента | Тип подключения | боковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Размер резьбы для присоединения радиатора | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) | - | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Вид радиаторов | Плоскосекицонные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение секций | Вертикальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество секций | 22 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 2 | МПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предельное давление | ≥5 | МПА | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Теплоноситель | Вода или антифриз | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | >109 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота радиатора | Более 560 менее 576 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Ширина радиатора | Более 1740 менее 1780 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Толщина радиатора | Более 95 менее 105 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Кран шаровый угловой с полусгоном КТРУ 28.14.13.131-00000002 | Кран шаровой VALTEC BASE угловой с полусгоном (внутренняя-наружная разьба) белая рукоятка 1/2" VT.228.NRW.04 Допускается поставка эквивалента | Вид крана | Шаровый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 13 | Штука |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 4,0 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр (DN) | 15 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип комбинированного присоединения | Муфта-цапка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип присоединения | Резьбовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма корпуса | Угловой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Клапан настроечный для радиаторов, угловой 1/2" ОКПД2 28.14.12.120 | Клапан настроечный VALTEC угловой 1/2" VT.019.N.04 Допускается поставка эквивалента | Назначение фитинга | Настройка расхода теплоносителя при балансировке системы отопления | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 13 | Штука |
|  |  | Материал | латунь с никелированным покрытием | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма корпуса | Угловая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба для присоединений | Внутренняя/наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба для присоединения | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная температура среды | ≥130 | °C | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Направление потока | Любое (не зависит от направления движения теплоносителя) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | ≥1,0 МПа | МПа | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Наличие полусгона с накидной гайкой и уплотнительным кольцом в конструкции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Монтажный комплект для радиаторов без кронштейнов 1/2" ОКПД2 - 25.72.14.190 | Монтажный комплект для радиаторов без кронштейнов VALFEX 1/2" Допускается поставка эквивалента | Тип изделия | Монтажный радиаторный комплект | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 13 | Штука |
|  |  | Номинальный диаметр резьбы (DN) | 15 (соответствует резьбе 1/2") | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал основных элементов | Латунь с никелированным покрытием | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал уплотнителей | Паронит, силикон, EPDM-резина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление (PN) | ≥1,6 | МПа | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Максимальная температура рабочей среды | 130 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество переходников в комплекте | 4 шт. (2 левые, 2 правые; резьба 1" на стороне радиатора — 1/2" на стороне трубы) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Кронштейн угловой для радиаторов ОКПД2 - 25.72.14.190 | Кронштейн угловой для радиаторов CARHA002 Допускается поставка эквивалента | Тип изделия | Угловой кронштейн для крепления радиаторов к стене | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 55 | Штука |
|  |  | Возможность регулировки вдоль и поперек поверхности стены по крепежным пазам | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Совместимость с радиаторами, указанными в настоящем документе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта комбинированная наружная резьба 20x 1/2" ОКПД2 – 22.21.29.130 | Муфта TEBO комбинированная наружная резьба 20x 1/2" Допускается поставка эквивалента | Неразъемное соединение компонентов в муфте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 28 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен и латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Размер присоединительной резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр входящей трубы | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 90 градусов 32 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO 90 градусов 32 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 90 градусов 25 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO 90 градусов 25 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 90 градусов 20 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO 90 градусов 20 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 35 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 45 градусов 32 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO 45 градусов 32 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 45 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 45 градусов 25 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO 45 градусов 25 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 45 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 45 градусов 20 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO 45 градусов 20 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 45 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник 32*20*32 ОКПД2 22.21.29.130 | Тройник TEBO переходной 32*20*32 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 18 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Не требуется | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр штуцера (ответвления) под центральную трубу | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник 32*20*25 ОКПД2 22.21.29.130 | Тройник TEBO переходной 32*20*25 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Не требуется | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы | 32 и 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр штуцера (ответвления) под центральную трубу | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник 25*20*20 ОКПД2 22.21.29.130 | Тройник TEBO переходной 25*20*20 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Не требуется | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы | 25 и 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр штуцера (ответвления) под центральную трубу | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*1/2” ОКПД2 22.21.29.130 | Тройник TEBO с внутренней резьбой 32*1/2” Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой и резьбой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Требуется в центральном штуцере (ответвлении) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен и латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр условного прохода под резьбу на среднем штуцере (ответвлении) | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта соединительная 32 ОКПД2 22.21.29.130 | Муфта TEBO соединительная 32 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | -- | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 38 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Не требуется |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметры для подсоединения труб | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта соединительная 25 ОКПД2 22.21.29.130 | Муфта TEBO соединительная 25 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | -- | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 11 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Не требуется |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметры для подсоединения труб | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта соединительная 20 ОКПД2 22.21.29.130 | Муфта TEBO соединительная 20 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | -- | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 12 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Не требуется |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметры для подсоединения труб | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Воздухоотводчик ручной ½” ОКПД2 28.14.11.152 | Воздухоотводчик ручной ½” Valfex VF.R.400 Допускается поставка эквивалента | Назначение изделия | Для удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |
|  |  | Размер присоединительной резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 1 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Труба армированная алюминием в центре 32 мм 4 м КТРУ 22.21.29.110-00000007 | Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в центре 32мм 4м Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 116 | м |
|  |  | Форма выпуска | Прямой отрезок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR6 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки | 5,4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Труба армированная алюминием в центре 25 мм 4 м КТРУ 22.21.29.110-00000007 | Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в центре 25мм 4м Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 36 | м |
|  |  | Форма выпуска | Прямой отрезок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR6 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки | 4,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Труба армированная алюминием в центре 20 мм 4 м КТРУ 22.21.29.110-00000007 | Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в центре 20мм 4м Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 44 | м |
|  |  | Форма выпуска | Прямой отрезок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR6 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки | 3,4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Опора 32 ОКПД2 22.21.29.130 | Опора TEBO 32 Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 161 | Штука |
|  |  | Размер трубы | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина опоры | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Опора 25 ОКПД2 22.21.29.130 | Опора TEBO 25 Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 56 | Штука |
|  |  | Размер трубы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина опоры | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Опора 20 ОКПД2 22.21.29.130 | Опора TEBO 20 Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 73 | Штука |
|  |  | Размер трубы | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина опоры | 34 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Электрокотел КТРУ 25.21.12.000-00000004 | Электрокотел ZOTA "Balance" V2-12 Допускается поставка эквивалента | Наличие циркуляционного насоса | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Номинальная тепловая мощность | ≥ 10 и < 20 | кВт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип котла по методу производства горячей воды | Одноконтурный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип котла по способу размещения | Настенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип котла электрического | С ТЭНом (трубчатым электронагревателем) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива | Электрический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Напряжение электропитания | 380 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер труб для подключения к котлу | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Масса котла | < 25 | кг | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Высота котла | < 750 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Возможность включения котла в работу на следующих режимах мощности 1.5 кВт, 3 кВт, 4.5 кВт, 7 кВт, 9.5кВт, 12 кВт | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Возможность регулировки температуры теплоносителя в диапазонах 25 °— 85 ° (или более широкий диапазон) | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Сгон прямой американка ОКПД2 24.44.26.130 | Сгон прямой американка VALTEC вн-нар 1" VTr.341.N.0006 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Разъемный прямой сгон с резьбовым соединением (американка) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Диаметр резьб для присоединения | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип соединения для труб | Наружное и внутреннее | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Латунь, покрытая никелем | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие уплотнителя | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Кран шаровый внутренняя-наружная резьба 1" КТРУ 28.14.13.131-00000002 | Кран шаровой VALTEC BASE рукоятка бабочка внутренняя-наружная резьба 1"VT.218.N.06 Допускается поставка эквивалента | Вид крана | Шаровый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 4 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр (DN) | 25 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип комбинированного присоединения | Муфта-цапка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип присоединения | Резьбовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма корпуса | Прямой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник с внутренней-наружной резьбой 1" ОКПД2 24.44.26.130 | Угольник VALTEC вн-нар 1" VTr.092.N.0006 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | угольник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Тип резьбы | Наружная - внутренняя | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьб | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Фильтр универсальный с внутренней-наружной резьбой 1" ОКПД2 28.29.82.120 | Фильтр универсальный VALTEC вн-вн 1" VT.386.N.06 Допускается поставка эквивалента | Тип | Универсальный фильтр механической очистки | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Тип резьбы | Внутрення | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметры входящей и выходящей труб | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Минимальный размер задерживаемых частиц | 300 | мкм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник с внутренней резьбой ½ дюйма ОКПД2 24.44.26.130 | Тройник VALTEC вн-вн-вн 1/2" VTr.130.N.0004 Допускается поставка эквивалента | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Тип фитинга | Равнопроходной тройник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы в отверстиях под трубы | ½ во всех трех отверстиях | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальное избыточное давление | 4,0 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник с внутренней резьбой 1-½-1 дюймов ОКПД2 24.44.26.130 | Тройник VALTEC вн-вн-вн 1-½-1” VTr.750.N.0604 Допускается поставка эквивалента | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Тип фитинга | Тройник с переходом на меньший диаметр в центральном выходе | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы в отверстиях под трубы | 1; ½; 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальное избыточное давление | 4,0 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Термометр биметаллический 63 мм КТРУ 26.51.51.110-00000002 | Термометр биметаллический VALFEX (0-120) G1/2" 63 мм VF.TG.63.012.120 Допускается поставка эквивалента | Диаметр корпуса | 63 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |
|  |  | Класс точности | 2,5 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество защитных гильз в комплекте | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предел измерений, max | ≥ + 100 | Градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Предел измерений, min | ≤ 0 | Градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение штока | Осевое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип термометра | Погружной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы гильз в термометре | Резьбовые | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Разновидности гильз в термометре | Цилиндрические | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | 1/2 | дюйма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Клапан обратный латунь с мет. седлом 1/2” ОКПД2 28.14.11.131 | Обратный клапан VALTEC с латунным золотником 1/2" VT.151.N.04 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Обратный клапан | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Максимальное давление | 2,5 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество труб для подключения | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Минимальный рабочий перепад давления | 5 | кПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип подключения | Внутренняя резьба | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер резьбы для подключения | 1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой 32x 1" ОКПД2 22.21.29.130 | Муфта TEBO комбинированная нар. резьба 32x 1" Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Соединительный полипропиленовый фитинг с латунной вставкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал резьбовой части | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал безрезьбовой части | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр трубы для соединения с муфтой | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметре резьбы для соединения с муфтой | 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет полипропиленовой части муфты | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Муфта комбинированная под ключ с наружной резьбой 40х1" ОКПД2 22.21.29.130 | Муфта TEBO комбинированная под ключ нар. резьба 40х1" Допускается поставка эквивалента | Тип фиттинга | Соединительный полипропиленовый фитинг с латунной вставкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал резьбовой части | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал безрезьбовой части | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр трубы для соединения с муфтой | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметре резьбы для соединения с муфтой | 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет полипропиленовой части муфты | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Сгон угловой американка вн-нар 1/2" ОКПД2 24.44.26.130 | Сгон угловой американка VALTEC вн-нар 1/2" VTr.098.N.0004 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Сгон угловой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал изготовления | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы резьбы | Наружная и внутренняя | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы | 1/2 и 1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие разъемного соединения накидной гайкой | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | ≥2,5 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Угол поворота сгона | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник с наружной резьбой 1" ОКПД2 24.44.26.130 | Угольник VALTEC нар-нар 1" VTr.093.N.0006 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Угольник неразъемный для подключения двух труб | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал изготовления | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы резьбы | Наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы | 1 и 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Переходник с внутренней (3/4") и наружной (1/2) резьбами ОКПД2 24.44.26.130 | Переходник VALTEC вн-нар 3/4"х1/2" VTr.592.N.0504 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Переходник с трубы на трубу разных диаметров | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал изготовления | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы резьбы | Внутренняя и наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы | Внутренняя резьба - 3/4"; наружная резьба -1/2". | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Футорка с наружной резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2" ОКПД2 24.44.26.130 | Футорка VALTEC нар-вн 1"х 1/2" VTr.581.N.0604 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Футорка (втулка с резьбой с двух сторон) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Штука |
|  |  | Материал изготовления | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы резьбы | Внутренняя и наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы | Внутренняя резьба - 1/2"; наружная резьба -1" | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Кран шаровый с внутренней и наружной резьбой 1/2" КТРУ 28.14.13.131-00000002 | Кран шаровой VALTEC BASE рукоятка бабочка вн-н 1/2" VT.218.N.04 Допускается поставка эквивалента | Вид крана | Шаровый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 2,5 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр (DN) | 15 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип комбинированного присоединения | Муфта-цапка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип присоединения | Резьбовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма корпуса | Прямой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Кран шаровый мини с внутренней и наружной резьбой 1/2" КТРУ 28.14.13.131-00000002 | Кран шаровый VALTEC Mini вн-нар 1/2" VT.331.N.04 Допускается поставка эквивалента | Вид крана | Шаровый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 1,0 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр (DN) | 15 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип комбинированного присоединения | Муфта-цапка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип присоединения | Резьбовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма корпуса | Прямой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Автоматическая насосная станция КТРУ 28.13.10.000-00000002 | Автоматическая насосная станция AQUARIO AUTO ADB-35-mini 7437 Допускается поставка эквивалента | Вид насоса | Динамический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Мощность | < 5 | кВт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Напор | ≥ 25 и < 40 | метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Пропускная способность | < 5 | Куб.метр в час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Частота вращения вала насоса | ≥ 2000 | Оборотов в минуту | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Объем бака | 2 | Литра | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр трубного соединения (резьбы) | 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип резьбы для присоединнения труб и фиттингов | Внутренняя | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная масса | < 8 | кг | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Напряжение питания переменного тока | 220 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Потребляемый номинальный ток | 2 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса насоса | Чугун | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Клапан балансировочный КТРУ 28.14.10.000-00000001 | Клапан балансировочный VALTEC 1" VT.054.N.06 Допускается поставка эквивалента | Тип устройства | Балансировочный клапан | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штуки |
|  |  | Возможность установки проектного значение перепада давлений | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид | прямой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид резьбы в штуцерах | Внутренняя | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметры для подключения труб и фиттиногов | 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет флажка | красный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | ≥6000 | Циклов | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Монтажное положение | любое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диапазон настроечной шкалы | 0-99 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Кран шаровый угловой с полусгоном 1/2” КТРУ 28.14.13.131-00000002 | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном вн.-нар . 1/2"VT.227.N.04 Допускается поставка эквивалента | Вид крана | Шаровый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 4,0 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр (DN) | 15 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип комбинированного присоединения | Муфта-цапка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип присоединения | Резьбовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма корпуса | Прямой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие резьбового полусгона | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Крепление полусгона к корпусу крана | Гайка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Кран шаровый угловой с полусгоном 1” 28.14.13.131-00000002 | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном вн.-нар . 1"VT.227.N.06 Допускается поставка эквивалента | Вид крана | Шаровый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наименование (состав) рабочей среды | Вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 4,0 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр (DN) | 25 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип комбинированного присоединения | Муфта-цапка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип присоединения | Резьбовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип проточной части корпуса крана | Полнопроходной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип управления | Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма корпуса | Прямой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие резьбового полусгона | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Крепление полусгона к корпусу крана | Гайка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Фильтр сетчатый для обратного клапана ОКПД2 28.29.82.120 | Фильтр сетчатый для обратного клапана VALFEX 1/2"VF.161.S.12 Допускается поставка эквивалента | Тип | Универсальный фильтр механической очистки | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Назначение | Предотвращение попадания нерастворимых частиц в обратный клапан систем водоснабжения | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал фильтрующей сетки | Нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметры резьбы для присоединения | 1/2 | Дюйма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер ячейки фильтрующей сетки | 1,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник комбинированный с наружной резьбой 20 х 1/2" ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO комбинированный нар. резьба 20 х 1/2" Допускается поставка эквивалента | Назначение | Переход с трубы PP-R на деталь с трубной резьбой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен и никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер резьбового соединения с наружной резьбой | ½ | дюйма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта комбинированная под ключ с внутренней резьбой 40x1” ОКПД2 – 22.21.29.130 | Муфта TEBO комбинированная под ключ внутренняя резьба 40x1” Допускается поставка эквивалента | Неразъемное соединение компонентов в муфте | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен и никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Размер присоединительной внутренней резьбы | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр входящей трубы | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Заглушка для коллектора с воздухоотводчиком 40 ОКПД2 – 22.21.29.130 | Заглушка для коллектора TEBO с воздухоотводчиком 40 Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен (PP-R) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Тип фитинга | Заглушка для коллектора | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр трубы | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие воздухоотводчика в конструкции | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник TEBO переходной 40x32x40 ОКПД2 – 22.21.29.130 | Тройник TEBO переходной 40x32x40 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Неравнопроходной тройник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен PP-R | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер боковых отверстий | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер центрального отверстия | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 2 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32x1" ОКПД2 – 22.21.29.130 | Муфта комбинированная TEBO с внутренней резьбой 32x1" Допускается поставка эквивалента | Неразъемное соединение компонентов в муфте | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |
|  |  | Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен и никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Размер присоединительной внутренней резьбы | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр входящей трубы | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта комбинированная разъёмная с наружной резьбой 20x1" ОКПД2 – 22.21.29.130 | Муфта комбинированная TEBO разъёмная с наружной резьбой 20x1" Допускается поставка эквивалента | Разъемное соединение компонентов в муфте | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты | Наличие, на двух гайках | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен и никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Размер присоединительной наружной резьбы | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр входящей трубы | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие уплотнительного кольца из синтетического каучука | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта комбинированная под ключ с наружной резьбой 50x1 1/2" ОКПД2 – 22.21.29.130 | Муфта комбинированная TEBO под ключ с наружной резьбой 50x1 1/2" Допускается поставка эквивалента | Разъемное соединение компонентов в муфте | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты | Наличие, на двух гайках | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен и никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Размер присоединительной наружной резьбы | 1 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр входящей трубы | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие уплотнительного кольца из синтетического каучука | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник переходной 50x40x50 ОКПД2 – 22.21.29.130 | Тройник TEBO переходной 40x32x40 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Неравнопроходной тройник под пайку труб | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен PP-R | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер боковых отверстий | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер центрального отверстия | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 2 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник переходной 50x20x50 ОКПД2 – 22.21.29.130 | Тройник TEBO переходной 50x20x50 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Неравнопроходной тройник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен PP-R | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер боковых отверстий | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер центрального отверстия | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 2 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Тройник переходной 50x32x50 ОКПД2 – 22.21.29.130 | Тройник TEBO переходной 50x32x50 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Неравнопроходной тройник под пайку труб | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен PP-R | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер боковых отверстий | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер центрального отверстия | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальное давление | 2 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта переходная внутр.- внутр. 50/40 ОКПД2 22.21.29.130 | Муфта TEBO переходная внутр.- внутр. 50/40 Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | -- | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Наличие резьбы | Не требуется | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметры для подсоединения труб | 50 и 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Клапан обратный с латунным золотником 1” ОКПД2 28.14.11.131 | Обратный клапан VALTEC с латунным золотником 1" VT.151.N.06 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Обратный клапан пружинный муфтовый с латунным золотником | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Рабочее давление | 2,5 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество труб для подключения | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Минимальный рабочий перепад давления | 5 | кПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип подключения | Внутренняя резьба | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер резьбы для подключения | 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Муфта комбинированная под ключ с внутр. резьбой 50x1 1/2" ОКПД2 22.21.29.130 | Муфта TEBO комбинированная под ключ c внутр. резьбой 50x1 1/2" Допускается поставка эквивалента | Неразъемное соединение компонентов в муфте | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Полипропилен и никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Размер присоединительной внутренней резьбы | 1 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр входящей трубы | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Сгон угловой американка внутренняя-наружная резьба 1” ОКПД2 24.44.26.130 | Сгон угловой американка VALTEC вн-нар 1" VTr.098.N.0006 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Сгон угловой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал изготовления | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы резьбы | Наружная и внутренняя | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы | 1 и 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие разъемного соединения накидной гайкой | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | ≥2,5 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Угол поворота сгона | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Ниппель наружная - наружная резьба 1" ОКПД2 24.44.26.130 | Ниппель VALTEC наружная-наружая 1" VTr.582. N.0006 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Ниппель равнопроходной неразъемный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал изготовления | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы резьбы | Наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы | 1 и 1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | ≥4,0 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Насос циркуляционный с гайками ОКПД2 28.13.14.190 | Насос циркуляционный VALTEC RS 25/6-180 с гайками VRS.256.18 Допускается поставка эквивалента | Тип | Циркуляционный насос с мокрым ротором для | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Мощность | ≥ 90 и <120 | Вт | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Производительность | ≥ 50 и <60 | л/мин | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Напор | ≥ 6 и <8 | метр | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Размеры резьбы на штуцерах | 1 1/2 и 1 1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Напряжение переменного тока для питания насоса | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная масса насоса | <3,5 | кг | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Монтажная длина | ≥ 175 и <195 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
| Переходник внутренняя-наружная резьба 1 1/2"х1 1/4" ОКПД2 24.44.26.130 | Переходник VALTEC внутренняя- наружная резьба 1 1/2"х1 1/4" VTr.592.N.0807 Допускается поставка эквивалента | Тип фитинга | Переходник неразъемный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Материал изготовления | Никелированная латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Типы резьбы | Внутренняя и наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры резьбы | 1 1/2" – для внутренней резьбы, 1 1/4" – для наружной резьбы | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | ≥2,5 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Труба армированная алюминием в центре 50 мм 4 м КТРУ 22.21.29.110-00000007 | Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в центре 50 мм 4м Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Метр |
|  |  | Форма выпуска | Прямой отрезок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR6 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки | 8,3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Труба армированная алюминием в центре 40 мм 4 м КТРУ 22.21.29.110-00000007 | Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в центре 40 мм 4м Допускается поставка эквивалента | Материал | Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Метр |
|  |  | Форма выпуска | Прямой отрезок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR6 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Номинальная толщина стенки | 6,7 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 90 градусов 50 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO PPR 50 90 градусов Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 45 градусов 50 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO PPR 50 45 градусов Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 45 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 90 градусов 40 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO PPR 40 90 градусов Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 90 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Угольник 45 градусов 40 ОКПД2 22.21.29.130 | Угольник TEBO PPR 40 45 градусов Допускается поставка эквивалента | Назначение | Для соединения пластиковых труб пайкой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Материал | Полипропилен | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий под трубы | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥95 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  |  | Угол поворота | 45 | ° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Теплоноситель на основе пропиленгликоля 50 кг ОКПД2 20.14.23.112 | Теплоноситель Теплоvoz ECO-30 (на основепропиленгликоля) 50 кг Допускается поставка эквивалента | Состав теплоносителя | Пропиленгликоль, вода, пакет присадок | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |
|  |  | Назначение теплоносителя | Для закрытых систем отопления | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диапазон температур для работы | ≥107 и <-30 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя, который должен включать указанный диапазон значений |  |  |
|  |  | Наличие пакета присадок в составе для защиты от накипи, пенообразования и коррозии | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид теплоносителя | Готовый к применению раствор | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Срок службы | ≥5 | год | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Теплоноситель на основе пропиленгликоля 30 кг ОКПД2 20.14.23.112 | Теплоноситель Теплоvoz ECO-30 (на основепропиленгликоля) 30 кг Допускается поставка эквивалента | Состав теплоносителя | Пропиленгликоль, вода, пакет присадок | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Назначение теплоносителя | Для закрытых систем отопления | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диапазон температур для работы | ≥107 и <-30 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя, который должен включать указанный диапазон значений |  |  |
|  |  | Наличие пакета присадок в составе для защиты от накипи, пенообразования и коррозии | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид теплоносителя | Готовый к применению раствор | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Срок службы | ≥5 | год | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 47-51 мм (1.1/2") ОКПД 2 25.194.12.190 | Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 47-51 мм (1.1/2") | Назначение | Для монтажа труб | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |
|  |  | Материалы | Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина | - | Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя |  |  |
|  |  | Наличие контргайки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба на шпильке под контргайку | М8 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер трубы для монтажа | ≥ 47 и <51 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество винтов в хомуте | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие дюбеля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина шпильки | ≥74 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 38-43 мм (1 1/4") ОКПД 2 25.194.12.190 | Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 38-43 мм (1 1/4") | Назначение | Для монтажа труб | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |
|  |  | Материалы | Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина | - | Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя |  |  |
|  |  | Наличие контргайки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба на шпильке под контргайку | М8 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер трубы для монтажа | ≥ 38 и <43 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество винтов в хомуте | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие дюбеля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина шпильки | ≥74 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 32-36 мм (1") ОКПД 2 25.194.12.190 | Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 32-36 мм (1") | Назначение | Для монтажа труб | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | Штука |
|  |  | Материалы | Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина | - | Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя |  |  |
|  |  | Наличие контргайки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба на шпильке под контргайку | М8 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер трубы для монтажа | ≥ 32 и <36 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество винтов в хомуте | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие дюбеля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина шпильки | ≥74 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 20-25 мм (1/2") ОКПД 2 25.194.12.190 | Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 20-25 мм (1/2") | Назначение | Для монтажа труб | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |
|  |  | Материалы | Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина | - | Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя |  |  |
|  |  | Наличие контргайки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба на шпильке под контргайку | М8 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер трубы для монтажа | ≥ 20 и <25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество винтов в хомуте | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие дюбеля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина шпильки | ≥74 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Плита огнеупорная МАГНЕЗИТ 1220х600х8мм ОКПД2 23.20.12.130 | Плита огнеупорная МАГНЕЗИТ 1220х600х8мм | Вид изделия | Стекломагнезитовый лист | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Свойства изделия | Огнестойкость, влагостойкость | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Класс горючести | НГ | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Способность выдерживать температуру | ≥1200 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя, который должен включать указанный диапазон значений |  |  |
|  |  | Линейные размеры | 1220х600х8мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

4. Требования к поставляемому Товару:

Качество поставляемого Товара должно соответствовать положениям действующих стандартов, утвержденного в отношении данного вида Товара и подтверждаться документом, оформленным в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, т.е. не бывшим в эксплуатации (в том числе не быть восстановленным из старых запасных частей).

Товар должен быть совместим (без дополнительных доработок со стороны Заказчика) с техникой Заказчика. Для оценки совместимости Поставщик вправе запрашивать у Заказчика дополнительные данные о технике, указанной в настоящей документации. Количество подобных запросов не влияет на сроки поставки запасных частей в рамках настоящего договора.

Поставщик обязан при поставке Товара предоставить Заказчику документы, подтверждающие его качество (копии регистрационных удостоверений, копии сертификатов (деклараций) соответствия и т.п.).  Поставщик поставляет Товар прошедший первичную проверку.

5. Требования к упаковке и маркировке товара:

5.1. Упаковка Товара.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от возможных повреждений во время транспортировки и дальнейшего хранения и защищать от атмосферных воздействий.

Упаковка (тара) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Поставка товара с нарушенной целостностью упаковки (тары) не допускается.

5.2. Маркировка товара.

Маркировка на упаковке должна обеспечивать идентификацию товара и содержать комплекс необходимых сведений о товаре (товарные знаки, знаки соответствия или качества, манипуляционные, предупредительные, размерные, знаки наименования мест происхождения товара, эксплуатационные, экологические и т.д.).

6. Требования к гарантийным обязательствам (к гарантийному сроку, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара): нет.