Объявление о закупочной сессии № 138-26-еп/54_ОТЭЗ

1. Государственный заказчик (далее – заказчик):
Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7
Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 
26 1 7709895509 332843001 0004 000 0000 000. 
3. Дата, время и длительность закупочной сессии:
Дата: 20.07.2026
Время и длительность закупочной сессии: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 31.07.2026
5. Количество товара (объем работы, объем услуги): 1 условная единица
6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз: 
Орловская область, г.о. город Орёл, г Орёл, ул Московская, дом 38.
7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются с даты заключения государственного контракта в течение 15 рабочих дней.
Услуги оказываются в рабочие дни Управления Федерального казначейства по Орловской области (далее – Получатель) с 08 час. 30 мин. до 13:00 и с 14:00 до 17:30 с понедельника по четверг и в пятницу с 08 час. 30 мин. до 13:00 и с 14:00 до 16:30 (время московское). Дата и время оказания услуг предварительно согласовываются с Заказчиком и/или Получателем.
8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК  65 000,00  ИП Башлы П.И. ИНН 575405439690
[bookmark: _GoBack]       9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится за фактически оказанные услуги.
Вид оплаты – оплата по счету. 
Условия оплаты – отсроченная оплата.
Крайний срок оплаты – в течение 7 (семи)  рабочих дней на основании акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452), подписанного сторонами контракта.
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:
Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена
14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40
Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна.
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.
16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):
Не установлено.
17. Описание объекта закупки.
ОКПД 2: 43.22.11.130
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):
Оказание услуг по очистке канализационных сетей для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Орловской области.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Оказание услуг по очистке канализационных сетей для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Орловской области включает в себя:
Таблица № 1
Перечень объектов подлежащих очистке:
	№
п/п
	Адрес
	Наименование и описание объектов
	Количество, шт.

	1
	обл Орловская, г.о. город Орёл, г Орёл, ул Московская, дом 38
	Участок канализационного трубопровода.
Протяженность - 50 п.м.
Диаметр труб – 150 мм
Материал труб - керамика
	1

	2
	
	Канализационный колодец 
Глубина – 3 м..
	6



Таблица № 2
Перечень услуг оказываемых при очистке канализационной сети
	№ п/п
	Наименование и описание оказываемых услуг
	Кол-во,
ус.ед.

	1.
	Оказание услуги по очистке канализационной сети включает в себя удаление всех отложений и загрязнений на стенках трубопровода и канализационных колодцев. Восстановление функциональных свойств трубопроводов.
	1

	ВСЕГО:
	1



Состав и порядок оказания услуг:
Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объектов, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет Заказчику и Получателю Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг каждым сотрудником по форме согласно Приложению № 1 к настоящему объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объектов, для оформления пропусков
Оказание услуг должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну).
К оказанию услуг на объекте(ах) допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имущества Получателя или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить оказание услуг и известить об этом Заказчика и Получателя.
Продолжить оказание услуг Исполнитель имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий и обязательного согласования продолжения оказания услуг с Заказчиком и Получателем.
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту, представленной в Приложении № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.
Оказывать услуги Исполнитель обязан в строгом соответствии с действующими нормами и требованиями Роспотребнадзора, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований (ГОСТ, НП, ТУ, СНиП, СанПиН), соблюдая нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории объекта.
Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровью людей, либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае непредоставления информации, указанной в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.
Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями технической документации производителя оборудования и нормативно-правовыми актами, регулирующими исполнение данных видов услуг и действующих на территории Российской Федерации.
В случае возникновения инцидентов и травм при оказании услуг Исполнитель обязан уведомлять о них Заказчика и Получателя незамедлительно с момента их возникновения.
Исполнитель обеспечивает оказание услуг персоналом в присутствии Заказчика.
Оказание услуг по очистке канализационной сети осуществляется по месту расположения объектов Получателя.
Услуги оказываются с использованием оборудования и расходных материалов Исполнителя
Исполнитель непосредственно после окончания оказания услуг обязан в полном объёме очистить территорию объекта от мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, и принадлежащего Исполнителю инструмента и инвентаря.

Технология, качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям:
- СП 399.1325800.2018. Свод правил. Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа"
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятые Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N80;
- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», принятые Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123;
	- Градостроительный кодекс РФ;
	- ПТТЭ, ПУЭ.
- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования Получателя, в том числе с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной и промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
Гарантийный срок на оказанные услуги – 1 (один) год с даты приемки оказанных услуг.
Объём предоставления гарантий качества оказанных услуг - на все услуги, оказываемые в рамках государственного контракта.
Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, используемые при оказании услуг, являются новыми, неиспользованными ранее и не имеют дефектов;
Исполнитель гарантирует надлежащее качество расходных материалов, используемых при оказании услуг.



Заместитель начальника Межрегионального 
филиала Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Владимире			      __________________   С.С. Курпаяниди

Начальник отдела
Отдел ОТЭЗ 			                                                  ____		_____ ___ А.П. Лопухина


Согласовано:

Начальник юридического отдела 		                      		______	   С.В. Никишова
        

Уполномоченный сотрудник отдела 
бюджетного учета и отчетности                            		______	   И.С. Нестерова

Исполнитель:
Тел. (02821) 3502				            		______	   С.А. Филимонова

























































Приложение № 1
к объявлению о закупочной сессии


НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________________________________________________

Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта
	№
п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство
/разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды оказываемых услуг
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора ГПХ) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.
Руководитель организации_______________________________________________(Фамилия И.О.)
                                                                                                                                              (Подпись)
М.П.










	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель начальника Межрегионального филиала 
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» в г. Владимире



_________________________ С.С. Курпаяниди
	





____________________________ 


































        Приложение № 2
к объявлению о закупочной сессии
Ведомость № ______
учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту.
Государственный контракт от ___________№ ____________на ___________________________________________________
Адрес объекта ________________________________________________________________________
Сроки оказания услуг: _______________

	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства об обучении)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учёта выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие оказания услуг (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за выполнение работ по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК




























	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель начальника Межрегионального филиала 
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» в г. Владимире



_________________________ С.С. Курпаяниди
	





____________________________ 
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