Техническое задание
[bookmark: _GoBack]
на выполнение работ по поверки счетчика холодной воды в ВПО «Шолохов Центр»  ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон».

Объект: 
            Осуществляется в помещениях ВПО «Шолохов Центра» ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон» по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 125/69.
Выполняемые работы: 
           Поверка счетчика  холодной воды без снятия на месте эксплуатации.
Срок выполнения работ: 
           Услуги по  поверке счетчика  холодной воды осуществляются в течении 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.
Подрядчик согласовывает с заказчиком точное время поставки воды не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала доставки по адресу заказчика. 
Гарантии качества: 
            Все оказываемые Услуги должны выполнятся в соответствии с требованиями:
ГОСТ Р 8.1012—2022. Национальный стандарт российской федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. Методика поверки., 
 ГОСТ Р51870-2002 «Общие технические условия»;
 ГОСТ 12.1.004-912 «Системы стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность»; Требования иных норм, правил и допусков, установленных действующим законодательством РФ.
Ответственность исполнителя: 
          В случае не оказания услуги, что подтверждается Актами, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости услуг за каждый установленный факт нарушения. Срок устранения недостатков – один день.
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Инженер по ЭМО                                           ____________                 И. В. Меняйленко 
Тел: 8-9081980550                                                                                                                                                                                
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