Техническое задание

на выполнение работ по поверки счетчика холодной воды в ВПО «Шолохов Центр»  ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон».

Объект:

Осуществляется в помещениях ВПО «Шолохов Центра» ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон» по адресу:

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 125/69.

Выполняемые работы:

Поверка счетчика  холодной воды без снятия на месте эксплуатации.

Срок выполнения работ:

Услуги по  поверке счетчика  холодной воды осуществляются в течении 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

Подрядчик согласовывает с заказчиком точное время поставки воды не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала доставки по адресу заказчика.

Гарантии качества:

Все оказываемые Услуги должны выполнятся в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 8.1012—2022. Национальный стандарт российской федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. Методика поверки.,

ГОСТ Р51870-2002 «Общие технические условия»;

ГОСТ 12.1.004-912 «Системы стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность»; Требования иных норм, правил и допусков, установленных действующим законодательством РФ.

Ответственность исполнителя:

В случае не оказания услуги, что подтверждается Актами, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости услуг за каждый установленный факт нарушения. Срок устранения недостатков – один день.

22.07.2026г.

Инженер по ЭМО                                           ____________                 И. В. Меняйленко

Тел: 8-9081980550