Приложение № 1

к Контракту от «___»______2026 г.

№ 100090369126100150

Техническое задание

- Оказание услуг по очистке от горючих отложений и дезинфекции систем приточно-вытяжной вентиляции пищеблока, код ОКПД2 81.22.12.000

Данный вид услуг заключается в проведении очистки (промывки) внутренних поверхностей воздуховодов, вытяжных зонтов, вентиляционных решеток от пыли и жировых отложений, с применением специального оборудования, чистящих и моющих средств. Обеспечение соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм и правил противопожарной безопасности.

Площадь воздуховодов, подлежащих очистке: П1 – 21,2 п.м., В1 – 34,5 п.м., В2 – 36,5 п.м., В3 – 6,5 п.м. В4 – 9,5 п.м, В5-7,2 п.м, В6 – 12,2 м.п.

При оказании услуг должны быть выполнены следующие работы:

- определение состояния и обследование систем приточно-вытяжной вентиляции;

- выбор метода очистки;

- тщательная механическая очистка систем вентиляции воздуха;

- очистка внутренней поверхности моющим средством;

- установка при необходимости инспекционных лючков для доступа к внутренней поверхности вентиляции;

- осуществление дезинфекции внешних и внутренних поверхностей воздуховодов.

-оформление Журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции.

Для оказании услуг у Исполнителя требуется наличие лицензии или договор с организацией, имеющей право на осуществление медицинской деятельности: по дезинфектологии (в соответствии с пунктом 59 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения подлежит лицензированию. Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 337 установлен порядок лицензирования деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Порядок).

Так, согласно пункту 2 Порядка лицензируемая деятельность включает: а) услуги по дезинфекции; б) услуги по дезинсекции; в) услуги по дератизации; г) услуги по камерной дезинфекции и дезинсекции).

- Цена Контракта составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС __% / НДС не предусмотрен. Источник финансирования настоящего Контракта – Федеральный бюджет.

Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

Услуги оказываются по адресу Заказчика: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая (Заводской р-н), д. 9.

3. В цену Контракта включены: стоимость оказываемых услуг, необходимых материалов и оборудования, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иные расходы, связанные с оказанием услуг.

4. Исполнитель оказывает Услуги в срок: с момента заключения Контракта по 31.08.2026 г. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта по 30.09.2026 г., а части обязательств – до полного их исполнения сторонами.

5. Оказание услуг по настоящему Контракту подтверждается подписанием двухсторонних Актов оказанных услуг, в которых должны быть перечислены оказанные услуги и их фактическая стоимость.

6. Оплата за услуги Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании Счета, Акта оказанных услуг и/или Универсального передаточного документа не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.

7. При отказе Исполнителя от оказания Услуг, Заказчиком составляется акт об отказе от оказания услуг. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и объеме Услуг, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

8. В случае просрочки оказания Услуг Заказчик составляет акт о просрочке оказания услуг, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки оказания Услуг.

9. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

10. Реквизиты и подписи сторон:

|  | Заказчик ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России Юридический адрес и место нахождения: 654055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9 ИНН/КПП 4218013799/421801001 ОГРН 1024201672659 ОКПО 03163346, ОКТМО 32731000 Номер казначейского счета 03211643000000015106 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск БИК банка получателя 015004950 Номер корреспондентского счета получателя средств 40102810445370000043 УФК по Кемеровской области–Кузбассу (ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, л/с 03391А75370) Тел/факс: (3843) 36-92-43 e-mail: nggtk@yandex.ru И.о. директора ______________ М.С. Нарышев Подписано ЭП |  | Исполнитель ______________ Подписано ЭП |
| --- | --- | --- | --- |