Приложение №1
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


Наименование работ: Замена участка теплосети. 

Место выполнения работ: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина №17. 



	

	Наименование вид работ
	Ед. изм.
	Количество 
	Стоимость 
	[bookmark: _GoBack]Общая сумма (руб.)

	1
	Труба ПНД d50 SDR11
	м
	90
	
	

	2
	Отвод эл.св.90 d50 SDR11
	шт.
	6
	
	

	3
	Неразъемное соединение ПНД/СТ 50х57
	шт.
	4
	
	

	4
	Муфта эл.св. d50 SDR11
	шт.
	4
	
	

	5
	Кран шаровый d50
	шт.
	2
	
	

	6
	Кран шаровый d40
	шт.
	2
	
	

	7
	Утеплитель пенофол
	м
	25
	
	

	8
	стеклоткань
	м
	25
	
	

	9
	Отвод ст. d50
	шт.
	4
	
	

	10
	Услуги электрогазосварщика
	час
	8
	
	

	11
	Услуги слесаря-ремонтника тепловых сетей (3чел.)
	час
	8
	
	

	12
	Услуги автотранспорта УАЗ
	час
	2
	
	

	13
	Трактор МТз
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	




