Приложение №1

к ГК № __________ от «___»_____.2026 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Наименование работ: Замена участка теплосети.

Место выполнения работ: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина №17.

|  | Наименование вид работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПНД d50 SDR11 | м | 90 |  |  |
| 2 | Отвод эл.св.90 d50 SDR11 | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Неразъемное соединение ПНД/СТ 50х57 | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Муфта эл.св. d50 SDR11 | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Кран шаровый d50 | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Кран шаровый d40 | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Утеплитель пенофол | м | 25 |  |  |
| 8 | стеклоткань | м | 25 |  |  |
| 9 | Отвод ст. d50 | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Услуги электрогазосварщика | час | 8 |  |  |
| 11 | Услуги слесаря-ремонтника тепловых сетей (3чел.) | час | 8 |  |  |
| 12 | Услуги автотранспорта УАЗ | час | 2 |  |  |
| 13 | Трактор МТз |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС: |  |  |  |  |  |