Приложение к Контракту

№________________________

от «___» _________  2026 года

Спецификация

Поставка санитарно-технических материалов для ремонта теплового узла

Место поставки:  Омская область,  г. Омск, ул. Светловская, 1

Срок поставки: в течение 7 рабочих дней после подписания Государственного контракта;

Вид работ:  Поставка санитарно-технических материалов для ремонта теплового узла

| № п/п | Наименование работ и материалов | ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран ст.20 шар станд/прох КШЦФ Ду 32 Ру4,0 ф/ф LD 11110329402MULD000000000 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Клапан межфланц.обр.Reon Ду 80 тип RSV32-Т PN16,Траб.=95С,Тмах=120С L=65 315539T | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Кран ст.20 шар станд/прох КШЦП Ду 50 Ру4,0 с/с LD 12200509402MULD000000000 | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Фланец ст. 1- 65-16 00651620 | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Кран ст.20 шар станд/прох КШЦП Ду 65 Ру2,5 с/с LD 12200659252MULD000000000 | шт. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                  ПОСТАВЩИК:

__________________/А. А. Берг/                              _________________/_____________/