Приложение к Контракту
№________________________ 
от «___» _________  2026 года


Спецификация

Поставка санитарно-технических материалов для ремонта теплового узла

Место поставки:  Омская область,  г. Омск, ул. Светловская, 1

Срок поставки: в течение 7 рабочих дней после подписания Государственного контракта;

Вид работ:  Поставка санитарно-технических материалов для ремонта теплового узла

	№ п/п
	Наименование работ
и материалов
	ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Кран ст.20 шар станд/прох КШЦФ Ду 32 Ру4,0 ф/ф LD 11110329402MULD000000000
	шт.
	1
	
	

	2
	Клапан межфланц.обр.Reon Ду 80 тип RSV32-Т PN16,Траб.=95С,Тмах=120С L=65 315539T
	шт.
	1
	
	

	3
	Кран ст.20 шар станд/прох КШЦП Ду 50 Ру4,0 с/с LD 12200509402MULD000000000
	шт.
	1
	
	

	4
	Фланец ст. 1- 65-16 00651620
	шт.
	4
	
	

	5
	Кран ст.20 шар станд/прох КШЦП Ду 65 Ру2,5 с/с LD 12200659252MULD000000000
	шт.
	1
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ЗАКАЗЧИК:                                                                  ПОСТАВЩИК:



__________________/А. А. Берг/                              _________________/_____________/
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