Приложение № 1

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки

Поставка медицинской холодильной техники

Технические требования к поставляемому товару

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», что подтверждается регистрационным удостоверением.

Год выпуска Товара: не ранее 2026 года.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ, согласно ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Дополнительные требования:

1.	Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев;

2.	Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя;

3.	Объем предоставления гарантии качества:

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства;

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей;

4.	Доставка и ввод оборудования в эксплуатацию;

5.	Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки.

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  | Количество товара (объем работы, услуги) |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Холодильник фармацевтический | 28.25.13.116-00000015 |  |  |  |  |  | 1 |  | шт |  |
|  |  |  | Общий объем | ≥ 201 и ≤ 350 | Литр; кубический дециметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Вариант исполнения | Холодильник |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Стеклянная дверь | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Замок | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | 2-15 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Отображение температуры на табло панели управления | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо | Нет |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность использования для хранения вакцин | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Холодильник фармацевтический | 28.25.13.116-00000018 |  |  |  |  |  | 4 |  | шт |  |
|  |  |  | Общий объем | ≥ 351 и ≤ 400 | Литр; кубический дециметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Вариант исполнения | Холодильник |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Стеклянная дверь | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Замок | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | 2-15 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Отображение температуры на табло панели управления | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо | Нет |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность использования для хранения вакцин | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Холодильник для крови | 32.50.50.190-00000193 |  |  |  |  |  | 2 |  | шт |  |
|  |  |  | Общий объем | ≥ 390 и ≤ 400 | Литр; кубический дециметр | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Вариант исполнения | для хранения крови и эритроцитной массы |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Стеклянная дверь | Нет |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Замок | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | 2-6 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Отображение температуры на табло панели управления | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Кассеты для хранения контейнеров с кровью и компонентами крови - | 16 | шт | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |