	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Глюкоза ИВД, калибратор
	21.20.23.110
	Назначение
	Данный раствор предназначен для калибровки анализатора АГКМ-01.
	 
	Упаковка
	5

	
	
	
	Описание
	Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха
	 
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	При температуре 2-8ºС, в темноте.
	 
	
	

	
	
	
	Количество раствора в одном флаконе
	≥5
	мл
	
	


