Приложение №1

к Техническому заданию

ОПИСАНИЕ ОБЪКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения товара | Коли-чество товара | Характеристики товара |  |  |  | Товарный знак (при наличии) | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое не может изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателя |  |  |
| 1. | Моноблок низкотемпературный для холодильных камер ОКПД2: 28.25.13.110 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | мм | - | ≤ 827 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | мм | - | ≤ 490 |  |  |
|  |  |  |  | Высота | мм | - | ≤ 704 |  |  |
|  |  |  |  | Температурный режим | Градус Цельсия | -15…-25 (в руководстве по эксплуатации – от -18 до -25) | - |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение | Вольт | 220 | - |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | кВт | - | ≥1,0 и ≤1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Количество вентиляторов конденсатора |  | - | ≥1 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр крыльчатки конденсатора | мм | - | ≥250 и ≤280 |  |  |
|  |  |  |  | Производительность конденсатора | м3/час | - | ≥600 |  |  |
|  |  |  |  | Количество вентиляторов воздухоохладителя |  | - | ≥1 |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр крыльчатки воздухоохладителя | мм | - | ≥200 и ≤220 |  |  |
|  |  |  |  | Производительность воздухоохладителя | м3/час | - | ≥600 |  |  |
|  |  |  |  | Дальность струи воздуха | метр | - | ≥4 |  |  |
|  |  |  |  | Назначение |  | Для холодильной камеры объемом 6 м3 и толщиной стен 80мм. Устанавливается взамен модели POLAIR МВ 109S и должен соответствовать габаритам данной модели | - |  |  |

Изделие удовлетворяет требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 879 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также ГОСТ 23833-95, ГОСТ IEC 60335-2-24-2016, Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.233-2012(идентичен ISO 5149-1993). По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2024.