Приложение № 2 
к Контракту № 29Б-44/26
от «     »___________2026 г.

Техническое задание
на Поставку олигонуклеотидов

1. Место поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства на склад Заказчика, по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 147 (далее – Место поставки) с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00.
2. Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.
3. Описание объекта закупки:

	№п/п
	Наименование товара
	Наименование параметра
	СТРУКТУРА ПРАЙМЕРА (5`→3`)
	кол-во

	
1.
	Олигонуклеотиды
	Коронавирус
	
	

	
	
	SARS-CoV-2_77_RIGHT_V4
	CACTGACACCACCAAAAGAACATG
	24

	
	
	SARS-CoV-2_76_LEFT_alt1_V4
	ATGTCTATGCAGATTCATTTGTAATTAGAGGT
	32

	
	
	D.latum 16 sRNA
	
	

	
	
	Diphyll_spp-16S-F-30
	CCGAAAAGTTTAGATTTAATTTTAAGTAAG
	30

	
	
	Diphyll_spp-16S-R-450
	CTTCGCACAGTCAAGATACTGC
	22

	
	
	D.latum COX1
	
	

	
	
	Cox1Forward
	TATCAAATTAAGTTAAGTAGACTA
	24

	
	
	Cox1Reverse
	CCAAATAGCATGATGCAAAAG
	21

	
	
	O. felineus ITS1
	
	

	
	
	ITS1Of_F
	GTCGTAACAAGGTTTCCGTA
	20

	
	
	ITS1Of_R
	ACACGAGCCGAGTGATCC
	18

	
	
	O. felineus COX3
	
	

	
	
	cox3Of-F
	ATATTTATGGG-GATTGTGAATT
	22

	
	
	cox3Of-R
	AGCCCGAACTATAGA-CAACA
	20

	
	
	O. felineus СОХ1
	
	

	
	
	Of_ITS2exFw
	GAACATCGACATCTTGAACG
	20

	
	
	Of_ITS2exRv
	GGAACGACCTGAACACCA
	18

	
	
	O. felineus cob
	
	

	
	
	OACOBF
	AGCCGGAGAGTCATTGTGTG
	20

	
	
	OACOBR
	TGAATCCCACAACCGCGTTA
	20

	
	
	U18SF
	GCGAATGGCTCATTAAATCAGC
	22

	
	
	U18SR
	GGAACCAATCCGAGGACCTTGC
	22

	
	
	Аскарида
	
	

	
	
	CO1_F
	TTGGTTGTGTTGTTTGAGCTC
	21

	
	
	ND5_2_R
	CAAGAGAACTAATAGGAGTCG
	21

	
	
	Borrelia  flaB
	
	

	
	
	F114-fla
	AGCTTCTGATGATGCTGCTGG 	 	
	21

	
	
	R457-fla
	TTCCAAGTTCTTCAGCTGTTCTTAC
	25

	
	
	fla1-O
	CTGCTGGCATGGGAGTTTCT
	20

	
	
	O-fla2
	TCAATTGCATACTCAGTACT
	20

	
	
	N-fla1
	GCAGTTCAATCAGGTAACGGC      
	21

	
	
	N-fla-2
	AGAAGGTGCTGTAGCAGGTG
	20

	
	
	Borrelia OspA
	
	

	
	
	SL1
	AATAGGTCTAATAATAATAGCCTTAATAGC
	30

	
	
	SL2
	CTAGTGTTTTGCCATCTTCTTTGAAAA
	27

	
	
	Borrelia 16S рРНК 
	
	

	
	
	Br16s-F
	GCTGGCAGTGCGTCTTAAGCATGC
	24

	
	
	Br16s-R
	GTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCC
	25

	
	
	Anaplasma
	
	

	
	
	HGE1
	CGGATTATTCTTTATAGCTTGC
	22

	
	
	HGE2
	CTTACCGAACCGCCTACATG
	20

	
	
	groESLоперон Anaplasmataceae
	
	

	
	
	HS1-F
	CGYCAGTGGGCTGGTAATGAA
	21

	
	
	HS6-R
	CCWCCWGGTACWACACCTTC
	20

	
	
	HS6-F
	ATAGTYATGAAGGAGAGTGAT
	21

	
	
	HSVR
	TCAACAGCAGCTCTAGTWG
	19

	
	
	16S рРНК А. Phagocytophilum Erl
	
	

	
	
	AE1-F
	AAGCTTAACACATGCAAGTCGAA
	23

	
	
	AE1-R
	AGTCACTGACCCAACCTTAAATG
	23

	
	
	EE3
	GTCGAACGGATTATTCTTTATAGCTTGC
	28

	
	
	EE4
	CCCTTCCGTTAAGAAGGATCTAATCTCC
	28

	
	
	Ehrlichia 16S rRNA
	
	

	
	
	HE1
	CAATTGCTTATAACCTTTTGGTTATAAAT
	29

	
	
	HE3
	TATAGGTACCGTCATTATCTTCCCTAT
	27

	
	
	Erm1
	CGAACGGATAGCTACCCATAGC
	22

	
	
	Erm2
	CGCTCCAAAGTTAAGCTTTGGT
	22

	
	
	Вирус клещевого энцефалита ген Е
	
	

	
	
	TBE4/RTBE1-4
	TTGACYTKGCYCAGACYGTCAT
	22

	
	
	TBE5
	TCTCCAAGGTTGTAYACGTCCAT
	23

	
	
	TBE913F
	TGCACACAYYTGGAAAACAGGGA
	23

	
	
	TBE1738R
	TGGCCACTTTTCAGGTGGTACTTGGTTCC
	29

	
	
	TBE1192F
	CAGAGTGATCGAGGCTGGGGYAA
	23

	
	
	1669R
	AACACTCCAGTCTGGTCTCCRAGGTTGTA
	29

	
ИТОГО
	
1104



4.Требования к остаточному сроку годности: Остаточный срок годности товара на дату поставки не менее 12 месяцев.

5. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:
а) товарную накладную, оформленную в установленном порядке (УПД);
б) паспорт качества.
в) счет.
