Техническое задание

Наименование объекта закупки: Многослойная печатная плата для Коагулятора электрохирургического

Требования к качеству Товара: Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

Товар не должен быть фальсифицированным, некачественным и контрафактным.

Поставщик должен поставить Товар в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

Групповая упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.

Товар должен быть поставлен в групповой и индивидуальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

Товар должен быть промаркирован: маркировка должна быть четкой и стойкой при хранении, наличие даты выработки и даты реализации.

Качественные и количественные характеристики поставляемого товара:

| Наименование | Наименование характеристики | Фактические значения |  | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многослойная печатная плата для Коагулятора электрохирургического ERBE | Описание : | Блок реле интерфейса - многослойная печатная плата, элементы поверхностного монтажа установлены на одной стороне. | Наличие | 1 шт. |
|  | Размеры (Ш х Д х В) , не более | 140х110х16 мм | соответствие |  |
|  | Напряжения питания: | +12В +-10% -12В +-10% +5В +-10% | Наличие |  |
|  | Разъёмы на плате: |  |  |  |
|  | Разъём цифрового интерфейса, не менее | 14 контактов | соответствие |  |
|  | Разъём входного сигнала, не менее | 10 контактов | соответствие |  |
|  | Разъём выходного сигнала, не менее | 18 контактов | соответствие |  |
|  | Полная совместимость с Коагулятором электрохирургическим ERBE VIO 300D, имеющимся у Заказчика |  | Наличие |  |

Поставка товара: в течение 20 рабочих дней с даты  подписания Контракта.

В таблице указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям Заказчика, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.

При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

Остаточный срок годности Товара не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты размещения в ЕИС в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

- Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг: Требования не установлены.

- Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара