## Лист1
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Объект закупки |  | Поставка оборудования для проведения планово-предупредительных работ установок кондиционирования воздуха и систем холодоснабжения в 2026 году на объекте, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Татарская, д. 20
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ) Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567
РАСЧЕТ НМЦК
Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле: V - количество (объем) закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Цi - цена единицы товара
№ | Наименование товара, услуги (работы) | ОКПД2/КТРУ | Единица измерения | Кол-во | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | Средняя цена (руб.) | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК (рын)
[5 empty] | Цена (руб.) | Цена (руб.) | Цена (руб.)
1 | Вакуумный насос Value VE125N(1ст., 70 л/мин, 20 Па,7.1 кг) | 28.13.21.190 | шт. | 1 | 22067.76 | 21643.38 | 21219 | 21643.38 | 424.38 | 1.961% | 21643.38
2 | Вальцовка+труборасширители DSZH CT-278L(1/8" - 3/4" +труборез) | 25.73.30.299 | шт. | 1 | 3175.2 | 3234 | 2940 | 3116.4 | 155.5702 | 4.992% | 3116.4
3 | Горелка Becool BC-HF-2 со шлангом, пьезоподжигом и экраном | 28.21.11.111 | шт. | 1 | 4786.93 | 4695.46 | 4573.5 | 4685.3 | 107.0774 | 2.285% | 4685.3
4 | Зеркало инспекционное DSZH CT-502 | 23.12.13.119 | шт. | 2 | 329.7 | 357 | 315 | 333.9 | 21.3127 | 6.383% | 667.8
5 | Весы электронные DSZH RCS-7040, до 100кг | 28.29.32.000 | шт. | 1 | 11867.63 | 11716.45 | 11338.5 | 11640.86 | 272.5436 | 2.341% | 11640.86
6 | Манометрический коллектор Value VMG-2-R410A-B (R22, R134a, R410a, R407C; 2-х вентильный; 3 шланга 120см; манометры 68мм; упак. кейс) | 26.51.52.130 | шт. | 1 | 10219.13 | 10023.86 | 9763.5 | 10002.16 | 228.5886 | 2.285% | 10002.16
7 | Набор ключей TDM "HEX" 9 шт.: 1.5-10 мм, длинные с шаром, (держатель в блистере), CR-V сталь "Алмаз | 25.72.13.110 | шт. | 2 | 816.4 | 858 | 780 | 818.13 | 39.0289 | 4.77% | 1636.26
8 | Дренажная помпа Ballu DC Pump (проточная, 18 л/ч, 19 Дб) | 28.13.14.190 | шт. | 10 | 6041.36 | 5964.4 | 5772 | 5925.92 | 138.7416 | 2.341% | 59259.2
9 | Шланг дренажный 5/8" (16мм, бухта 30м) | 22.21.29.120 | шт. | 1 | 1441.26 | 1413.72 | 1377 | 1410.66 | 32.2391 | 2.285% | 1410.66
10 | Трубка капиллярная ПВХ 6*9 мм, 25 м в бухте, пищевая | 22.21.29.120 | шт. | 1 | 540.08 | 526.32 | 516 | 527.47 | 12.0809 | 2.29% | 527.47
11 | Трубка капиллярная ПВХ 4*6 мм, 50 м в бухте, пищевая | 22.21.29.120 | шт. | 1 | 2128.92 | 2142.48 | 2034 | 2101.8 | 59.1067 | 2.812% | 2101.8
12 | Соединение для шланга RF - D 16 мм прозрачный | 22.21.29.120 | шт. | 10 | 113.4 | 108.5 | 105 | 108.97 | 4.2194 | 3.872% | 1089.7
13 | Медная труба 1/4" ST (6,35 х 0,76мм; бухта 15м) | 24.44.26.110 | шт. | 1 | 4858.38 | 5098.3 | 4498.5 | 4818.39 | 301.8927 | 6.265% | 4818.39
14 | Медная труба 3/8" ST (9,52 х 0,81мм; бухта 15м) | 24.44.26.110 | шт. | 1 | 7965.54 | 7768.86 | 7375.5 | 7703.3 | 300.4337 | 3.9% | 7703.3
15 | Медная труба 1/2" ST (12,7 х 0,81мм; бухта 15м) | 24.44.26.110 | шт. | 1 | 10491.12 | 9973.04 | 9714 | 10059.39 | 395.6901 | 3.934% | 10059.39
16 | Медная труба 5/8" ST (15,88 х 0,89мм, бухта 15м) | 24.44.26.110 | шт. | 1 | 14774.4 | 15048 | 13680 | 14500.8 | 723.8776 | 4.992% | 14500.8
17 | Медная труба 3/4" ST (19,05 х 0,89мм, бухта 15м) | 24.44.26.110 | шт. | 1 | 17962.56 | 17075.52 | 16632 | 17223.36 | 677.488 | 3.934% | 17223.36
18 | Припой Felder Cu-Rophos® L-Ag5P (5%, 1 кг/ упак.) | 24.44.13.120 | шт. | 1 | 24807.06 | 24194.54 | 22969.5 | 23990.37 | 935.6398 | 3.9% | 23990.37
19 | Клапан "Шредера" с трубкой 100мм SAE 1/4"(BC-AV-04) | 28.25.12.190 | шт. | 10 | 121.5 | 115.5 | 112.5 | 116.5 | 4.5826 | 3.934% | 1165
20 | Золотник для ниппелей кондиционеров CH-H10 10mm High Side | 28.14.20.290 | шт. | 5 | 108.54 | 103.85 | 100.5 | 104.3 | 4.0386 | 3.872% | 521.5
21 | Трубная изоляция K-FLEX ST 6 x 06 - 1/4”, 2м / шт | 22.21.29 | шт. | 10 | 100.44 | 94.86 | 93 | 96.1 | 3.8719 | 4.029% | 961
22 | Трубная изоляция K-FLEX ST 6 x 10 - 3/8”, 2м / шт | 22.21.29 | шт. | 10 | 110.16 | 107.44 | 102 | 106.53 | 4.1549 | 3.9% | 1065.3
23 | Трубная изоляция K-FLEX ST 6 x 12 - 1/2”, 2м / шт | 22.21.29 | шт. | 10 | 116.64 | 111.6 | 108 | 112.08 | 4.34 | 3.872% | 1120.8
24 | Трубная изоляция K-FLEX ST 6 x 15 - 5/8”, 2м / шт | 22.21.29 | шт. | 10 | 129.6 | 136 | 120 | 128.53 | 8.0532 | 6.265% | 1285.3
25 | Трубная изоляция K-FLEX ST 6 x 18 - 3/4”, 2м / шт | 22.21.29 | шт. | 10 | 139.32 | 135.88 | 129 | 134.73 | 5.2547 | 3.9% | 1347.3
26 | Изоляция Магнофлекс тип C-1.2 толщина 10 мм, ширина 1.2м, в рулоне 18 кв.м, самоклеящаяся | 23.99.19.110 | упак. | 2 | 7432.56 | 7249.04 | 6882 | 7187.87 | 280.3314 | 3.9% | 14375.74
27 | Термостойкая армированная лента BAVIS TPL черная 50мм x 50м | 24.42.24.120 | шт. | 10 | 437.4 | 445.5 | 405 | 429.3 | 21.4306 | 4.992% | 4293
28 | Алюминиевая самоклеящаяся лента BAVIS 50мм x 50м (МА-25) | 24.42.24.120 | шт. | 10 | 515.2 | 495.88 | 483 | 498.03 | 16.207 | 3.254% | 4980.3
29 | Газовый баллон BLOWGRANA BLG-MAPP (1"-20UNF, 400гр.) | 28.29.70.110 | шт. | 5 | 2064 | 1999.5 | 1935 | 1999.5 | 64.5 | 3.226% | 9997.5
30 | Саморез по металлу с прессшайбой 4,2х16 сверло (упак.1кг) | 25.94.11.120 | шт. | 5 | 1337.6 | 1421.2 | 1254 | 1337.6 | 83.6 | 6.25% | 6688
31 | Саморез 3,5 х 35 мм (по дереву, фосфатированный, упак.1кг) | 25.94.11.120 | шт. | 2 | 1020.8 | 1014.42 | 957 | 997.41 | 35.1383 | 3.523% | 1994.82
32 | Течеискатель фреона электронный DSZH RLD-382P (от 3 гр./ год) | 26.51.70.190 | шт. | 1 | 15841.6 | 15643.58 | 14851.5 | 15445.56 | 523.9117 | 3.392% | 15445.56
33 | Трубогибы пружинные DSZH CT-102L (набор: 1/4",5/16",3/8",1/2",5/8) | 25.73.30 | шт. | 2 | 825.6 | 789.48 | 774 | 796.36 | 26.4791 | 3.325% | 1592.72
34 | Трубогиб арбалетный DSZH CT-999 (1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8") (в кейсе с труборезом и риммером) | 28.41.31.110 | шт. | 1 | 10393.6 | 10328.64 | 9744 | 10155.41 | 357.7718 | 3.523% | 10155.41
35 | Риммер Value VRT-301 (бочка, пластик) | 22.22.1 | шт. | 2 | 454.4 | 440.2 | 426 | 440.2 | 14.2 | 3.226% | 880.4
36 | Гребенка для правки ламелей DSZH CT-351 | 25.73.30 | шт. | 2 | 408 | 420.75 | 382.5 | 403.75 | 19.4759 | 4.824% | 807.5
37 | Мойка для внутренних и внешних блоков кондиционеров WIPCOOL С10 | 28.99.39.190 | шт. | 1 | 22456 | 22315.65 | 21052.5 | 21941.38 | 772.9875 | 3.523% | 21941.38
38 | Сервисный чехол WPC-320 для чистки кондиционера, max 1200х400мм | 28.25.12.190 | шт. | 1 | 1044.8 | 1005.62 | 979.5 | 1009.97 | 32.8669 | 3.254% | 1009.97
39 | Сервисный чехол Q-532 для чистки кондиционера, max 900х300мм | 28.25.12.190 | шт. | 1 | 1392 | 1383.3 | 1305 | 1360.1 | 47.9159 | 3.523% | 1360.1
40 | RF-CondenSate 5л. (1:6) концентрат для очистки и дезинфекции испарителей | 20.20.14.000 | шт. | 10 | 4560 | 4389 | 4275 | 4408 | 143.4469 | 3.254% | 44080
Итого НМЦК составляет | [10 empty] | 343145.2