|  | # Задвижка Ду-150 Ру-16 . # Строительная длина, мм280 Рабочая среда-Вода, пар Температура рабочей среды, °C -40...+425 Макс. рабочее давление, бар16 8 отверстий на фланце. | 1шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Задвижка ДУ 50 РУ 16. Строительная длина — 180 мм. Максимальная температура рабочей среды — до +225 °C. Макс. рабочее давление, бар16 # 4 отверстия на фланце. | 2шт. |
|  | Паронитовые прокладки 150мм | 2шт. |

Техническое задание