| № п\п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа светодиодная 40 Вт | Тип лампы – двухцокольная Номинальная мощность – ≥ 40 и < 45 Вт; Тип цоколя – E27 Коррелированная цветовая температура, max – ≤ 6500 Коррелированная цветовая температура, min – ≥ 5700 Световой поток – ≥ 2500 и < 3000 Лм; Форма лампы – Цилиндр Лампа матовая – Да Класс энергетической эффективности – не ниже A Общий индекс цветопередачи – ≥ 80 Диаметр – > 90 и ≤ 100 мм Переходник на цоколь Е40 – в комплекте | 26 | шт | 488,00 | 12688,00 |
|  | Лампа светодиодная 10 Вт | Тип лампы – двухцокольная Номинальная мощность – ≥ 9 и < 11 Вт; Тип цоколя – E27 Коррелированная цветовая температура, max – ≤ 6500 Коррелированная цветовая температура, min – ≥ 5700 Световой поток – ≥ 1000 и < 1500 Лм; Форма лампы – шаровидная Лампа матовая – Да Класс энергетической эффективности – не ниже A Общий индекс цветопередачи – ≥ 80 | 9 | шт | 490,00 | 4410,00 |
|  | Лампа светодиодная 20 Вт | Тип лампы – двухцокольная Номинальная мощность – ≥ 40 и < 45 Вт; Тип цоколя – E27 Коррелированная цветовая температура, max – ≤ 6500 Коррелированная цветовая температура, min – ≥ 5700 Световой поток – ≥ 1500 и < 2000 Лм; Форма лампы – шаровидная Лампа матовая – Да Класс энергетической эффективности – не ниже A Общий индекс цветопередачи – ≥ 80 | 30 | шт | 170,00 | 5100,00 |
|  | Источник бесперебойного питания | Номинальная мощность – ≥ 6000 Вт ; Тип – Линейно-интерактивный (line interactive) ; Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке – ≥ 20 мин; Тип используемых аккумуляторных батарей – Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые ; Активная мощность – ≥ 6000 Вт ; Форм-фактор источника бесперебойного питания – Отдельно стоящий (напольный) ; Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой – ≥ 2 шт; Емкость одного аккумулятора – ≥ 7 Ампер-час; Количество выходных розеток Schuko – ≥ 2 шт; Номинальное входное напряжение – ≥ 220 и < 240 В; Номинальное выходное напряжение – ≥ 220 и < 240 В; Расположение батарей – Внутри источника бесперебойного питания; Наличие дополнительных функций – Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR) ; Номинальное напряжение одного аккумулятора – 12В ; Наличие функции холодного старта – Да ; | 1 | шт | 5640,00 | 5640,00 |
|  | Устройство защитного отключения 25А 2П | Тип – модульный Тип монтажа – на DIN-рейку Тип утечки – АС Номинальный ток – 25А Степень защиты – IP20 Количество полюсов – 2 Номинальное напряжение – 220(230) В Ток утечки – не более 30 мА Селективный – нет Тип модуля дифференциальной защиты – электромеханический Модельный ряд – ВД1-63 | 2 | шт | 1750,00 | 3500,00 |
|  | Устройство защитного отключения 40А 2П | Тип – модульный Тип монтажа – на DIN-рейку Тип утечки – АС Номинальный ток – 40А Степень защиты – IP20 Количество полюсов – 2 Номинальное напряжение – 220(230) В Ток утечки – не более 30 мА Селективный – нет Тип модуля дифференциальной защиты – электромеханический Модельный ряд – ВД1-63 | 1 | шт | 1920,00 | 1920,00 |
|  | Выключатель автоматический 16А 1Р | Номинальный ток – 16А Количество полюсов – 1 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – 4кВ Тип расцепления – C Тип напряжения – Переменный/постоянный (AC/DC) Номинальное рабочее напряжение – 230В Номинальное напряжение постоянного тока – ≤ 48В Тип расцепителя – тепловой, электромагнитный Потери энергии – не более 3,5Вт Наличие электромагнитного расцепителя – да Климатическое исполнение – УХЛ4 Макс сечение входящего кабеля – 25мм² Тип подключения – винтовое соединение Тип монтажа – на DIN-рейку Степень защиты – не менее IP20 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ – не более 0,1с Класс токоограничения – 3 Отключающая способность – 4,5 кА Частота – 50Гц | 6 | шт | 190,00 | 1140,00 |
|  | Выключатель автоматический 32А 3Р | Номинальный ток – 32А Количество полюсов – 3 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – 4кВ Тип расцепления – C Тип напряжения – Переменный/постоянный (AC/DC) Номинальное рабочее напряжение – 400В Номинальное напряжение постоянного тока – ≤ 48В Тип расцепителя – тепловой, электромагнитный Потери энергии – не более 18Вт Наличие электромагнитного расцепителя – да Климатическое исполнение – УХЛ4 Макс сечение входящего кабеля – 25мм² Тип подключения – винтовое соединение Тип монтажа – на DIN-рейку Степень защиты – не менее IP20 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ – не более 0,1с Класс токоограничения – 3 Отключающая способность – 4,5 кА Частота – 50Гц | 3 | шт | 650,00 | 1950,00 |
|  | Выключатель автоматический 63А 3п | Номинальный ток – 63А Количество полюсов – 3 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – 4кВ Тип расцепления – C Тип напряжения – Переменный/постоянный (AC/DC) Номинальное рабочее напряжение – 400В Номинальное напряжение постоянного тока – ≤ 48В Тип расцепителя – тепловой, электромагнитный Потери энергии – не более 39Вт Наличие электромагнитного расцепителя – да Климатическое исполнение – УХЛ4 Макс сечение входящего кабеля – 25мм² Тип подключения – винтовое соединение Тип монтажа – на DIN-рейку Степень защиты – не менее IP20 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ – не более 0,1с Класс токоограничения – 3 Отключающая способность – 4,5 кА Частота – 50Гц | 1 | шт | 804,00 | 804,00 |
|  | Бур Ø6*100 | Назначение – По бетону Тип – проходной Диаметр – 6 мм Рабочая длина – 100 мм Общая длина – 160 мм Тип хвостовика – SDS+ Вид спирали – Двойная Наличие покрытия – да Дополнительные характеристики:* Материал – легированная сталь 40Cr Наконечник – двухрезцовый Материал наконечника – карбид вольфрама | 4 | шт | 90,00 | 360,00 |
|  | Изолента ПВХ | Материал основы – Поливинилхлорид Количество клеевых сторон – 1 Материал клеевого слоя – Резиновый клей Толщина – ≥ 0.1 и < 0.2 мм Ширина – ≥ 10 и < 20 мм Длина рулона – ≥ 20000 и < 30000 мм | 5 | шт | 80,00 | 400,00 |
|  | Дюбель-гвоздь 6*40мм | Длина – 40 мм Диаметр – 6 мм Диаметр отверстия под дюбель – 6 мм Материал дюбеля – полипропилен Манжета дюбеля – потайная | 300 | шт | 1,50 | 450,00 |
|  | Фиксатор дверной | Материал – металл Цвет – коричневый Тип – откидной Резиновый наконечник – да Форма – козья ножка Размещение – на дверь Высота – не менее 135 мм | 1 | шт | 280,00 | 280,00 |
|  | Блок питания AY062D-1SF20 REV1.0 (или эквивалент) на монитор VIEWSONIC | Тип – импульсный Назначение – для монитора Входное напряжение – 100-220 В Выходное напряжение – 12В Выходной ток – 2А | 2 | шт | 5500,00 | 11000,00 |
|  | Клавиатура | Тип подключения – проводная Тип – полноразмерная Интерфейс подключения – USB Длина кабеля – ≥ 1.6 и < 2 м Особенности клавиш – стандартный ход Раскладка клавиатуры – ЙЦУКЕН, QWERTY | 1 | шт | 494,00 | 494,00 |
|  | SATA накопитель 240 Гб | Тип – 2.5" SATA накопитель Объем – не менее 240 Гб Кол-во бит на ячейку – не менее 3 бит TLC Структура памяти – 3D NAND Максимальная скорость последовательного чтения – 545 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи – 465 Мбайт/сек Максимальная перегрузка (ударостойкость) – не менее 1500 G Энергопотребление – не более 1,7 Вт | 1 | шт | 5160,00 | 5160,00 |
|  | Проволока сварочная для нержавейки | Тип – сварочная проволока Вид – порошковая, самозащитная Назначение – для сварки БЕЗ защитного газа нержавеющих хромоникелевых сталей, содержащих 18% Cr и 8% Ni, типа 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, AISI 301, 302, 304, 304L, 308 и т.п. Может применяться для сварки сталей, стабилизированных титаном или ниобием, типа 347 и 321, при температуре эксплуатации до 260 градусов Цельсия. Диаметр – 1 мм Назначение – для сварки нержавеющей стали Максимальный сварочный ток – не менее 250А Предел прочности – не менее 540 мПа Удлинение – не менее 35% | 2 | кг | 2120,00 | 4240,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 59536,00 |

Срок поставки товара – не более 5 рабочих дней от даты подписания контракта

Срок предоставления документов о приемке товара Поставщиком – вместе с товаром

Срок подписания документов  о приемке товара Заказчиком – не более 3 рабочих дней от даты поставки товара.