## Серверная
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО "ДВГАФК"
С.В. Галицын
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (1 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (1 зона)
ФГБОУ ВО "ДВГАФК" по адресу: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар 1 | [31 empty] | ФГБОУ ВО "ДВГАФК" по адресу: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар 1
(наименование стройки)
ФГБОУ ВО "ДВГАФК" по адресу: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар 1 | [32 empty] | ФГБОУ ВО "ДВГАФК" по адресу: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар 1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №02-01-01
Текущий ремонт элементов системы электроснабжения серверных помещений первого этажа здания учебного корпуса ФГБОУ ВО "ДВГАФК", расположенного по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 1 | [33 empty] | Ремонт электроснабжения серверной на 1 этаже
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ №1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [32 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 275.23 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 122.6 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 88.7 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 147.85 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.09 | тыс.руб.
| оборудования |  | 4.78 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 144.62 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.45 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Серверная | [35 empty] | Раздел 1. Серверная
1 | ГЭСНр63-03-008-01 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.42; 6: 1; 7: 0.42 | [22 empty] | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
|  | Объем=42 / 100 | [35 empty] | Объем=42 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 87.3096; 12: 51682.04 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 207.88; 7: 87.3096; 10: 591.94; 12: 51682.04 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.6 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00462; 12: 2.77 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0042 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 0.27 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0042; 10: 591.94; 12: 2.49 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.001; 7: 0.00042; 10: 789.19; 12: 0.33 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.001; 7: 0.00042; 10: 666.56; 12: 0.28 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 20056.91 | [24 empty] | М
| 01.7.15.06-0051 | Гвозди отделочные |  |  |  | т | 0.0005 |  | 0.00021 | 70296.2 | 1.25 | 87870.25 |  | 18.45 | [25 empty] | Гвозди отделочные
| 11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм |  |  |  | м2 | 103 |  | 43.26 | 370.57 | 1.25 | 463.21 |  | 20038.46 | [25 empty] | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм
Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.1535; 7: 0.06447 | [27 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 71742.32 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 51684.81 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 46516.33 | [29 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 23258.16 | [29 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 336944.79; 12: 141516.81 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм |  |  |  | м2 | -43.26 | 1 | -43.26 | 370.57 | 1.25 | 463.21 |  | -20038.46 | [22 empty] | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -20038.46 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [22 empty] | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
|  | Объем=5 / 100 | [35 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.268; 12: 158.64 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.36; 7: 0.268; 10: 591.94; 12: 158.64 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.25 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7904; 7: 0.03952; 10: 6.28; 12: 0.25 | [25 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.006; 7: 0.0003 | [27 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 158.89 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 158.64 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 145.95 | [29 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 69.8 | [29 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7492.8; 12: 374.64 | [30 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр69-01-002-02 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [22 empty] | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
|  | толщина стен = 380 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [43 empty] | толщина стен = 380 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.528; 12: 312.54 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 5.28 | 2 | 0.528 |  |  | 591.94 |  | 312.54 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.48 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.76 | 2 | 0.076 |  |  | 6.28 |  | 0.48 | [25 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.006; 6: 2; 7: 0.0006 | [27 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 313.02 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 312.54 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 287.54 | [29 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 137.52 | [29 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14761.6; 12: 738.08 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [22 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=3 / 100 | [35 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4887; 12: 322.1 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 0.4887; 10: 659.09; 12: 322.1 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.02 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0003; 12: 0.18 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0003 | 37.32 | 1.71 | 63.82 |  | 0.02 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0003; 10: 591.94; 12: 0.18 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 6.92 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 0.19699; 10: 6.28; 12: 1.24 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.006 | 261.09 | 1.25 | 326.36 |  | 1.96 | [25 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 3e-05 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  | 3.72 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 329.22 | [28 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 6.44 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 322.28 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 312.61 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 164.36 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27087.67; 12: 812.63 | [30 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-20.2.05.04-0061 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм |  |  |  | 100 м | 0.0306 | 1 | 0.0306 | 7089.87 | 1.96 | 13896.15 |  | 425.22 | [22 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
|  | Объем=(Ф3*102) / 100 | [35 empty] | Объем=(Ф3*102) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 425.22 | [30 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [22 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=60 / 100 | [35 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.36; 12: 5756.21 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.012; 10: 542.2; 12: 6.51 | [25 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.75; 7: 6.45; 10: 591.94; 12: 3818.01 | [25 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 2.898; 10: 666.56; 12: 1931.69 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.74 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.006; 12: 4 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.006; 10: 789.19; 12: 4.74 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.006; 10: 666.56; 12: 4 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 132.17 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 2.652; 10: 6.28; 12: 16.65 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 1.254 | 52.34 | 1.76 | 92.12 |  | 115.52 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5897.12 | [28 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 115.12 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5760.21 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5587.4 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2937.71 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24228.92; 12: 14537.35 | [30 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 61.2 | 1 | 61.2 | 21.32 | 1.05 | 22.39 |  | 1370.27 | [22 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | Объем=Ф4*102 | [35 empty] | Объем=Ф4*102
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1370.27 | [30 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [22 empty] | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
|  | Объем=70 / 100 | [35 empty] | Объем=70 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.3; 12: 17178.53 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39; 7: 27.3; 10: 629.25; 12: 17178.53 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2289.86 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.12; 12: 857.96 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.6; 7: 1.12; 10: 2044.52; 12: 2289.86 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 1.12; 10: 766.04; 12: 857.96 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 1272.51 | [24 empty] | М
| 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  | т | 0.00139 |  | 0.000973 | 110308.96 | 1.25 | 137886.2 |  | 134.16 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0033 |  | 0.00231 | 4338.27 | 2.11 | 9153.75 |  | 21.15 | [25 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  | т | 0.00036 |  | 0.000252 | 88783.86 | 1.38 | 122521.73 |  | 30.88 | [25 empty] | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
| 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  |  | 100 шт | 3.12 |  | 2.184 | 325.1 | 1.53 | 497.4 |  | 1086.32 | [25 empty] | Скрепы фигурные СкФ-30
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21598.86 | [28 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 343.57 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18036.49 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 16232.84 | [29 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 8296.79 | [29 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 66388.66; 12: 46472.06 | [30 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.1.06.10-0202 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.0714 | 1 | 0.0714 | 516481.46 | 1.3 | 671425.9 |  | 47939.81 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000
|  | Объем=(Ф5*102) / 1000 | [35 empty] | Объем=(Ф5*102) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 47939.81 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [34 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 707.04 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 686.45; 12: 707.04 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.83 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.38 | 241.4 |  | 4.83 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 711.87 | [28 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14.14 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 707.04 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 685.83 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 360.59 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1772.43; 12: 1772.43 | [30 empty] | Всего по позиции
12 О | ФСБЦ-62.1.01.09-0038 | Выключатель автоматический, трехполюсный, на ток 100 А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1580.12 | 1.15 | 1817.14 |  | 1817.14 | [22 empty] | Выключатель автоматический, трехполюсный, на ток 100 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1817.14 | [30 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [34 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 1414.09 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 686.45; 12: 1414.09 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 286.87 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31; 12: 220.36 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 10.23 | 1.56 | 15.96 |  | 3.03 | [25 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 1968.62; 12: 118.12 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 895.37; 12: 53.72 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 789.19; 12: 47.35 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 666.56; 12: 39.99 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.61; 10: 30.37; 12: 18.53 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 525.47; 12: 99.84 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 666.56; 12: 126.65 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 43.76 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 155.63 | 1.06 | 164.97 |  | 16.5 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.38 | 241.4 |  | 24.14 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.95 | 155.77 |  | 3.12 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1965.08 | [28 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 28.28 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1634.45 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1585.42 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 833.57 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4412.35; 12: 4412.35 | [30 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-20.4.04.02-0044 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-18М, IP31, размеры 265х440х120 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1143.14 | 1.53 | 1749 |  | 1749 | [22 empty] | Щит распределительный наружной установки ЩРН-18М, IP31, размеры 265х440х120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1749 | [30 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [22 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1+3+6 | [35 empty] | Объем=1+1+3+6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.33; 12: 7777.48 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 11.33; 10: 686.45; 12: 7777.48 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 53.11 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.22 | 174.93 | 1.38 | 241.4 |  | 53.11 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7830.59 | [28 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 155.55 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7777.48 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7544.16 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3966.51 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1772.44; 12: 19496.81 | [30 empty] | Всего по позиции
16 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1277 | Выключатель автоматический 3P, 63 А, 6 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 756.37 | 1.15 | 869.83 |  | 869.83 | [22 empty] | Выключатель автоматический 3P, 63 А, 6 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 869.83 | [30 empty] | Всего по позиции
17 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1243 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 160.83 | 1.15 | 184.95 |  | 184.95 | [22 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 184.95 | [30 empty] | Всего по позиции
18 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1245 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 6 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 165.29 | 1.15 | 190.08 |  | 570.24 | [22 empty] | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 6 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 570.24 | [30 empty] | Всего по позиции
19 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1247 | Выключатель автоматический 1P, 40 А, 6 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 193.98 | 1.15 | 223.08 |  | 1338.48 | [22 empty] | Выключатель автоматический 1P, 40 А, 6 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1338.48 | [30 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [22 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=32 / 100 | [35 empty] | Объем=32 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.944; 12: 3393.81 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 4.944; 10: 686.45; 12: 3393.81 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8.83 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0064; 12: 5 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0032; 10: 1968.62; 12: 6.3 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0032; 10: 895.37; 12: 2.87 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0032; 10: 789.19; 12: 2.53 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0032; 10: 666.56; 12: 2.13 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 359.06 | [24 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.032 | 150.04 | 1.99 | 298.58 |  | 9.55 | [25 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0064 | 187.38 | 1.06 | 198.62 |  | 1.27 | [25 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 16.67 |  | 5.3344 | 5.87 | 1.06 | 6.22 |  | 33.18 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1 |  | 0.32 | 37.71 | 1.79 | 67.5 |  | 21.6 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.0032 | 395.65 | 2.02 | 799.21 |  | 2.56 | [25 empty] | Нитки швейные армированные
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.0256 | 931.11 | 1.47 | 1368.73 |  | 35.04 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 3.2e-05 | 308849.7 | 1.41 | 435478.08 |  | 13.94 | [25 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.3264 | 655.9 | 1.13 | 741.17 |  | 241.92 | [25 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3766.7 | [28 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 67.88 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3398.81 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3296.85 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1733.39 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27702.56; 12: 8864.82 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Серверная : | [45 empty] | Итоги по разделу 1 Серверная :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 146490.49 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 88702.48 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2590.92 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1090.27 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 54106.82 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 122591.07 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 52153.22 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.6 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.77 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 19.18 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 46949.82 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 23465.48 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 147852.75 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 36549.26 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2590.32 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1087.5 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 54087.64 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 35245.11 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18292.92 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4780.64 | [34 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 4780.64 | [34 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 89792.75 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 82194.93 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 41758.4 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Серверная |  |  |  | 12: 275224.46 | [35 empty] | Всего по разделу 1 Серверная
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 144,6183 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,44732 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 146494.4 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 88703.79 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2590.92 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1090.27 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 54106.82 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 122596.75 | [38 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 122591.07 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 52153.22 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.6 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.77 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 19.84 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 46949.82 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 23465.48 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 147852.75 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 36549.26 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2590.32 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1087.5 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 54087.64 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 35245.11 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18292.92 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4780.64 | [38 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 4780.64 | [38 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 89792.75 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 82194.93 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 41758.4 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 275224.46 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 144,620919 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,44732 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Гл. энергетик |  |  |  | 5: З.А. Игнатьев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | И.о. проректора по развитию имущественного комплекса |  |  |  | 5: О.В. Горохов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## СР-1
Расчет № СР-1
стоимости размещения строительных отходов на полигоне ТБО
составлен в ценах на II полугодие 2026 г.
В процессе намечаемой деятельности по объекту "Текущий ремонт элементов системы электроснабжения серверных помещений первого этажа здания учебного корпуса ФГБОУ ВО "ДВГАФК", расположенного по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 1" образуются строительные отходы, подлежащие размещению (захоронению) на полигоне ТБО.
Способ обращения с отходами строительного производства: размещение отходов (захоронение)
Класс опасности отходов: IV
Дальность транспортировки отходов к месту временного складирования – 67 км.
Стоимость временного складирования отходов 1 т (без НДС):
- на 2 полугодие 2026 года - 798,41 руб.
Стоимость предоставлена, эксплуатирующей полигон ТБО организацией, АО "Спецавтохозяйство" р-н им. Лазо. Письмо № 02-534 от 29.05.2026 г.
На утилизацию на полигон будут приняты отходы в следующем количестве:
Строительный мусор от демонтажных работ серверных помещений первого этажа:
- на 2 полугодие 2026 года: 0,0009
Таким образом, общая стоимость размещения отходов составит:
- на 2 полугодие 2026 года: 0,0009 т * 798,41 руб. = 0,72 руб.
Всего стоимость размещения отходов (без НДС): 0,72 руб.
Составил __________________Федоров Р.Н.
Проверил __________________Горохов О.В.