Спецификация договора
на поставку медицинских укладок для УОК «Лесное озеро» Финансового университета

1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Наименование объекта закупки
Поставка медицинских укладок для УОК «Лесное озеро» Финансового университета (далее — Товар).
1.2. Заказчик – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – Заказчик, Финансовый университет).
1.3. Место поставки
141590, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Лесное Озеро, территория Санаторий Лесное озеро, строение 2.
1.4. Срок поставки
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, в рабочее время с 9:00 до 15:30.
1.5. Порядок уведомления о поставке
Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки, направив на электронную почту lazhizhkina@fa.ru и по телефону 8 (495) 249 52 88, доб. 2001 следующие данные:
· ФИО водителя;
· марка и государственный номер транспортного средства;
· ФИО сопровождающих лиц (при наличии).
1.6. Доставка и разгрузка
1.6.1. Поставка осуществляется за счёт Поставщика до места поставки. 
1.6.2. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. 
1.6.3. Заказчик обеспечивает проезд транспортного средства на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
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2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара
2.1. Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики Товара 

	№ п/п
	Наименование
товара
	Код КТРУ/
ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Страна происхождения
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Укладка первичной медико-санитарной помощи по Приказу 1183н
[image: ]
	[bookmark: _Hlk231907780]21.20.24.170
	Нормативный документ
	Приказ Минздрава России от 30.10.2020 № 1183н
	Россия

	штука
	1

	
	
	
	Назначение 
	Для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	от +5°С до +25°С, в сухом, защищённом от света месте
	
	
	

	
	
	
	Условия комплектования
	Укладка подлежит комплектации лекарственными препаратами для медицинского применения, зарегистрированными в установленном законом порядке, в первичной упаковке или во вторичной (потребительской) упаковке без изъятия инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.
Комплектация медицинскими изделиями и замена состава производится в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 30.10.2020 № 1183н
	
	
	

	
	
	
	Состав 
	Бинт нестерильный 5х5 ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Бинт стерильный 5х10 ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Бинт стерильный 7х14 ≥ 1 шт. 
	
	
	

	
	
	
	
	Вата стерильная ≥ 1 уп.
	
	
	

	
	
	
	
	Воздуховод полимерный ротовой Гведела 60 мм ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Воздуховод полимерный ротовой Гведела 90 мм ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Воздуховод полимерный ротовой Гведела 120 мм ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Жгут резиновый для остановки кровотечения ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Жгут для венепункций ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Канюли внутривенные ≥ 6 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Пластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см) ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Маска защитная одноразовая ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Пакет для утилизации мед.отходов класса Б ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Пакет для утилизации мед.отходов класса А ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Пакет гипотермический охлаждающий ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Пакет ИПП-1 перевязочный индивидуальный ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Перчатки смотровые нестерильные ≥2 пары
	
	
	

	
	
	
	
	Перчатки стерильные латексные неопудренные ≥2 пары
	
	
	

	
	
	
	
	Салфетка спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см) ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Салфетка стерильная марлевая (не менее 16 см х 14 см, N 10) ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильная салфетка (не менее 40 см х 60 см) ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Стерильная салфетка (не менее 70 см х 140 см) ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Тонометр со взрослой манжетой механический ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Термометр электронный в футляре ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Устройство для инфузии ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Стетоскоп ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Шпатель деревянный стерильный ≥3шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Шприц (2 мл с иглой 0,6 мм) ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Шприц (5 мл с иглой 0,7 мм) ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Шприц (10 мл с иглой 0,8 мм) ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Шприц (20 мл с иглой 0,8 мм) ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Ножницы для разрезания повязок по Листеру ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Губка биодеградируемая гемостатическая ≥2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Роторасширитель винтовой одноразового использования ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Ампульница - 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Чехол для инструментария -1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Чехол для перевязочных материалов - 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Сумка с плечевым ремнем (ящик, рюкзак) для укладки 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Платифиллин
	
	
	

	
	
	
	
	Атропин
	
	
	

	
	
	
	
	Дротаверин
	
	
	

	
	
	
	
	Метоклопрамид
	
	
	

	
	
	
	
	Уголь активированный
	
	
	

	
	
	
	
	Гепарин натрия
	
	
	

	
	
	
	
	Клопидогрел
	
	
	

	
	
	
	
	Ацетилсалициловая кислота
	
	
	

	
	
	
	
	Этамзилат
	
	
	

	
	
	
	
	Декстроза
	
	
	

	
	
	
	
	Натрия хлорид
	
	
	

	
	
	
	
	Магния сульфат
	
	
	

	
	
	
	
	Нитроглицерин
	
	
	

	
	
	
	
	Изосорбида динитрат
	
	
	

	
	
	
	
	Прокаиномид
	
	
	

	
	
	
	
	Пропафенон
	
	
	

	
	
	
	
	Лидокаин
	
	
	

	
	
	
	
	Амиодарон
	
	
	

	
	
	
	
	Эпинефрин
	
	
	

	
	
	
	
	Урапидил
	
	
	

	
	
	
	
	Моксонидин
	
	
	

	
	
	
	
	Фуросемид
	
	
	

	
	
	
	
	Пропранолол
	
	
	

	
	
	
	
	Метопролол
	
	
	

	
	
	
	
	Нифедипин
	
	
	

	
	
	
	
	Верапамил
	
	
	

	
	
	
	
	Каптоприл
	
	
	

	
	
	
	
	Повидон-йод
	
	
	

	
	
	
	
	Дексаметазон
	
	
	

	
	
	
	
	Преднизолон
	
	
	

	
	
	
	
	Кеторолак
	
	
	

	
	
	
	
	Кетопрофен
	
	
	

	
	
	
	
	Метамизол натрия
	
	
	

	
	
	
	
	Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид
	
	
	

	
	
	
	
	Парацетамол
	
	
	

	
	
	
	
	Ипратропия бромид+фенотерол
	
	
	

	
	
	
	
	Сальбутамол
	
	
	

	
	
	
	
	Аминофиллин
	
	
	

	
	
	
	
	Будесонид
	
	
	

	
	
	
	
	Дифенгидрамид
	
	
	

	
	
	
	
	Хлоропирамин
	
	
	

	
	
	
	
	Сульфацетамид
	
	
	

	
	
	
	
	Ацетозоламид
	
	
	

	
	
	
	
	Дорзоламид капли глазные
	
	
	

	
	
	
	
	Вода для инъекций
	
	
	

	[bookmark: _Hlk235183229]2.
	Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий (Приказ 261н) [image: ]
	21.20.24.170
	Нормативный документ
	Приказ Минздрава России от 24 мая 2024 года № 261н
	Россия
	штука
	1

	
	
	
	Назначение
	Для экстренной дезинсекции при выявлении педикулеза
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	от +5°С до +25°С, в сухом проветриваемом месте, в закрытой упаковке производителя
	
	
	

	
	
	
	Условия комплектования
	Комплектация и замена состава производится в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от  24 мая 2024 года № 261н
	
	
	

	
	
	
	Состав 
	Маска медицинская нестерильная одноразовая ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M ≥ 2 пары
	
	
	

	
	
	
	
	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот‑Устройство‑Рот» ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 5 см ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 10 см ≥ 3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м × 14 см ≥ 3 шт. 
	
	
	

	
	
	
	
	Салфетки медицинские стерильные 16 × 14 см № 10 ≥ 2 упаковки
	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 2 × 500 см ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь бактерицидный 1,9 × 7,2 см ≥ 20 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь бактерицидный 4 × 10 см ≥ 4 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Покрывало спасательное изотермическое 160 × 210 см ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Блокнот формата не менее А7 ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Маркер черный (синий) или карандаш ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Футляр или сумка для хранения аптечки ≥ 1 шт.
	
	
	

	2.
	Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий (Приказ 262н) [image: ]
	21.20.24.170
	Нормативный документ
	Приказ Минздрава России от 24 мая 2024 года № 262н
	Россия
	штука
	2

	
	
	
	Назначение
	Для экстренной дезинсекции при выявлении педикулеза
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	от +5°С до +25°С, в сухом проветриваемом месте, в закрытой упаковке производителя
	
	
	

	
	
	
	Условия комплектования
	Комплектация и замена состава производится в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 24 мая 2024 года № 262н
	
	
	

	
	
	
	Состав 
	Маска медицинская нестерильная одноразовая ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М ≥ 2 пары
	
	
	

	
	
	
	
	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см ≥ 4 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 ≥ 2 упак.
	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см ≥ 10 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см ≥ 2 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Блокнот формата не менее А7 ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Маркер черный (синий) или карандаш ≥ 1 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Футляр или сумка ≥ 1 шт.
	
	
	



* Соответствие изображению не является требованием, рисунок приведен в качестве примера внешнего вида

2.2. Общие требования ко всем товарам
Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества и полностью соответствовать требованиям действующих ГОСТов, санитарных норм РФ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, не быть в залоге или под иным обременением и полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в п.2.
3. Требования к упаковке и маркировке
3.1. Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
3.2. Упаковка должна исключать механические повреждения, деформацию, порчу от атмосферных воздействий, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки.
3.3. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям:
· ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения»;
· ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
3.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.
3.5. В одну из упаковок, поставляемых в адрес Заказчика, должен быть вложен комплект сопроводительных документов.
4. Требования к качеству и безопасности
4.1. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения и транспортировки.
4.2. Качество поставляемого Товар должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
4.3. Поставщик обязан предоставить Заказчику копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации/декларированию.
4.4. При выявлении товара ненадлежащего качества Заказчик вправе:
· отказаться от приёмки;
· потребовать замены за счёт Поставщика;
· потребовать возврата денежных средств.
5. Требования к гарантии качества
5.1. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной. 
5.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара, или указанием гарантийного срока в сопроводительных документах.
5.3. При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счёт в сроки, установленные в претензии Заказчика (но не более 10 рабочих дней с момента получения претензии).
5.4. Гарантия распространяется на:
· скрытые производственные дефекты;
· несоответствие заявленным характеристикам;
· нарушение целостности упаковки (при поставке).
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