Техническое задание
 на оказание услуг по метрологической поверке оборудования.
1. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг.
Цели - установление (подтверждение) соответствия заявленных технических характеристик и параметров эталонным с учетом установленных допусков и погрешностей.
По результатам оказания услуг Заказчику выдаётся акт об оказании услуг. Результатом оказания услуг является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание оборудования непригодным к применению. Если оборудование по результатам поверки признано пригодным к применению, то выдается свидетельство о поверке. Если оборудование по результатам поверки признано непригодным к применению, выписывается извещение о непригодности.
Срок действия свидетельств о поверки должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, но не менее 1 (одного) года с даты проведения поверки.
Список приборов:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, усл. ед.
	Срок окончания предыдущей поверки
	Примечание

	1
	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 

зав. № 54070

	1
	05.11.2026
	 Поверка в ограниченном диапазоне. Мощность амбиентной дозы непрерывного фотонного излучения от 0,1 мкЗв/ч. Измерение средней мощности амбиентной дозы импульсного излучения не поверяется

	2
	Дозиметр-радиометр ДКС-96 (2 блока детектирования)
зав.№ Д678
	1
	-
	Поверка


2. Место оказания услуг: по адресу Исполнителя. Удаленность Исполнителя от Заказчика (Московская обл., г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, дом 1) не более 80 км, в связи с невозможностью транспортировки оборудования на дальние расстояния из-за высокого риска физического повреждения.
3. Сроки оказания услуг: до 25.12.2026г. Заказчик обязуется предоставить СИ Исполнителю в течение 15 рабочих дней после подписания контракта
4. Расходы, включенные в стоимость договора
В стоимость услуг включаются расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.
5. Порядок и сроки оплаты:

- оплата в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
- расчет в размере 100% от общей стоимости услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Универсального передаточного документа (УПД) и получения счета

6. Информация об исполнителе.
Наличие аттестата аккредитации на право проведения поверки приборов выданного Росаккредитацией.
Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ, Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
