ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1.Наименование объекта закупки: поставка рукавов пожарных, подставок для огнетушителя П-15, знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков.

| Номер позиции в соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) | Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 22.19.30.137 - Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей | 22.19.30.137-00000003 - Рукав пожарный напорный |
| 2. | 28.99.39.190 - Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей |  |
| 3-8 | 32.99.53.190 - Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей |  |

Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 38, лит. А (склад).

Сроки поставки товара: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.3. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.4. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.6. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

2.8. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

2.9. Обоснование использования дополнительного описания товаров, находящихся в КТРУ.

В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ является общей, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которая является значимой для Заказчика.

При описании объекта закупки Заказчик руководствовался конкретными характеристиками товара, указанными в паспортах, информационных ресурсах, а также в ответах на запросы от производителей (поставщиков) на требуемый товар, что предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в части «иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика».

Установленные требования к товарам позволяют определить параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар.

Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара.

3.2. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, при условии надлежащего использования, Заказчик письменно уведомляет Поставщика об обнаружении дефектов. Поставщик обязан устранить обнаруженные Заказчиком дефекты, недостатки товара или заменить товар в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения письменного обращения Заказчика. Все расходы, связанные с ремонтом или заменой товара, несет Поставщик.

Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) Товар назначается с даты замены некачественного Товара.

4. Требования к отгрузке и доставке товара.

4.1. Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж на указанное Заказчиком место, вывоз мусора осуществляются силами, транспортом за счет Поставщика.  Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара письменно, либо путем направления сообщения на адрес электронной почты omtsga@spbguga.ru уведомить Заказчика о поставке и согласовать с ним дату и время доставки Товара.  Доставка Товаров в адрес Заказчика осуществляются в рабочие дни недели (пн.-пт.) с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (местное время Заказчика). Длина транспортного средства (ТС) (в том числе с грузом, выступающим за габариты ТС) не должна превышать 6 метров. Тара, упаковка должна соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к перевозке и хранению соответствующих товаров и должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке.

4.2. Поставляемый товар не должен иметь повреждений и следов брака.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Руководитель сектора

противопожарной профилактики                                                                        А.Ю. Карпухин

Согласовано:

И.о. проректора по АХД                                                                                        Ю.А. Шуляков

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

# Таблица №1

| № п/п | Наименование товара (Товарный знак при наличии) | ОКПД2 / КТРУ (расшифровка) | Технические и функциональные характеристики | Значение характеристик | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рукав пожарный напорный | 22.19.30.137- Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей 22.19.30.137-00000003 - Рукав пожарный напорный | Характеристики по КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 40 |
|  |  |  | Вид рукава по назначению | Для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструктивное исполнение рукава | С внутренним гидроизоляционным покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный внутренний диаметр рукава | 51 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Рабочее давление | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Мегапаскаль |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики по КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рукава без головок (номинальная) | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Метр |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие наружного защитного покрытия | Нет | Значение характеристики может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие пропитки | Нет | Значение характеристики может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 34779-2021 | Значение характеристики может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Подставка под огнетушитель П-15 | 28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 50 |
|  |  |  | Тип по способу установки | Напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Металл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции | Сварная, неразборная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота в собранном состоянии | ≥ 360 и ≤ 400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мм |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 200 и ≤ 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мм |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 200 и ≤ 300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мм |  |
|  |  |  | Диаметр колбы устанавливаемого огнетушителя | ≤ 165 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | мм |  |
|  |  |  | Цвет | красный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Знак «Направляющая стрелка» | 32.99.53.190- Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 40 |
|  |  |  | Тип | Знак безопасности эвакуационный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Смысловое значение | Указывает направление движения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Код знака в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 | Е 02-01 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сигнальный цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет фона | Зеленый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Ширина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 34428-2018 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз налево» | 32.99.53.190- Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 40 |
|  |  |  | Тип | Знак безопасности эвакуационный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Смысловое значение | Указывает направление движения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Код знака в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 | Е 14 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сигнальный цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет фона | Зеленый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Ширина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 34428-2018 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз направо» | 32.99.53.190- Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 40 |
|  |  |  | Тип | Знак безопасности эвакуационный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Смысловое значение | Указывает направление движения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Код знака в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 | Е 13 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сигнальный цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет фона | Зеленый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Ширина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 34428-2018 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Знак «Пожарный кран» | 32.99.53.190- Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 30 |
|  |  |  | Тип | Знак пожарной безопасности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Смысловое значение | Указывает нахождение пожарного крана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Код знака в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 | Вариант № 2. Код знака: F02( L06-2) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сигнальный цвет | Красный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет фона | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Ширина знака | 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 34428-2018 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Знак «Огнетушитель» | 32.99.53.190- Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 30 |
|  |  |  | Тип | Знак пожарной безопасности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Смысловое значение | Указывает место расположения средств первичного пожаротушения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Код знака в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 | F04 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сигнальный цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет фона | Красный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина знака | 100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Ширина знака | 100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 34428-2018 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Знак «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» | 32.99.53.190- Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие | Единица измерения | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 30 |
|  |  |  | Тип | Знак пожарной безопасности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Смысловое значение | Указывает место ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Код знака в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 | F 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сигнальный цвет | красный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет фона | Красный/белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина знака | 100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Ширина знака | 100 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | мм |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 34428-2018 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Руководитель сектора

противопожарной профилактики                                                                                           А.Ю. Карпухин

Согласовано:

И.о. проректора по АХД                                                                                                          Ю.А. Шуляков