ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Используемый способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| 2 | Заказчик | УФСИН России по Курганской области |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | г. Курган, ул. Анфиногенова, д.104 электронная почта: zakupki@45.fsin.gov.ru, Телефон: (83522) 47-65-69 |
| 3 | Наименование объекта закупки (предмет договора) | Оказание услуг по монтажу-демонтажу, обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) |
| 4 | ОКПД2 | 33.12.29.900, 43.22.12.150 |
| 5 | Источник финансирования | федеральный бюджет |
| 6 | Срок оказания услуг | В течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты заключения договора. |
| 7 | Цена договора включает в себя | Цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением договора, и не включенные в предлагаемую Цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Закона о Контрактной системе и настоящим договором. |
| 8 | Порядок и срок оплаты услуг | Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету платежным поручением за фактически оказанные услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания финансового года, с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф. 0510452). Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки (ф.0510452) Заказчиком. |
| 9 | Условия оказания услуг | - выезд специалиста к месту оказания услуг (1 раз); - проверку работоспособности пульта ДУ (замена батареек (при необходимости) производится Исполнителем, батарейки входят в стоимость оказания услуги); - проверку работы кондиционера во всех режимах работы; - замер температурных параметров выходного потока (насколько t воздуха на выходе системы соответствует требуемым параметрам); - проверку дренажной системы на предмет засорения, в случае необходимости ее очистка; - проверку параметров давления испарения и конденсации; - заправку и дозаправку кондиционера фреоном, в случае пониженного давления в компрессоре (хладагент входит в стоимость оказания услуги); - чистку фильтров внутреннего блока; - чистку теплообменника внешнего блока; - проверку надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей; - очистку от загрязнения и пыли наружных поверхностей внутреннего и внешнего блоков кондиционера; - перенос кондиционера в другое помещение. Исполнитель обязан не позднее, чем за один рабочий день до даты начала оказания услуг уведомить Заказчика о дате начала оказания услуг в конкретном месте оказания услуг. Исполнитель обязан закрепить специалиста ответственного за проведение обслуживания кондиционера. Обслуживание кондиционеров проводится с применением автовышки (при необходимости) либо других средств для доступа к наружным блокам на верхних этажах. Услуги по обслуживанию и ремонту кондиционеров должны выполняться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей такого оборудования. Услуги должны быть оказаны в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00) в присутствии представителя Заказчика. В течение срока действия договора Исполнитель предоставляет Заказчику консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. |
| 10 | Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оказываемых услуг | Все материалы, оборудование, приборы, средства автоматизации и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию кондиционеров. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" |
| 11 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет - не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания сторонами акта оказанных услуг (выполненных работ). |
| 12 | Срок приемки Заказчиком услуг | Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, подтверждающих факт оказания услуг, рассматривает результаты экспертизы и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям. |
| 13 | Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по договору | Исполнитель предоставляет Заказчику после оказания Услуг, надлежаще оформленные документы для оплаты: счет (счет-фактура и (или) УПД), акт об оказании услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг. |

14. Объем и место оказания услуг:

| № п/п | наименование | Оказание услуг | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер SCOOLE SC AC SP1 09PR Инв. номер 0001631434 | техническое обслуживание, заправка и дозаправка кондиционера фреоном | кабинет 38, 2 этаж |
| 2 | Кондиционер SCOOLE SC AC SP1 09PR Инв. номер 0001631447 | - перенос кондиционера в другое помещение; техническое обслуживание | кабинет 47, 2 этаж |

Инженер ГпОЭР ОКСиР

УФСИН России по Курганской области				                                   С.Н. Яковлюк