| No | Наименование, тип, зав. номер СИ | Пределы | ПГ |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерений |  |
| 1 | Амперметр щитовой, №2767 | 0÷75 А | 1,5 |
| 2 | Амперметр щитовой, №85314 | 0÷30 А | 1,5 |
| 3 | Амперметр щитовой, №59436 | 0÷30 А | 1,5 |
| 4 | Амперметр щитовой, №65315 | 0÷30 А | 1,5 |
| 5 | Амперметр щитовой, №92073 | 0÷5 А | 1,5 |
| 6 | Вольтметр щитовой, №87707 | 0÷30 В | 1,5 |
| 7 | Вольтметр щитовой, б/н | 0÷75 В | 2,5 |
| 8 | Амперметр щитовой, б/н | 0÷30 А | 2,5 |
| 9 | Амперметр щитовой, №73762 | 0÷200 А | 1,5 |
| 10 | Вольтметр щитовой, №15526 | 0÷250 В | 1,5 |
| 11 | Частотомер щитовой, №01567 | 45÷55 Гц | 2,5 |
| 12 | Вольтметр щитовой, №83208 | 0÷450 В | 1,5 |
| 13 | Амперметр щитовой, №14375 | 0÷400 А | 1,5 |
| 14 | Киловаттметр щитовой, №7402 | -40÷250 кВт | 2,5 |
| 15 | Амперметр щитовой, №15742 | 0÷300 А | 1,5 |
| 16 | Частотомер щитовой, №01549 | 45÷55 Гц | 2,5 |
| 17 | Вольтметр щитовой, №83245 | 0÷450 В | 1,5 |
| 18 | Синхроноскоп щитовой, №7655 |  |  |
| 19 | Киловаттметр щитовой, №7445 | -40÷250 кВт | 2,5 |
| 20 | Амперметр щитовой, №14365 | 0÷400 А | 1,5 |
| 21 | Мегаомметр щитовой, №00479 | 0÷∞ МОм | 2,5 |
| 22 | Частотомер щитовой, №01526 | 45÷55 Гц | 2,5 |
| 23 | Вольтметр щитовой, №83315 | 0÷450 В | 1,5 |
| 24 | Амперметр щитовой, №14382 | 0÷400 А | 1,5 |
| 25 | Амперметр щитовой, №70880 | 0÷50 А | 1,5 |
| 26 | Вольтметр щитовой, №69849 | 0÷250 В | 1,5 |
| 27 | Вольтметр щитовой, №88545 | 0÷250 В | 1,5 |
| 28 | Вольтметр щитовой, №69869 | 0÷250 В | 1,5 |
| 29 | Киловольтметр щитовой, №89644 | 0÷1,5 кВ | 1,5 |
| 30 | Килоамперметр щитовой, №88404 | 0÷2 кА | 1,5 |
| 31 | Киловольтметр щитовой, №12092 | 0÷1,5 кВ | 1,5 |
| 32 | Килоамперметр щитовой, №13069 | 0÷2 кА | 1,5 |
| 33 | Амперметр щитовой, №50494 | 0÷150 А | 1,5 |
| 34 | Амперметр щитовой, №0538 | 0÷50 А | 2,5 |
| 35 | Вольтметр щитовой, №41036 | 0÷250 В | 2,5 |
| 36 | Амперметр щитовой, №1406 | 0÷200 А | 2,5 |
| 37 | Вольтметр щитовой, №17918 | 0÷50 В | 2,5 |
| 38 | Амперметр щитовой, №3676 | 0÷50 А | 2,5 |
| 39 | Вольтметр щитовой, №0691 | 0÷250 В | 2,5 |
| 40 | Амперметр щитовой, №59077 | 0÷30 А | 1,5 |
| 41 | Амперметр щитовой, №51218 | 0÷150 А | 1,5 |
| 42 | Амперметр щитовой, №78063 | 0÷50 А | 1,5 |
| 43 | Амперметр щитовой, №15508 | 0÷50 А | 1,5 |
| 44 | Вольтметр щитовой, №93280 | 0÷250 В | 1,5 |
| 45 | Амперметр щитовой, №73195 | 0÷20 А | 1,5 |
| 46 | Амперметр щитовой, №73171 | 0÷20 А | 1,5 |
| 47 | Вольтметр щитовой, №87912 | 0÷50 В | 1,5 |
| 48 | Килоамперметр щитовой, №49168 | 0÷2 кА | 1,5 |
| 49 | Амперметр щитовой, №16015 | 0÷800 А | 1,5 |
| 50 | Вольтметр щитовой, №83199 | 0÷450 В | 1,5 |
| 51 | Частотомер щитовой, №01563 | 45÷55 Гц | 2,5 |
| 52 | Мегаомметр щитовой, №00847 | 0÷∞ МОм | 2,5 |
| 53 | Частотомер щитовой, №01545 | 45÷55 Гц | 2,5 |
| 54 | Вольтметр щитовой, №81790 | 0÷450 В | 1,5 |
| 55 | Амперметр щитовой, №14378 | 0÷400 А | 1,5 |
| 56 | Киловаттметр щитовой, №8027 | -80÷500 кВт | 2,5 |
| 57 | Киловаттметр щитовой, №8567 | -80÷500 кВт | 2,5 |
| 58 | Синхроноскоп щитовой, №7738 |  |  |
| 59 | Амперметр щитовой, №16065 | 0÷800 А | 1,5 |
| 60 | Вольтметр щитовой, №83204 | 0÷450 В | 1,5 |
| 61 | Частотомер щитовой, №01564 | 45÷55 Гц | 2,5 |
| 62 | Киловаттметр щитовой, №0593 | -40÷250 кВт | 2,5 |
| 63 | Вольтметр щитовой, №55130 | 0÷450 В | 1,5 |
| 64 | Амперметр щитовой, №26250 | 0÷400 А | 1,5 |
| 65 | Амперметр щитовой, №26244 | 0÷400 А | 1,5 |
| 66 | Частотомер щитовой, №01434 | 45÷55 Гц | 2,5 |
| 67 | Синхроноскоп щитовой, №7202 |  |  |
| 68 | Амперметр щитовой, №73992 | 0÷300 А | 1,5 |
| 69 | Амперметр щитовой, №54481 | 0÷400 А | 1,5 |
| 70 | Мегаомметр щитовой, №00850 | 0÷∞ МОм | 2,5 |
| 71 | Киловаттметр щитовой, №0592 | -40÷250 кВт | 2,5 |
| 72 | Мегаомметр щитовой, №00126 | 0÷∞ МОм | 2,5 |
| 73 | Мегаомметр щитовой, №00032 | 0÷∞ МОм | 2,5 |
| 74 | Амперметр щитовой, №86159 | 0÷75 А | 1,5 |
| 75 | Тахометр, №5838 | 0÷2000 об/Мин | 1,0 |
| 76 | Тахометр, б/н | 0÷1000 об/Мин | 1,6 |
| 77 | Тахометр, б/н | 0÷1000 об/Мин | 1,6 |
| 78 | Тахометр, б/н | 0÷1500 об/Мин | 1,5 |
| 79 | Тахометр, б/н | 0÷1500 об/Мин | 1,5 |
| 80 | Мановакуумметр показывающий, №53274 | -1÷1,5 кг/см2 | 2,5 |
| 81 | Мановакуумметр показывающий, №71999 | -1÷1,5 кг/см2 | 2,5 |
| 82 | Мановакуумметр показывающий, 71273 | -1÷1,5 кг/см2 | 2,5 |
| 83 | Мановакуумметр показывающий, 92368 | -1÷1,5 кг/см2 | 2,5 |
| 84 | Мановакуумметр показывающий, б/н | -1÷3 bar | 1,6 |
| 85 | Мановакуумметр показывающий, №348012 | -1÷1,5 кг/см2 | 2,5 |
| 86 | Мановакуумметр показывающий, №208041 | -1÷1,5 кг/см2 | 2,5 |
| 87 | Мановакуумметр показывающий, №418632 | -1÷1,5 кг/см2 | 2,5 |
| 88 | Мановакуумметр показывающий, №10591 | -1÷5 кг/см2 | 2,5 |