	No
	Наименование, тип, зав. номер СИ 
	Пределы
	ПГ

	 п/п
	
	измерений
	

	1
	Амперметр щитовой, №2767
	            0÷75 А
	1,5

	2
	Амперметр щитовой, №85314
	            0÷30 А
	1,5

	3
	Амперметр щитовой, №59436
	            0÷30 А
	1,5

	4
	Амперметр щитовой, №65315
	            0÷30 А
	1,5

	5
	Амперметр щитовой, №92073
	            0÷5 А
	1,5

	6
	Вольтметр щитовой, №87707
	            0÷30 В
	1,5

	7
	Вольтметр щитовой, б/н
	            0÷75 В
	2,5

	8
	Амперметр щитовой, б/н
	            0÷30 А
	2,5

	9
	Амперметр щитовой, №73762
	            0÷200 А
	1,5

	10
	Вольтметр щитовой, №15526
	            0÷250 В
	1,5

	11
	Частотомер щитовой, №01567
	            45÷55 Гц
	2,5

	12
	Вольтметр щитовой, №83208
	            0÷450 В
	1,5

	13
	Амперметр щитовой, №14375
	             0÷400 А
	1,5

	14
	Киловаттметр щитовой, №7402
	             -40÷250 кВт
	2,5

	15
	Амперметр щитовой, №15742
	            0÷300 А
	1,5

	16
	Частотомер щитовой, №01549
	             45÷55 Гц
	2,5

	17
	Вольтметр щитовой, №83245
	             0÷450 В
	1,5

	18
	Синхроноскоп щитовой, №7655
	            
	 

	19
	Киловаттметр щитовой, №7445
	            -40÷250 кВт
	2,5

	20
	Амперметр щитовой, №14365
	            0÷400 А
	1,5

	21
	Мегаомметр щитовой, №00479
	             0÷∞ МОм
	2,5

	22
	Частотомер щитовой, №01526
	            45÷55 Гц
	2,5

	23
	Вольтметр щитовой, №83315
	            0÷450 В
	1,5

	24
	Амперметр щитовой, №14382
	            0÷400 А
	1,5

	25
	Амперметр щитовой, №70880
	            0÷50 А
	1,5

	26
	Вольтметр щитовой, №69849
	            0÷250 В
	1,5

	27
	Вольтметр щитовой, №88545
	            0÷250 В
	1,5

	28
	Вольтметр щитовой, №69869
	            0÷250 В
	1,5

	29
	Киловольтметр щитовой, №89644
	            0÷1,5 кВ
	1,5

	30
	Килоамперметр щитовой, №88404
	            0÷2 кА
	1,5

	31
	Киловольтметр щитовой, №12092
	            0÷1,5 кВ
	1,5

	32
	Килоамперметр щитовой, №13069
	            0÷2 кА
	1,5

	33
	Амперметр щитовой, №50494
	            0÷150 А
	1,5

	34
	Амперметр щитовой, №0538
	            0÷50 А
	2,5

	35
	Вольтметр щитовой, №41036
	            0÷250 В
	2,5

	36
	Амперметр щитовой, №1406
	            0÷200 А
	2,5

	37
	Вольтметр щитовой, №17918
	            0÷50 В
	2,5

	38
	Амперметр щитовой, №3676
	            0÷50 А
	2,5

	39
	Вольтметр щитовой, №0691
	            0÷250 В
	2,5

	40
	Амперметр щитовой, №59077
	            0÷30 А
	1,5

	41
	Амперметр щитовой, №51218
	            0÷150 А
	1,5

	42
	Амперметр щитовой, №78063
	            0÷50 А
	1,5

	43
	Амперметр щитовой, №15508
	            0÷50 А
	1,5

	44
	Вольтметр щитовой, №93280
	            0÷250 В
	1,5

	45
	Амперметр щитовой, №73195
	            0÷20 А
	1,5

	46
	Амперметр щитовой, №73171
	            0÷20 А
	1,5

	47
	Вольтметр щитовой, №87912
	            0÷50 В
	1,5

	48
	Килоамперметр щитовой, №49168
	            0÷2 кА
	1,5

	49
	Амперметр щитовой, №16015
	            0÷800 А
	1,5

	50
	Вольтметр щитовой, №83199
	            0÷450 В
	1,5

	51
	Частотомер щитовой, №01563
	            45÷55 Гц
	2,5

	52
	Мегаомметр щитовой, №00847
	             0÷∞ МОм
	2,5

	53
	Частотомер щитовой, №01545
	            45÷55 Гц
	2,5

	54
	Вольтметр щитовой, №81790
	            0÷450 В
	1,5

	55
	Амперметр щитовой, №14378
	            0÷400 А
	1,5

	56
	Киловаттметр щитовой, №8027
	            -80÷500 кВт
	2,5

	57
	Киловаттметр щитовой, №8567
	            -80÷500 кВт
	2,5

	58
	Синхроноскоп щитовой, №7738
	           
	 

	59
	Амперметр щитовой, №16065
	            0÷800 А
	1,5

	60
	Вольтметр щитовой, №83204
	            0÷450 В
	1,5

	61
	Частотомер щитовой, №01564
	         45÷55 Гц
	2,5

	62
	Киловаттметр щитовой, №0593
	            -40÷250 кВт
	2,5

	63
	Вольтметр щитовой, №55130
	            0÷450 В
	1,5

	64
	Амперметр щитовой, №26250
	            0÷400 А
	1,5

	65
	Амперметр щитовой, №26244
	            0÷400 А
	1,5

	66
	Частотомер щитовой, №01434
	            45÷55 Гц
	2,5

	67
	Синхроноскоп щитовой, №7202
	            
	 

	68
	Амперметр щитовой, №73992
	            0÷300 А
	1,5

	69
	Амперметр щитовой, №54481
	            0÷400 А
	1,5

	70
	Мегаомметр щитовой, №00850
	             0÷∞ МОм
	2,5

	71
	Киловаттметр щитовой, №0592
	          -40÷250 кВт
	2,5

	72
	Мегаомметр щитовой, №00126
	             0÷∞ МОм
	2,5

	73
	Мегаомметр щитовой, №00032
	             0÷∞ МОм
	2,5

	74
	Амперметр щитовой, №86159
	            0÷75 А
	1,5

	75
	Тахометр, №5838
	0÷2000 об/Мин
	1,0

	76
	Тахометр, б/н
	0÷1000 об/Мин
	1,6

	77
	Тахометр, б/н
	0÷1000 об/Мин
	1,6

	78
	Тахометр, б/н
	0÷1500 об/Мин
	1,5

	79
	Тахометр, б/н
	0÷1500 об/Мин
	1,5

	80
	Мановакуумметр показывающий, №53274
	            -1÷1,5 кг/см2
	2,5

	81
	Мановакуумметр показывающий, №71999
	            -1÷1,5 кг/см2
	2,5

	82
	Мановакуумметр показывающий, 71273
	            -1÷1,5 кг/см2
	2,5

	83
	Мановакуумметр показывающий, 92368
	            -1÷1,5 кг/см2
	2,5

	84
	Мановакуумметр показывающий, б/н
	            -1÷3 bar
	1,6

	85
	Мановакуумметр показывающий, №348012
	            -1÷1,5 кг/см2
	2,5

	86
	Мановакуумметр показывающий, №208041
	            -1÷1,5 кг/см2
	2,5

	87
	Мановакуумметр показывающий, №418632
	            -1÷1,5 кг/см2
	2,5

	88
	Мановакуумметр показывающий, №10591
	            -1÷5 кг/см2
	2,5
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