Утверждаю

Проректор по комплексной безопасности

________________________ В.Н. Казаков

Техническое задание

| Наименование | Характеристики |  | Кол-во | КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидная эффективность | Не менее 99,9% | 8 шт | ОКПД2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00002875 |
|  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |
|  | Индикатор наработки | Да |  |  |
|  | Исполнение | Стационарный |  |  |
|  | Производительность, Кубический метр в час | > 100 и ≤ 140 |  |  |
|  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |  |
|  | Эффективный ресурс работы ламп, час | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |  |
| Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидная эффективность | Не менее 99,9% | 2 шт | ОКПД2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00002875 |
|  | Вид | Облучатель-рециркулятор |  |  |
|  | Индикатор наработки | Да |  |  |
|  | Исполнение | Передвижной |  |  |
|  | Производительность, Кубический метр в час | > 100 и ≤ 140 |  |  |
|  | Работа в присутствии людей | Да |  |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |  |
|  | Эффективный ресурс работы ламп, час | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |  |

*Дополнительная информация, включена заказчиком в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью поставки товара надлежащего качества, с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика и в связи с отсутствием товара в КТРУ.