Приложение 1 
к извещению о проведении закупки 
в электронном магазине среди общего круга лиц


Описание объекта закупки: техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Поставка бахил одноразовых водонепроницаемых
2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1.
	Бахилы одноразовые водонепроницаемые 
	32.50.50.190
	Двойная резинка
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	17 000

	
	
	
	Количество слоев
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина подошвы бахилы, мкм
	≥70
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	≥ 400
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал
	полиэтилен
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.


Инструкция по заполнению Формы: 

1. Таблица 1 включается в заявку на участие в закупке только при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.
2. Наименование Товара должно быть указано в полном соответствии с Приложением 1. Описание объекта закупки: техническое задание.
3. Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ.
4. В графах столбца 5 Таблицы 1 должны быть указаны конкретные показатели и их значения (характеристики) поставляемого Товара, соответствующие значениям, установленным в Приложении 1. Описание объекта закупки: Техническое задание.
5. Конкретные показатели и их значения могут быть указаны в соответствии с документацией производителя (изготовителя) на товар, в том числе с допусками (погрешностью) и т.д. Информация о товарном знаке должна быть предоставлена с указанием всех букв и цифр (при наличии).
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