III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования (Вид 1) 32.50.13.110-00005072 |  |  |
|  | Диаметр проводника | дюйм | 0.03500000000 |
|  | Длина проводника | СМ | Больше или равно 260.00000000000 |
|  | Материал покрытия проводника: политетрафторэтилен |  | Наличие |
|  | Форма кончика: J-образная с радиусом загиба 3мм |  | Наличие |
| 2 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования (Вид 2) 32.50.13.110-00005072 |  |  |
|  | Диаметр проводника, Дюйм |  | 0.03500000000 |
|  | Длина проводника | СМ | Больше или равно 260.00000000000 |
|  | Покрытие проводника: гидрофильное |  | Наличие |
|  | Материал сердечника проводника: нитинол |  | Наличие |
|  | Форма кончика: изогнутая |  | Наличие |
|  | Длина дистального гибкого кончика 30 мм |  | Наличие |
| 3 | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования (Вид 3) 32.50.13.110-00005072 |  |  |
|  | Диаметр проводника, Дюйм |  | 0.03500000000 |
|  | Длина проводника | СМ | Больше или равно 260.00000000000 |
|  | Покрытие проводника: гидрофильное |  | Наличие |
|  | Материал сердечника проводника: нитинол |  | Наличие |
|  | Форма кончика: прямой |  | Наличие |
|  | Длина дистального гибкого кончика 30 мм |  | Наличие |

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.