Техническое задание

на оказание услуг по поверке, диагностики, чистки и калибровки, средств измерений Анеморумбометр Сокол-А (мобильный) для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

Оказание услуг в соответствии с нормативными актами в области метрологии и утвержденными методиками. Передать Заказчику поверенные (калиброванные) СИ, свидетельства о поверке (извещение о непригодности), протоколы поверки, сертификаты калибровки СИ или иные документы, предусмотренные нормативной документацией, а также, счета-фактуры, акты оказания услуг. По завершению оказания услуг передать сведения о результатах поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок, не превышающие 40 рабочих дней, с даты проведения поверки СИ.

Таблица №1. Перечень поверяемых характеристик

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Анеморумбометр Сокол-А (мобильный) № в госреестре 86663-22, зав. № 207110100005 |  |
| Поверка (градуировка) показателей | Направление ветра |
|  | Скорость ветра |
| Профилактические работы | Техническое обслуживание оборудования (калибровка, диагностика, чистка) |