	Наименование товара, работ, услуг 
ГОСТ, описание товара, работ, услуг

	Шпатель для языка, смотровой
	Назначение
	Предназначен для осмотра ротовой полости, смещения тканей при ларингологическом обследовании, а также взятия соскобов со слизистой оболочки ротовой полости

	Материал
	Натуральная древесина лиственных пород (шпон или цельная древесина), без химических пропиток и покрытий

	Стерильность
	Стерильный

	Длина, Миллиметр
	≥ 140 и ≤ 150

	Ширина, Миллиметр
	≥ 18 и ≤ 20

	Упаковка
	Индивидуальная




	Гель электродный
	Назначение
	Для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, ЭМС, регистрации вызванных потенциалов (ВП), при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для проведения дефибрилляции, для проведения различных процедур аппаратной косметологии.

	Описание
	Однородная бесцветная или желтоватая вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле.

	рН
	≥ 5 и ≤ 9

	Форма выпуска, Грамм
	≥ 250 и ≤ 260

	Вязкость, Па-с
	≥5 и ≤ 20

	Электропроводность, См/см
	≥0.5 и ≤ 4

	Плотность, г/см3
	≥0,98 и ≤ 1,1




	Лента резиновая (тип Мартенса) 
	Область применения
	для фиксации шин и повязок

	Материал
	резина

	Длина, Метр
	≥ 5

	Ширина, Миллиметр
	≥ 50




	Катетер желудочный однократного применения
	Область применения
	Для аспирации содержимого и промывания желудка, а также для энтерального питания

	Материал
	Поливинилхлорид медицинского назначения

	Размер
	СН34

	Длина катетера, Сантиметр
	≥110 и ≤120




	Зонд
	Длина, Миллиметр
	≥ 1 200 И ≤1 220

	Количество каналов
	Одноканальный

	Материал
	Поливинилхлорид

	Назначение
	Питательный

	Наружный диаметр, Миллиметр
	≥ 4,6 И ≤4,7

	Рентгеноконтрастность
	Да




	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	Назначение
	Предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации

	Описание
	Изделие легко вводится и извлекается из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей

	Материал
	Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму

	Размер
	СН14

	Длина, Миллиметр
	≥ 390

	Размер совместимых эндотрахеальных трубок
	7,0- 10,0
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