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Поставка расходных медицинских материалов

	№ п/п
	Наименование
	ОКПД2/ КТРУ
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Фильтр для системы афереза, для цельной крови
	32.50.13.190-00007305
	Принцип действия
	Фильтрация, отделение компонента с определенным молекулярным весом
	шт.
	5

	
	
	
	Коэффициент просеивания альбумина в диапазоне
	>0,28<0,3
	
	

	
	
	
	Cкорость кровотока, в диапазоне, мл/минуту
	>50<150
	
	

	
	
	
	Максипальное трансмембранное давление, мм.рт.ст
	<250
	
	

	
	
	
	Площадь поверхности мембраны, кв.м
	>2
	
	

	
	
	
	Тип оборудования
	Одноразовое использование
	
	

	
	
	
	Подготовка к использованию
	Заполнение физиологическим раствором перед процедурой
	
	

	
	
	
	Регистрационное удостоверение
	Наличие
	
	

	
	
	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	
	



Требования к упаковке и маркировке: в соответствии с разделом 4 Контракта.
Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предусмотренным Контрактом, а также действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.
Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.
Требования к качеству и безопасности Товаров:
Поставляемый в соответствии с Контрактом, Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Качество Товара должно соответствовать требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.
Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- копией(-ями) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) на медицинское изделие, выданного(-ых) уполномоченным органом;
- копией документа, подтверждающего соответствие[footnoteRef:1]* Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации; [1: *постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации»] 

- другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товаров, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
Условия поставки товара: 
Сроки поставки: с даты заключения контракта по 31.10.2025 г. включительно по заявкам заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты отправки заявки поставщику. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 24 часа до момента поставки.
Место доставки товара – 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27 - склад ЗАКАЗЧИКА (ЦАО, Замоскворецкий район).
