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Техническое задание 
(Описание объекта закупки)

[bookmark: _Hlk104192591]Оказание услуг по комплексной диагностике с локализацией неисправностей 
маммографа Маммо-4МТ Heliantus 2012 г.в. работающего в комплексе с цифровым ризографом 
на основе фотостимулируемых люминофоров Fuji CR-IR 2017 г.в.

Место оказания услуг: ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, зд. 1.
Срок оказания услуг: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора/Контракта.
ОКПД2: 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях.

	№ п/п
	Наименование работы (услуги)
	Единица измерения
	Объем работы (услуги)

	1
	Оказание услуг на комплексную диагностику с локализацией неисправностей маммографа Маммо-4МТ Heliantus 2012 г. в работающего в комплексе с цифровым ризографом на основе фотостимулируемых люминофоров Fuji CR-IR 2017 г.в. 
	Условная единица
	1



	Операции по восстановлению работоспособности маммографа
	Необходимое наличие компетенций поставщика услуг

	1
	Визуальный контроль
	Наличие квалифицированного специалиста с действующей лицензией (сертификатом)

	2
	Проверка цепей на короткое замыкание, проверка состояния электролитических конденсаторов
	

	3
	Проверка напряжений в контрольных точках
	Наличие необходимого диагностического оборудования и оснастки

	4
	Имитация рабочих сигналов

	

	5
	Тестирование

	

	6
	Проведение контроля качества с тестом рабочих процессов

	




	N п/п
	Общие требования

	1
	Услуги оказываются при наличии лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг:
- техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием (далее по тексту МИ)) класса 2б потенциального риска применения: радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии).

	2
	Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по контракту третьих лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг. 
При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

	3
	При диагностике допускается использование только указанных изготовителем (производителем) в технической (эксплуатационной) документации на МИ расходных материалов, приборов.

	4
	Гарантия сохранения заявленных при государственной сертификации параметров системы после проведения ремонта.

	5
	Диагностика медицинского изделия производится строго в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на МИ, в противном случае, услуги не принимаются. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения работ.

	6
	Ремонт МИ производится с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) МИ, необходимых для оказания услуг согласно технической (эксплуатационной) документации.

	7
	При проведении работ используется специализированное программное обеспечение.

	8
	Оказание услуг проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного МИ по стандартам изготовителя (производителя) персоналом с предоставлением копий соответствующих удостоверяющих документов о таком обучении по требованию Заказчика. 
Исполнитель обязуется предоставить копию документа установленного образца о прохождение обучения по техническому обслуживанию МИ на предприятии изготовителя (производителя) или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования МИ). 
Инженер Исполнителя обязан предъявить копию соответствующего удостоверяющего документа 
об обучении проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели МИ непосредственно перед началом выполнения работ/услуг, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к выполнению работ/услуг. 
Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ/ услуг.

	9
	Инженеры Исполнителя должны иметь все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта МИ на территории РФ. 
Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается.




