Приложение к информационной карте ЕАТ

№ 200908967126100101

Договор

на поставку оборудования для централизованного отключения уличного освещения

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется передать в собственность «Заказчика» «Товар», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. Поставка Товара должна быть осуществлена «Поставщиком» строго к сроку, указанному в п. 4.1. договора в связи с необходимостью его использования в деятельности института.

1.2. Наименование, количество, характеристики Товара указаны в информационной карте закупочной сессии Единого агрегатора торговли (далее - ЕАТ) и Приложении № 1 к настоящему Договору (Описание объекта закупки).

1.3. Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Договору, переходит от «Поставщика» к «Заказчику» с даты подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД) без замечаний.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид товара.

2.2. Если качество Товара окажется несоответствующим стандартам или иным требованиям предусмотренным условиям настоящего Договора, «Заказчик» вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если он уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм или замены Товара.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖА

3.1. Цена на поставляемый Товар определена в информационной карте закупочной сессии ЕАТ.

3.2. В цену Договора включаются стоимость товара, доставке к «Заказчику», налогов и сборов, таможенных пошлин, установленных действующим в РФ законодательством, а также любые иные расходы «Поставщика».

3.3. «Заказчик», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки и приемки Товара, а также подписания сторонами товарной накладной или УПД перечисляет на расчетный счет «Поставщика» денежные средства.

3.4. Оплата Товара осуществляется на основании счета и подписанной сторонами товарной накладной или УПД.

3.5. Цена настоящего Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором  и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Все платежно-расчетные документы, оформляемые сторонами, должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный «Заказчиком».

4. ДОСТАВКА ТОВАРА

4.1. «Поставщик» обязуется передать Товар «Заказчику» в срок не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора по адресу: г. Екатеринбург, улица Мира, 22.

4.2. При приемке Товара по количеству и качеству Стороны руководствуются инструкциями “О порядке приемки продукции и товара по количеству (П-6 от 15.06.65 г.) и качеству (П-7 от 5.04.66 г.)”.

4.3. При поставке Товара «Поставщик» обязан передать «Заказчику» счет-фактуру (при наличии), счет, товарную накладную или УПД и иные документы, подтверждающие качество товара (сертификаты, паспорт товара, гарантийный талон и т.д.), оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем «Заказчика» или комиссией по проведению внутренней экспертизы в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. По факту приемки Товара подписывается товарная накладная или УПД, свидетельствующий о приёмке товара «Заказчиком».

Ответственным лицом «Заказчика» оформляется Акт приемки товаров, работ, услуг         (ф.0510452), который утверждается «Заказчиком»  без подписи «Поставщика» и направляется «Поставщику» по электронной почте, указанной в информационной карте закупочной сессии ЕАТ, в виде скан-копии в целях подтверждения возникновения у «Заказчика»  обязанности оплатить товары, работы, услуги.

4.5. «Заказчик» при приемке Товара проверяет количество, качество, соответствие поставленного Товара описанию объекта закупки, указанному в информационной карте закупочной сессии. Товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), «Заказчиком» не принимается.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. «Заказчик » вправе:

5.1.1. Требовать от «Поставщика» надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.2. Требовать от «Поставщика» передачи  недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации,  стандартизации,  безопасности,  оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения «Поставщиком» обязательств и представленных «Поставщиком» отчетных документов и материалов.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара «Поставщиком» и (или) участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

5.1.5. Удержать из стоимости Товара начисленные в соответствии с условиями Договора пени и штрафы за ненадлежащее исполнение «Поставщиком» своих обязанностей.

Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

| Юридический адрес: | 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 |
| --- | --- |
| ИНН | 6670096267 |
| КПП | 667001001 |
| ОГРН | 1057747900143 |
| Банк: | ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург |
| БИК | 016577551 |
| ЕКС | 40102810645370000054 |
| Получатель: | УФК по Свердловской области (Уральский институт ГПС МЧС России л/с 20626Х67950) |
| Казначейский счет: | 03214643000000016200 |
| ОКТМО | 65701000 |
| КБК | 00000000000000000140 Платить как НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ |

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме «Поставщику» о недостатках Товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств «Поставщика» по выполненным им обязательствам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. «Поставщик» вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» товарной накладной или УПД.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной по Договору при условии поступления средств федерального бюджета на счет «Заказчика».

6.2. «Поставщик» обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить «Заказчику» отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.3. Возместить расходы «Заказчику» на проведение независимой экспертизы, если по её результатам будет установлено, что «Поставщиком» поставлен товар (часть товара) не соответствующий условиям Договора.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок приемки Товара «Заказчиком» по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

7.2.	«Поставщик» обязан согласовать с «Заказчиком» точное время и дату поставки товара.

7.3.	«Поставщик» поставляет товары «Заказчику» собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются «Поставщиком» собственными техническими средствами или за свой счет.

7.4. По итогам приемки товара и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, «Заказчик» в течение срока приемки, установленного Договором, подписывает товарную накладную или УПД в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр «Поставщику».

7.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной или УПД.

7.6. Некачественный (некомплектный) Товар или Товар не соответствующий условиям Договора считается не поставленным.

7.7. В случае расхождения по количеству и (или) по качеству между товаром, указанным в товарной накладной или УПД, и фактически поставленным товаром, составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. «Поставщик» гарантирует качество Товара и устанавливает на Товар гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев, со дня его приемки «Заказчиком», в течение которого «Поставщик» устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты (производственный брак), связанные с эксплуатацией товара, при отсутствии виновных действий со стороны «Заказчика» и третьих лиц.

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что Товар имеет дефекты и/или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения «Поставщиком» принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены товары, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, «Заказчик » совместно с «Поставщиком» составляет Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам законодательства Российской Федерации.

9.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 1.1, 4.1. настоящего Договора, «Заказчик» имеет право взыскать с «Поставщика» пеню в размере 0,1 % от стоимости Товара или части недопоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства.

9.3. В случае нарушения «Заказчиком» сроков платежей, предусмотренных настоящим Договором, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока платежа. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, «Заказчик» имеет право начислить и взыскать с «Поставщика» штраф. Размер штрафа составляет 10 % от суммы Договора.

9.5. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств предусмотренных договором, за исключением просрочки  исполнения обязательств, предусмотренных договором «Заказчику» начисляется штраф, который установлен в виде фиксированной суммы – 1000 (одна тысяча рублей) 00 копеек.

9.6. В случае поставки «Поставщиком» товара после определенного в п. 4.1. Договора срока, «Заказчик» вправе не принимать товар.

9.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи на склад «Заказчика» и подписания товарной накладной «Заказчиком» лежит на «Поставщике».

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 25.12.2026 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Любая из Сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору только в случаях и порядке предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств, обязательств по оплате товара и обязательств по возмещению убытков и уплаты штрафов и неустоек.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, в том числе, но не ограничиваясь: землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, пожары, аварии, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.

12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

12.2. Неурегулированные  споры и разногласия по настоящему Договору предварительно разрешаются в досудебном претензионном порядке.

12.3. Заинтересованная сторона оформляет письменную претензию с указанием обстоятельств нарушения ее прав (какие именно права нарушены, когда состоялось нарушение, в чём состоит нарушение), причины нарушения прав и аргументированное требование, с указанием конкретных юридически значимых действий, которые должны быть совершены для устранения нарушения прав и предписывающих положений нормативных правовых актов и настоящего Договора. К претензии должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии всех документов, подтверждающих обстоятельства нарушения прав и само требование. Претензия должна быть оформлена на фирменном бланке стороны, подписана руководителем. Претензия и прилагаемые к ней документы направляются посредством почтового отправления (заказное письмо с уведомлением о его получении) и (или) нарочным. Сторона, получившая претензию и прилагаемые к ней документы, обязана с учётом всех требований к оформлению претензии оформить на неё письменный ответ и в течение 5 (пяти) рабочих дней доставить (отправить) ответ с прилагаемыми к нему документами отправителю претензии.

12.4. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение арбитражного суда Свердловской области.

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами, в том числе посредством использования функционала ЕАТ.

13.2. По согласованию «Заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка Товара, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в Договоре. При этом, не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены запрет или ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств или преимущество в отношении товара российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного настоящей закупкой Товара. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в информационной карте закупочной сессии ЕАТ цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

13.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.4. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего Договора.

13.5. Неисполнением или ненадлежащим исполнением договора «Поставщиком» является:

- нарушение «Поставщиком» срока поставки товара;

- несоответствие поставляемого товара условиям Договора;

13.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий  договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего  договора. Таким уведомлением считается также уведомление, направленное посредством использования функционала ЕАТ.

13.7. В случае изменения своего расчетного счета «Поставщик» обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом «Заказчику» с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет «Поставщика», несет сам «Поставщик».

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с нормами материального права Российской Федерации.

Приложение № 1 к Договору

от __________________ № _________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

поставка оборудования для централизованного отключения уличного освещения

| № | Товар (назначение расхода) | Кол-во | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр |  |  | Значение |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (Для управления контакторами) КТРУ - 26.30.50.000-00000001 ОКПД2 - 26.30.50.113 (устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные) | 9 шт. | Контролируемые выходы |  |  | 6 шт. |
|  |  |  | Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) |  |  | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый ток одного канала |  |  | 2,5 А |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый ток блока |  |  | 6 А |
|  |  |  | Максимальный ток контроля исправности цепей |  |  | 1,5 мА |
|  |  |  | Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) |  |  | 2 |
|  |  |  | Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более |  |  | 100 Ом |
|  |  |  | Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее |  |  | 50 кОм |
|  |  |  | Макс. общее сопротивление ШС |  |  | 50 кОм |
|  |  |  | Встроенный звуковой сигнализатор |  |  | нет |
|  |  |  | Датчик вскрытия корпуса |  |  | Микропереключатель |
|  |  |  | Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") |  |  | RS-485, протокол Орион |
|  |  |  | Питание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания |  |  | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока |
|  |  |  | Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более |  | 12 В | 100 мА |
|  |  |  |  |  | 24 В | 75 мА |
|  |  |  | Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более при напряжении питания 24 В |  | 12 В | 45 мА |
|  |  |  |  |  | 24 В | 40 мА |
|  |  |  | Готовность к работе после включения питания |  |  | не более 3 с |
|  |  |  | Рабочий диапазон температур |  |  | от -30 до +55 °C |
|  |  |  | Относительная влажность |  |  | до 98% при +25 °C |
|  |  |  | Степень защиты корпуса |  |  | IР40 |
|  |  |  | Габаритные размеры |  |  | 156х107х39 мм |
|  |  |  | Масса прибора |  |  | не более 0,3 кг |
|  |  |  | Средний срок службы |  |  | 10 лет |
|  |  |  | Программирование прибора |  |  | Программа UProg.exe |
|  |  |  | Подключение к ПК осуществляется через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |  |  |  |
|  |  |  | Тип монтажа |  |  | Настенный навесной или на DIN-рейку |
|  |  |  | Готовность к работе после включения питания |  |  | не более 3 с |
|  | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet (Для сопряжения между разными стандартами передачи данных: RS-485 и TCP/IP) V3.XX КТРУ - 26.51.43.117-00000005 ОКПД2 - 26.51.43.117 (преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые) | 5 шт. | Тип обмена данными | Дуплексный |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Параметры работы по локальной сети | скорость передачи |  | 10/100 Мбит/с |
|  |  |  |  | используемые протоколы |  | UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент |
|  |  |  |  | поддерживаемые способы адресации IP-пакетов |  | Прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов |
|  |  |  |  | максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" |  | 15 |
|  |  |  | Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | Скорость передачи данных |  | Для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с Для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с Для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
|  |  |  |  | Режим |  | Полудуплекс |
|  |  |  |  | Параметры работы в RS |  | 8 бит данных, 1 стоповый 8 бит данных, 1 стоповый, чёт 8 бит данных, 1 стоповый, нечет 8 бит данных, 2 стоповый 8 бит данных, 2 стоповый, чёт 8 бит данных, 2 стоповый, нечет 9 бит данных, 1 стоповый 9 бит данных, 2 стоповый |
|  |  |  |  | Максимальная длина пакета |  | 511 байт |
|  |  |  |  | Длина линии связи RS-485 |  | Не более 1500 м |
|  |  |  |  | Длина линии связи RS-232 |  | Не более 20 м |
|  |  |  | Напряжение питания |  |  | 12 ÷ 24 В постоянного тока |
|  |  |  | Потребляемый ток |  |  | Не более 90 мА - при напряжении питания 12 В Не более 50 мА - при напряжении питания 24 В |
|  |  |  | Готовность к работе после включения питания |  |  | Не более 10 с |
|  |  |  | Рабочий диапазон температур |  |  | От минус 30 до +50 °C |
|  |  |  | Степень защиты корпуса |  |  | IР30 |
|  |  |  | Габаритные размеры |  |  | 102×107×39 мм |
|  |  |  | Вес прибора |  |  | Не более 0,2 кг |
|  |  |  | Программирование прибора осуществляется программой UPROG по Ethernet или RS-485 |  |  |  |
|  |  |  | Подключение к ПК осуществляется через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса |  |  |  |
|  |  |  | Подключение к прибору осуществляется RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 мм² сечением |  |  |  |
|  | Блок питания СКАТ-1200С (СКАТ ИБП-12/1-7) (24) (Для электропитания исполнительных и управляющих устройств) КТРУ - 26.20.40.110-00000001 ОКПД2 - 26.20.40.111 (источники бесперебойного питания) | 9 шт. | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем |  |  | Да |
|  |  |  | Возможность подключения внешних батарей |  |  | Нет |
|  |  |  | Встроенное N+1 резервирование (на уровне модулей) для модульногоисточника бесперебойного питания |  |  | Нет |
|  |  |  | Встроенный байпас |  |  | Электронный |
|  |  |  | Высота |  |  | ≤ 150 Миллиметр |
|  |  |  | Гальваническая развязка (вход:выход) |  |  | Нет |
|  |  |  | Глубина |  |  | ≤ 250 Миллиметр |
|  |  |  | Емкость одного аккумулятора |  |  | ≥ 7 Ампер-час (3,6 кКл) |
|  |  |  | Заряд батарей в режиме повышенной энергоэффективности |  |  | Нет |
|  |  |  | Класс защиты |  |  | IP20 |
|  |  |  | Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности |  |  | Нет |
|  |  |  | Максимальная относительная влажность окружающей среды |  |  | ≥ 90 Процент |
|  |  |  | Максимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений |  |  | ≥ 40 Градус Цельсия |
|  |  |  | Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений |  |  | ≤ -30 Градус Цельсия |
|  |  |  | Минимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей |  |  | 12 Вольт |
|  |  |  | Модульная архитектура батарей источника бесперебойного питания |  |  | Нет |
|  |  |  | Модульная архитектура силовой части источника бесперебойного питания |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие АКБ в комплектации |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие встроенной в ячейки батарей пассивной защиты от перезаряда при использовании литий-ионных батарей |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие дисплея |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие дополнительных функций |  |  | Автоматическое включение при восстановлении сетевого напряжения Светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR) |
|  |  |  | Наличие защиты источника бесперебойного питания от протечек воды сверху |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие клеммного выхода |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие расширенного мониторинга при использовании модульных батарей |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие режима повышенной энергоэффективности |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие сетевой карты встроенной в корпус источника бесперебойного питания |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие функции параллельной работы |  |  | Нет |
|  |  |  | Наличие функции холодного старта |  |  | Нет |
|  |  |  | Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей |  |  | ≤ 190 Вольт |
|  |  |  | Номинальная входная частота |  |  | 50 Герц |
|  |  |  | Номинальная мощность |  |  | ≥ 100 Ватт |
|  |  |  | Номинальное входное напряжение |  |  | ≥ 220 и < 240 Вольт |
|  |  |  | Номинальное напряжение одного аккумулятора |  |  | 12 Вольт |
|  |  |  | Параметры аккумуляторной батареи, измеряемые системой мониторинга |  |  | Внутреннее сопротивление |
|  |  |  | Повышение входного напряжения без переключения на использование АКБ |  |  | ≥ 240 Вольт |
|  |  |  | Поддержка технологии plug-n-play при использовании модульных батарей |  |  | Нет |
|  |  |  | Подключение ввода |  |  | 1Ph+N+PE |
|  |  |  | Расположение батарей |  |  | Внутри источника бесперебойного питания |
|  |  |  | Режим нагрузочного самотестирования источника бесперебойного питания без подключения нагрузки |  |  | Нет |
|  |  |  | Резервирование при параллельной работе |  |  | Нет |
|  |  |  | Сейсмостойкое исполнение |  |  | Нет |
|  |  |  | Тип используемых аккумуляторных батарей |  |  | Литий-ионные |

- Требования к качеству и безопасности поставляемого товара

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать действующим техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

  - Товар должен соответствовать следующим нормативным документам:

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

на поставку футболок с нанесением логотипа для организации и проведения Международной научно-практической конференции «Современные проблемы обеспечения безопасности»