Описание объекта закупки

Приобретение электрических товаров для нужд 2 ПСО УИС_АХО

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.25.123 | Светильник Габариты 600*600*200 мм. Тип лампы - светодиодная Цветовая температура - белый Цветность - 4000 К Мощность -36 Вт Световой поток – 3600 лм Стабильная работа при – (+0 ℃ до + 40 ℃) Цвет корпуса - белый Цвет плафонов – прозрачный Форма плафона - квадратная Направление плафонов - вниз Место установки - потолок Гарантия – 36 мес. | шт. | 40 |

Адрес поставки:678144 Республика Саха (Якутия)город Ленск, ул. Победы 69 «Г»

Срок поставки: С момента заключения контракта по «30» июня 2026 г.

Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки товара.

Поставка осуществляется силами и средствами поставщика с разгрузкой с транспортного средства.

Поставляемый товар должен иметь транспортную тару и (или) упаковку, способные предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и хранения.

На момент поставки тара (упаковка) товара должна быть без повреждений.

Инспектор отделения ТиТО

капитанвнутренней службы              				     И.Г. Доронина