Техническое задание

на текущий ремонт зданий,  строений и сооружений

1. Общая часть

Место выполнения работ:

Российская Федерация, Республика Ингушетия, м.о. Насыр-Корт, пер. Южная и Цветная

Объем работ:

В соответствии с локальным сметным расчетом.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – с даты подписания настоящего Контракта.

Срок выполнения работ – 14 (четырнадцать) календарных дней.

2. Описание работ и общие требования:

Все требования к выполнению работ установлены в локальном сметном расчете (приложение № 1 к настоящему Контракту).

Перечень видов работ, выполняемых на объекте: выездные ворота 6 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему Контракту).

До начала работ Подрядчик назначает ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ в соответствии с настоящими техническими требованиями и условиями, изложенными в проекте контракта.

Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование (далее - материалы) для выполнения работ приобретаются и доставляются на объект Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.

Показатели качества работ и технических характеристик выполняемых работ должны соответствовать нормам и значениям, предъявляемым к выполнению указанных видов работ, установленным ведомственными нормативными правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также стандартами в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ, которыми следует руководствоваться при выполнении работ.

Все инженерные системы и оборудование Заказчика при производстве работ должны бесперебойно функционировать (при необходимости все отключения (срок и место) согласуются с Заказчиком).

Заказчик обеспечивает Подрядчика временным подключением (исключительно для выполнения работ по Контракту) к действующим сетям электроснабжения. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет своими силами.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, строительной техники, а также результата выполненных работ до ее приёмки несёт Подрядчик.

Предоставление бытовых помещений для персонала, охрана материалов, инструментов и оборудования для производства работ по контракту осуществляется Подрядчиком (за счет Подрядчика). Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает доставку материалов к месту производства работ, их складирование и охрану. Места складирования материалов, инструментов и приспособлений должны быть согласованы с Заказчиком. Не допускается размещение материалов, инструментов и оборудования Подрядчика на территории Заказчика без согласования данного размещения Заказчиком. Ответственность за сохранность материалов, инструментов, механизмов, приспособлений Подрядчика возлагается исключительно на него самого.

Подрядчик несёт ответственность за сохранность результата работ до даты подписания документа о приемке.

В случае повреждения (нанесения ущерба) Подрядчиком либо атмосферными осадками отделки помещений, кровли, фасада здания, инженерных сетей, оборудования Заказчика, не являющихся предметом выполнения работ на объекте Заказчика, Подрядчик устраняет повреждения своими силами и за свой счет в срок, не превышающий длительность действия Контракта на выполнение работ по текущему ремонту выездных ворот подразделений 1 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

В целях обеспечения сохранности и чистоты объектов Заказчика в местах производства работ, хранения и транспортировки материалов, Подрядчик обязан использовать укрывной материал, защищающий элементы здания Заказчика, а также обязан обеспечивать уборку места проведения работ, своевременный вывоз строительного мусора.

При возникновении в ходе выполнения работ условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению последующих работ только после приёмки (освидетельствования) Заказчиком скрытых работ и составления актов их приемки (освидетельствования). Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счёт.

Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области строительства, инженерных систем, сертификации, стандартизации, пожарной безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает местом проживания своих работников при необходимости.

3. Условия выполнения работ

Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются:

3.1.	Культура и порядок при производстве работ;

3.2.	Санитарно-гигиенические условия при производстве работ, своевременная уборка рабочих мест и вывоз мусора;

3.3.	Правила техники безопасности и охраны труда, противопожарная безопасность при производстве работ;

3.4.	Сохранность имущества объекта – подразделений:

3.5     1 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Республика Ингушетия, м.о. Насыр-Корт, пер. Южная и Цветная

3.6.	Обеспечение выполнения подрядных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

3.7.	При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режимные требования, установленные на объекте.

3.8.	Время проведения работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно.  Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

3.9.	Подрядчик самостоятельно решает вопрос доставки своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоза его с объекта.

3.13.	Материалы по всем видам работ указаны в локальном сметном расчете (приложение № 1 к техническому заданию). Все материалы поставляются за счет Подрядчика и должны соответствовать действующим нормам и стандартам.

3.15.	По окончанию выполнения работ Подрядчик оформляет исполнительную документацию и передает ее Заказчику.

3.16.	При выполнении работ необходимо организовать ее таким образом, чтобы не затруднять движение транспорта и людей, не загромождать территорию, прилегающую к объекту, исключить загрязнение улицы и атмосферы.

4. Требования по охране окружающей среды на период выполнения работ

При производстве работ руководствоваться СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

При производстве работ стремиться, по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (электроприводом).

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчик выполняет за свой счет. Вывоз мусора осуществляется ежедневно, без захламления территории учреждения и порчи прилегающей территории. Вывезти строительный мусор необходимо в отведенные для этого места.

После завершения работ Подрядчик в течение трех дней должен вывезти с места проведения работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

5. Общие требования к выполнению работ

Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль (при наличии таких требований), обеспечивать эксплуатацию в соответствии с их потребительскими свойствами и предназначением, соответствовать действующим государственным стандартам, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации, обеспечивать достаточность срока годности для его использования по установленным для них нормам.

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| 2 | Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. |
| 3 | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ | О пожарной безопасности. |
| 4 | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| 5 | Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ | О лицензировании отдельных видов деятельности. |
| 6 | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ | Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| 7 | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | О противопожарном режиме. |
| 8 | Постановление Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225 | О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 9 | ГОСТ 12.1.044-2018 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. |
| 10 | ГОСТ Р 53292-2009 | Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. |
| 11 | ГОСТ 16363-98 | Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств. |
| 12 | ГОСТ Р 53254-2009 | Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Огражден45ия кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| 13 | ГОСТ 25772-2021 | Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия |
| 16 | Приказ от 1 июня 2015 года № 336 н | Об утверждении правил по охране труда в строительстве. |
| 17 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
| 18 | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство. |
| 19 | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. |
| 20 | ГОСТ Р 52749-2007 | Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия. |
| 21 | ГОСТ 30673-2013 | Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия. |
| 22 | ГОСТ 30674-99 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 30971-2012 | Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия. |
| 25 | Проект Свода правил Пересмотр СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий |

6. Требования к качеству работ, безопасность выполняемых работ:

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Контроль выполнения правил пожарной безопасности на объекте возлагается на Подрядчика. При проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности руководствоваться Федеральным законом от 22.08.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  № 390.

Сроки и качество выполненной работы.

Работы выполняются в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты передачи объекта подрядчику. Начало работ: с даты передачи Объекта.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные Работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие Работы в соответствии с условиями Контракта.

Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по Контракту. Качественным считается выполнение Работ, при котором соблюдены все требования действующего законодательства РФ, иных нормативных актов, Контракта и результат Работ пригоден для использования по назначению в течение указанного в Контракте гарантийного срока.

Качество выполненных Работ, установленных материалов и комплектующих элементов должно соответствовать требованиям безопасности, СНиП, ТУ, ГОСТам, в том числе экологическим требованиям, иным стандартам и обязательным требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Все производимые Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

Подрядчик, предоставивший материал, оборудование или иное имущество для выполнения Работ, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок, установленный на результат Работ, составляет 2 (два) года.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом Работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный контрактом.

Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат Работы.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в претензии. Претензия направляется Заказчиком в порядке предусмотренные п. 7.3. Контракта, в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по выполнению работ

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- сертификаты, технические паспорта и другие документы на материалы, конструкции, необходимые для выполнения работ;

Все применяемые материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Главный специалист отделения

тылового и технического обеспечения ОМТО

старший лейтенант вн. сл.							Озиев М.М.