Обоснование расчета при определении цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - ЦК) на поставку товара

Наименование предмета контракта: Поставка товаров для ремонта систем электроснабжения (далее – товар).

| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.12.24.120 | Реле контроля напряжения ABB CM-PSS.31S (1SVR730784R2300) | 2 | Штука |
| 2 | 27.12.24.120 | Реле контроля напряжения ABB CM-PFS.S (1SVR730824R9300) | 6 | Штука |
| 3 | 27.12.24.120 | Реле контроля напряжения DKC DRV-C-1-220AC | 4 | Штука |
| 4 | 27.12.24.130 | Реле времени Меандр РВО-П2-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | 10 | Штука |
| 5 | 27.12.24.190 | Реле твердотельное NCR HHG1-1/250F-22-15A, 90-250VAC, 15A/240VAC (zero-cross) | 30 | Штука |
| 6 | 27.11.50.120 | Блок питания MEAN WELL GST60A24-P1J | 30 | Штука |
| 7 | 27.11.50.120 | Блок питания MEAN WELL GST120A24-P1M | 30 | Штука |
| 8 | 27.32.13.199 | Шнур IEC320 C13-CEE 7/7 | 30 | Штука |
| 9 | 24.33.11.000 | Швеллер перфорированный К 235 | 40 | Погонный метр |

Используемый метод определения ЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с п. 3.7 Методических рекомендаций, утв. приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, с учетом письма Минэкономразвития России от 26.10.2015 N ОГ-Д28-13651.

Ценовая информация получена менее чем за 6 месяцев до периода определения ЦК.

| Источники ценовой информации для расчета цены контракта |  |  | Минимальная цена контракта (стартовая цена), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставщик 1 Исх.№ 22228 от 08.07.2026, Вх. № 082077 от 05.08.2026 | Поставщик 2 Исх. № 175 от 13.07.2026 Вх. № 082078 от 05.08.2026 | Поставщик 3 Исх. № б/н от 05.08.2026 Вх. № 082079 от 05.08.2026 |  |
| 393 042,26 руб. | 512 773,66 руб. | 481 721,88 руб. | 393 042,26 руб. |

Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не должна превышать: 393 042,26 рублей (Триста девяносто три тысячи сорок два рубля 26 копеек).

Дата подготовки обоснования ЦК: 11.08.2026 г.

Товар, указанный в п.1, 2 спецификации (Приложение №1 к Договору № 61-1600-26), с характеристиками, потребность в котором имеется у заказчика, отсутствует в реестре российской промышленной продукции.

Ответственный за формирование цены контракта:

Работник контрактной службы/

Ведущий инженер сектора материалов,

печатной и сувенирной продукции с функцией

таможенной очистки грузов Отдела государственных закупок					Е.В. Хоменко