ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки:

Кондиционер настенный сплит-система

| Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер настенный сплит-система | Площадь помещения: 50 м² Режимы: автоматический, вентиляция, обогрев, осушение Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения макс. 50°C, мин. 15°С Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева макс. 30°C, мин. -20°C Авторазморозка внешнего блока: есть Ширина внутреннего блока 910 мм Высота внутреннего блока 206 мм Глубина внутреннего блока 294 мм Ширина внешнего блока 795 мм Высота внешнего блока 549 мм Глубина внешнего блока 305 мм Напряжение питания 220-240 В / 50 Гц Макс. воздушный поток внутреннего блока 850 м³/ч Установка: есть | шт | 1 |

2. Место поставки: 393760, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Мичуринск, УИТК «Роща», ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

3. Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

4. Требования, предъявляемые к поставляемому товару:

Поставляемый товар должен соответствовать всем требуемым нормам и ГОСТам, должен быть новым товаром (производства не ранее 2024 года; товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь упаковку и маркировку производителя в соответствии с действующими требованиями.

Гарантия на изделие от Поставщика (не заменяет гарантию производителя и не должна быть меньше гарантии производителя) должна быть оформлена в виде гарантийного талона. Гарантийные обязательства должны распространяться и поддерживаться (путем гарантийной замены или ремонта) на отдельные комплектующие Товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить бесплатную подмену Товара на время гарантийного ремонта, выезд инженера для обеспечения ремонта или передачи Товара.

Срок гарантии– 12 месяцев со дня поставки Товара.

5. Условия поставки товара:

- Поставщик обязан передать Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц;

- поставка и разгрузка Товара осуществляется за счет средств Поставщика;

- упаковка Товара должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения;

- при поставке товара Поставщик должен представить документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заведующий учебно-исследовательской лабораторией

молекулярно-генетического анализа

плодовых растений

Шамшин И.Н.