Описание объекта закупки

- 1. Наименование объекта закупки: Смеси сухие строительные.

- 2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Смесь сухая строительная (Смесь цементно-песчаная) | 23.64.10.110-00000002 | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | Килограмм | 250 |
|  |  |  | Способ нанесения | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Функциональное назначение смеси | Кладочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Марка прочности (М) | ≥ 150 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 25 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
| 2 | Смесь сухая строительная (Затирка для швов) | 23.64.10.110-00000002 | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | Килограмм | 10 |
|  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Функциональное назначение смеси | Затирочная (шовная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Влагостойкость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Антигрибковый эффект | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 2,0 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
| 3 | Смесь сухая строительная (Клей для плитки) | 23.64.10.110-00000002 | Вид применяемого вяжущего | Цементный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | Килограмм | 100 |
|  |  |  | Назначение клеевой смеси | Для укладки облицовочных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Условия применения | Для наружных и внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Функциональное назначение смеси | Клеевая (предназначенная для укладки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 5,0 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
| 4 | Смесь сухая строительная (Штукатурка гипсовая) | 23.64.10.110-00000003 | Вид применяемого вяжущего | Гипсовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | Килограмм | 300 |
|  |  |  | Условия применения | Для внутренних работ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Функциональное назначение смеси | Штукатурная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 30 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к упаковке товара:

Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами.

Требования к качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, подтверждаться и сопровождаться при поставке необходимой документацией. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Ответственный за технические характеристики: Начальник хозяйственного отдела - Родина Анна Владимировна

тел.: 8(8422) 73-79-75.